偏光分析软件DP-3000

上海蔡康光学仪器有限公司专业从事光机电一体化产品及显微数字图像分析系统的开发研究与销售。产品涉及化工、纺织、冶金、生物、农业、安防、机械、电子、地矿等专业领域，在质检部门、工矿企业、科研单位、大专院校拥有稳定的用户群体。
       我司自主设计开发的DP-3000偏光图像分析系统是为从事岩石图像分析的单位或个人专门开发的一套计算机软件系统，它的基本原理是：用视频采集卡或数码相机等硬件设备，采集到显微镜中的岩石图片，再对该图片进行处理和分析，得到相关检验结果。
      该软件的主要功能包括：图像处理、自动分析、打开报告、几何测量、定倍打印：

- 软件系统:

● 软件程序（光盘）     ● 加密狗：USB型        ● 使用说明书

二. DP-3000偏光分析软件分析功能：

1、图像处理：菜单中提供了十余种方法进行图像处理方法：图像还原、亮度调整、对比度调整、颜色调整、转换为灰度图像、灰度自动色阶、二值化处理、去除杂点、连接断线、反相、通道、锐化、柔化、边缘增强、中值滤波去噪等处理和调节图像的方法

2、自动分析：自动分析是按选定功能模块对岩石图像进行自动分析，具体分析功能如下：

（1）岩石薄片粒度分析(测量直径)        （2）孔隙特征分析(测量面积)

（3）岩石薄片粒度分析(自动计算)        （4）铸体薄片孔隙特征分析(自动计算)

（5）铸体薄片孔隙特征分析(自动计算2)   （6）铸体薄片孔隙特征分析(精度测试)

（7）金刚石图像分析(自动计算)          （8）碎屑岩粒度分析方法(自动计算)

（9）孔隙结构特征的测定(图像法)         （10）矿物成分百分比测定（图像分析）

（11）矿物成分百分比测定（图像法）     12）矿物成分百分比测定（图像法2）

（13）颗粒扫描细分

3、打开报告：打开已经保存好的检验报告

4、几何测量：可选择“测量距离”、“测量矩形” 、“测量圆形” 、“测量多边形” 、 “测量角度” 、“测量两直线夹角” 、“测量折线长度”、“测量弧度”等工具，以及“两点法”、“拖动法”等测量方法进行几何测量。具体方法是：先选中测量工具，再用鼠标在图片上拖动。

5、定倍打印：可对图片进行图像处理，并设置不同的说明文字和打印版面，并设定需要打印的倍数。

三.基本原理：

图1 分析图表                         图2 图象处理