LumiStation-1800L型全功能化学发光酶标仪

检测闪光与辉光化学发光反应的最佳选择

功能与全球顶级化学发光仪器并驾齐驱

专为顶级化学发光研究单位而打造

上海闪谱生物科技有限公司成立于中国科学院上海生物工程中心，与复旦大学、上海交通大学有着良好的合作关系，是一家致力于为生命科学和药物研发工作者提供专业的、高精度、高通量、高性能的微孔板测读分析仪和液体操作系统的厂商，是国内领先的研究级化学发光酶标仪生产商，下属的Limitation品牌致力于为临床诊断、生命科学和药物研发工作者提供专业的、高精度、高通量、高性能的化学发光分析系统，拥有该领域的核心技术，系列产品可以广泛应用于临床诊断、药物筛选、分子生物学、免疫学、细胞学、环境分析、食品检测等多个领域，是国内最专业的化学发光仪器生产厂商。Limitation型化学发光微孔板读板机专为生物化学发光研究工作而打造，完全可以取代进口产品，是化学发光研究与检测的最佳选择。

Limitation-1800L型主要特点
1、使用光子计数型光电倍增管，与进口顶级产品相同；
2、噪音低、灵敏度高，动态范围大，跨度可达8个数量级；

3、具有精准和可靠、可自动冲洗的注射泵加样器；

4、对各种96或384孔酶标板等都能得到准确的结果；

5、完全满足快速、慢速、长时间动力学分析的要求；

6、标配2个试剂加样器，适应闪光检测；

7、具有独特的光阱系统，防止光信号交叉干扰；

8、标配孵育装置，可以在线孵育；

9、标配震荡功能，可使用多种方式进行震荡；

10、具有时间积分功能，既可以检测闪光，也可检测辉光；

11、适用于荧光素酶报告基因分析；

12、适用于发光底物的免疫ELISAs分析；

13、适用于细胞增殖与毒性分析；

14、适用于细胞内Ca2+检测；

15、适用于DNA定量分析；

16、适用于ATP分析；

17、适用于酶活性分析；

18、是用于微生物生长分析；

19、适用于活性氧分析；

20、适用于多药物耐药性分析；

- 21、适用于吞噬细胞作用；

- 22、适用于BRET和BRET2测定；

23、具有功能强大的数据分析软件S-Pro微孔板分析工作站；

- 24、具有样品与操作人员管理功能，便于仪器管理；

- 25、具有仪器参数设置与仪器自检功能，高度自动化；

- 26、使用USB数据接口，便于仪器控制与数据传输；

- 27、软件符合IQ/OQ/PQ，以及FDA 21 CFR Part11条款认证；

- 28、符合GMP/GLP要求，适用于药品食品分析；

- 29、全中文界面，适合国内操作人员使用与教学；

30、性能不低于进口同类产品，具有极高的性价比；

Limitation-1800L型主要参数

1、波长范围：300nm-900nm；

2、微孔板类型：96、384孔；

3、读取模式：终点法、双读取模式、动力学、快速动力学；

4、灵敏度：8amol ATP/孔；

5、振板方式：线性、圆周、十字震荡；

6、温控范围：室温+1℃到65℃；

7、检测器：光子计数光电倍增管；

8、检测时间：1ms~1200s；

9、加液器：2个（可扩展为4个）；

10、加样体积：20-1000ul；

Limitation-1800L型主要组成
1、主机（包括单光子检测器、微孔板载物台、加样泵）；

2、S-Pro1800L分析软件；

仪器附件（选配）

1、MF-10型孵育振荡仪；

2、MX-10型多功能洗板机；

3、ND-10型微量检测板；

4、扩展加液器（2个）；

Limitation-1800L型软件界面

由于技术不断进步，本公司保留设计更改之权利，更改恕不通知敬请谅解。