PSS-200型便携式悬浮物测定仪

性能参数：

- 测量范围：0～1000 mg/L

- 示值误差：≤± 2 % (满量程)

- 重现性  ：≤ ± 2 % (满量程)

- 最小分辨率：0.01

- 电源：可充锂电

- 重量:500g

- 外形尺寸： 80mm×230mm×55mm

产品特点：

1、高性能超低功耗16位单片机，仪器待机时间可达6个月以上。

2、用进口高性能、长寿命、高亮度光源，配以高稳定性光学系统，重复性好，精度高。

3、仪器方便小巧，方便携带现场检测

4、可保存标准曲线20条及199个测定值，具USB端口，可连接电脑。

5、冷光源、窄带干涉光学系统，光学稳定性好。

6、数据断电保护功能。

7、主机机壳采用模压ABS材料，IP65设计，防腐防水防尘性能好。

配置清单：

主机1台，比色皿2只（5cm），遮光罩1个，USB线1根，数据采集光盘1张，充电电源1个，便携箱1个，使用说明书1份，产品合格证1份及保修卡1份。