DispensMate Plus瓶口分液器

DispensMate Plus瓶口分液器产品优势：

- 具有极强的化学耐受性

- 可高温消毒灭菌

- 4种型号满足和覆盖了0.5-50ml容量范围

- 方便的设计，保证了对分液器进行简单和经济的清洁和保养

- 采用PTFE、FEP、BSG、 PP等材料制成

- 最大耐压500mbar，最大耐粘性500mm2/s，最大耐液体温度为40℃，最大耐液体密度2.2g/cm3

DispensMate Plus瓶口分液器订货信息：

| DispensMate Plus 大龙瓶口分液器 |
| --- |
| 货号 | 规格 ml | 最小分度 ml | A≤± | CV≤ |
|  |  |  | % | μl | % | μl |
| 731100010000 | 0.5-5 | 0.1 | 0.5 | 25 | 0.1 | 5 |
| 731100020000 | 1.0-10.0 | 0.2 | 0.5 | 50 | 0.1 | 10 |
| 731100030000 | 2.5-25.0 | 0.5 | 0.5 | 125 | 0.1 | 25 |
| 731100040000 | 5.0-50.0 | 1.0 | 0.5 | 250 | 0.1 | 50 |
| Top Dispenser 进口瓶口分液器 |
| 货号 | 规格 ml | 最小分度 ml | A≤± | CV≤ |
|  |  |  | % | μl | % | μl |
| 732100010000 | 0.5-5 | 0.1 | 0.5 | 25 | 0.1 | 5 |
| 732100020000 | 1.0-10.0 | 0.2 | 0.5 | 50 | 0.1 | 10 |
| 732100030000 | 2.5-25.0 | 0.5 | 0.5 | 125 | 0.1 | 25 |
| 732100040000 | 5.0-50.0 | 1.0 | 0.5 | 250 | 0.1 | 50 |

DispensMate Plus瓶口分液器附件：

| 货号 | 描述 |
| --- | --- |
| 17000069 | S40，瓶口适配器，45/40mm |
| 17400017 | GL32，瓶口适配器，45/32mm |
| 17400018 | GL38，瓶口适配器，45/38mm |
| 17400019 | GL25，瓶口适配器，32/25mm |
| 17400020 | GL28，瓶口适配器，32/28mm |
| 17400037 | 进口棕色试剂方瓶，1升 |
| 17400021 | 进液管（米） |
| 17400073 | 出液管（米） |