DW-25L300低温保存箱

适用于医院、血站、疾病防控、畜牧系统和科研院所、电子、化工等实验室。

用于冷冻保存血浆、试剂、疫苗、生物材料等。

温度控制系统

◆ 微电脑控制，数码温度显示，箱内温度-10℃~-30℃可调。

◆ 高低温报警控制，可根据需要设定报警温度点。

安全的控制系统

◆ 两种故障报警：高低温报警、传感器故障报警。

◆ 两种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警。

◆ 开机延时、停机间隔等保护功能。

◆ 键盘锁定功能。

制冷系统

◆ 采用名牌压缩机和名牌风扇电机，制冷迅速。

◆ 加厚保温层，超微孔发泡技术，保温效果好。

◆ 无氟发泡、无氟制冷剂，绿色环保。

◆ 强制制冷功能。

◆ 合理优化蒸发冷凝系统设计，制冷强劲。

人性化设计

◆ 抽屉设计，取放物品更方便。

◆ 安装压力平衡阀，开门更省力。

◆ 安全门锁设计，防止随意开启。

◆ 宽电压带设计，适应电源环境广。

◆ 底脚轮设计，移动方便轻松。

◆ 宽气候带设计，适合10℃~32℃环境使用。

| 型号 | 有效容积 | 箱内温度℃ | 额定电压/频率 | 外形尺寸 （宽X深X高） | 内部尺寸 （宽X深X高） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DW-25L300 | 300 | -18~-23 | ~220V/50 | 600*625*1875 | 440*448*1673 |