Levo Plus大容量电动移液器

Levo Plus大容量电动移液器产品优势：

- 移液操作简单、高效，单手轻松控制；

- 适用0.1-100ml移液管；

- 大功率马达可快速充满100ml液体；

- 可更换的锂电池使用时间长，可间歇工作8小时，充电时间2-3小时；

- 液晶大显示屏显示8个速度档和电量信息；

- 指尖控制的吸液和分液按钮，保证了移液的准确性；

- 采用PVDF材料，耐腐蚀；

- 有电力不足时警告功能。

Levo Plus大容量电动移液器技术指标：

| 吸液速度 | 8档可调 |
| --- | --- |
| 分液速度 | 8档可调及重力分液 |
| 电池 | 可更换的锂电池 |
| 电池工作时间 | 充满电后可间歇工作约8小时 |
| 充电时间 | 约2小时 |
| 移液管种类 | 塑料管或玻璃管（0.1-100ml）；巴斯德消毒管 |
| 过滤器 | 0.45μm，疏水性滤膜 |

Levo Plus大容量电动移液器订货信息：

| 产品编号 | 描述 |
| --- | --- |
| 740200010000 | Levo Plus大容量电动移液器，欧标插头 |
| 配件 |  |
| 产品编号 | 描述 |
| 17000103 | 0.45μm进口过滤器，1个 |