普洛帝0.1微米液体颗粒计数器

普洛帝0.1微米液体颗粒计数器、电子半导体清洁度检测仪可以对清洗剂、半导体、超纯水、电子产品、手机玻璃、平板玻璃、硅晶片等产品的在线颗粒监测和分析，目前是英国普洛帝分析测试集团向水质领域微纳米结合检测的重要产品。
产品优势：
应用：创新性油水双系型、多用途、多模块条件；
技术：第七代双激光窄光检测技术应用；
软件：分析测试和校准计量相分离消除干扰；
输出：IPAD最新的数据采集技术首次使用；
标准：民用标准和军用标准首次分离。
在线优势：清洗剂、半导体、超纯水、电子产品、手机玻璃、平板玻璃、硅晶片等产品的在线颗粒监测和分析，都是PMT-2微纳米监测仪的经典应用场所，并为生产线上的重要组成部分。在线、实时、连续取样、报警提示，能够即时掌握颗粒污染诊断和趋势。
离线优势：移动测量和固定测量颗粒大小及多少双模式，解决连续跟踪监测的生产过程难题，无论您是即时测量还是清洁跟踪监测，都会为您提供完善的测试方案，让您的测试更加快捷。
0.1微米液体颗粒计数仪产品介绍：
0.1微米液体颗粒计数器、电子半导体清洁度检测仪可以对液体颗粒度、清洁度和污染物监测和分析；清洗剂、药液、纯净溶液和超纯水中不溶性微粒测试。
0.1微米液体颗粒计数器、电子半导体清洁度检测仪采用英国普洛帝核心技术—“微激光测量颗粒”，并采用经典方法，内置用户所需多种标准。
经典第七代最新应用软件平台，清洗、检测、校准和标定各模块可实现方便的设定和操作，内置阈值、粒径曲线和脉冲阻值,可设定任意设定通道粒径值。
全新微电脑彩屏显示，内置操作系统和微型打印机,无需外接电脑和打印机可直接测试和打印。
内置操作系统和微型打印机,无需外接电脑和打印机可直接测试和打印。
具有标准串行RS232口，可外接计算机存储检测结果,方便数据分类、检索。
提供校准物质，协助客户每年一次的校准计量工作。
提供行业独有的“OIL17服务星” 签约式服务，365天无忧使用。
0.1微米液体颗粒计数仪产品应用：
0.1微米液体颗粒计数器、电子半导体清洁检测仪可以对清洗剂、半导体、超纯水、电子产品、手机玻璃、平板玻璃、硅晶片、手机零部件、电子、半导体、纯水机、纳米过滤、微米过滤等领域进行固体颗粒污染度检测，及对有机液体、聚合物溶液进行不溶性微粒的检测。
0.1微米液体颗粒计数仪技术阐述：
订制要求：各类液体中清洁度及颗粒大小、多少的检测要求；
激光传感检测器：第七代双微激光窄光检测器（更精确、更稳定、更迅速）；
测试软件：P6.4分析测试软件集成版；
测试软件：P6.4分析测试软件 集成版&PC版；
控制方式：集成式工控机控制或工业PC 控制；
操作方式：彩色液晶触摸屏操作或工业PC 操作； 
检测范围：应符合ISO4402(ACFTD校准)和ISO11171（MTD）或GB/T 14039-2002相关技术要求；纳米类：0.01微米 ~ 50微米；微米类：1微米 ~ 450微米；大颗粒：40微米 ~1000微米；A 传感器2~100μm；B传感器1~150μm；C传感器1~450μm；D传感器0.03~0.10μm；E传感器0.04~0.15μm；F传感器0.05~0.20μm；G传感器0.1~0.5μm；H传感器0.1~1.0μm；I传感器0.2~2.0μm（*）；J传感器0.5~20.0μm（*）；K传感器2~750μm；L传感器40~1000μm；N传感器100~1000μm；M传感器50~1000μm；
特殊检测：自定义检测1~100μm或者4~70μm（c）微粒，0.1μm或者 0.1μm（c）任意检测；
取样方式：精准计量泵；
精 确 度：<3% 典型值；
通 道 数：1000 个，可任意4、6、8、16、32、64、128个颗粒尺寸范围的颗粒计数值；
结果存储：不少于20000组(可接U盘，无限制存储)
在线压力：0～0.6MPa(不含减压阀)；0～50MPa(含减压阀)；
测试粘度：离线0~99cst；在线0~500cst；
取样流速：10mL/min～60mL/min；
清洗流速：20mL/min～150mL/min；
流体温度：0℃～80℃；
环境温度：-15℃～50℃；
接口方式：RS232或R485转USB或USB接口 ；可定制尺寸；
显示操作：彩色液晶屏；
操作方式：手指触摸屏；
模拟输出：4mA～20mA接口；并带超标报警功能（可定制）； 
报告方法：颗粒数/ml及污染度等级；
输入电压：100V～265V,50Hz～60Hz；
售后服务：普洛帝中国服务中心/普研检测。
普洛帝（简称：PULUODY）是全球最大的油液颗粒监测技术提供者，1970年7月由PULUODY本人创立于英国诺福克，致力于向人们提供“精准、可信赖”的颗粒监测技术。普洛帝颗粒监测技术延续并持续创新了40余年，现已成为油液颗粒监测技术的领导者。
普洛帝为贵司提供：0.1微米液体颗粒计数仪、0.1微米液体颗粒计数器、电子半导体清洁度检测仪、颗粒度检测仪、颗粒计数器、颗粒计数系统、粒子计数器、电子产品颗粒计数器、清洗剂颗粒计数器等