DLTA-10超纯水机

功能特点：

1.5.1英寸大屏幕液晶中文显示，实时显示运行状态。

2.进水、RO水、UP水三路水质及温度显示，完美实现在线监控。

3.采用三泵运行，定期自动循环，时刻保持稳定水质。

4. 二级反渗透设计，有效延长超纯水包使用寿命。

5.中英文语言选择功能，方便语言使用习惯。

6.可任意设定预处理、RO膜、UV灯和超纯水包寿命，显示耗材使用和剩余时间。

7.可自由启动、关闭循环系统、延长超纯水包寿命。

8.耗材到期自动提醒，避免水质下降。

9.系统设置密码保护功能，防止未经授权更改数据。

10.定时定量取水功能。

11.标配一键消毒功能组件，实现RO膜、循环管路、水箱快速消毒，保证系统极低的细菌污染水平。

12.RS-232通讯模块，可连接打印机，打印水质报告（速配）。

13.全塑外壳，永不生锈。

规格及配置：

1.有机物分析型。

2.配紫外线仪TOC＜5PPb。

3.热源＜0.01EU/ml。

4.全塑外壳双出水。

5.RO出水电导率2~10us/cm。

6.UP出水电阻率18.2MΩ。