环境监测服务库资质招标

公开招标文件

采购项目编号：FSZXCG-17001

采   购   人：佛山市三水区环境保护局

采购代理机构：佛山市兆信工程项目管理有限公司

2017年1月

目   录

第一章  招 标 公 告	2

第二章  投 标 须 知	6

第三章  用户需求书	29

第四章  通用合同条款	44

第五章  投标文件格式	61

# 第一章  招 标 公 告

环境监测服务库资质招标

招标公告

佛山市兆信工程项目管理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受佛山市三水区环境保护局（以下简称“采购人”）委托，对环境监测服务库资质招标进行国内公开招标，欢迎符合条件的投标人参加投标。

- 采购项目编号：FSZXCG-17001

- 采购项目名称：环境监测服务库资质招标

- 各包组采购内容、中标家数及服务周期

| 序号 | 采购内容 | 中标家数 | 入库周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境监测入库 | 5家 | 自发出中标通知书之日起至2018年12月31日止 |

注：①项目类型：服务类。

②服务内容和要求详见招标文件中的“用户需求书”。

③投标人须对本项目的服务进行整体投标，任何只对其中一部分内容进行的投标都被视为无效投标。

④在服务期限内，如采购人发生本次招标范围以外的服务内容，采购人可依法委托其他具有相应资质的乙方。

⑤在任何情况下，采购人不保证中标人在服务周期内所发生的业务额。

- 投标人资格：

1. 投标人具有独立承担民事责任能力，在中华人民共和国境内注册的法人机构或其他组织。

2. 投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件。

3. 投标人具有有效中国计量认证（CMA）资质证书及附表。

4.本项目不接受联合体投标。

- 投标人请携带以下资料盖公司公章的复印件购买招标文件：

- 报名及采购文件发售登记表。

- 有效的营业执照和税务登记证的复印件（或三证合一的营业执照复印件）、中国计量认证（CMA）资质证书复印件及附表。

- 如法定代表人进行报名需提供法定代表人证明书（原件）及其第二代身份证（原件及复印件）。

- 如委托代理人进行报名需提供法定代表人证明书（原件）、法定代表人第二代身份证复印件、法定代表人授权委托书（原件）及委托代理人第二代身份证（原件及复印件）。

(以上资料一式两份并装订成册，复印件（打印件）的资料须加盖公章并提交原件查验，查验后退回)。

佛山市兆信工程项目管理有限公司

报名及采购文件发售登记表

| 项目编号 |  |  |  | 购买文件日期 |  | 年 月 日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人资料 | 购买文件单位名称 |  |  |  |  | 文件价格（元/套） |  | 300元 |
|  | 地址 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 联系人 | 姓名 | 手机 |  | 传真 |  | 邮箱 |  |

- 符合资格的投标人应当在2017年 1 月 19 日起至2017年 1 月 24 日期间（每天上午8：30至12：00，下午14：30至17：30，法定节假日除外）到佛山市兆信工程项目管理有限公司（地址：佛山市三水区西南街道中山中路60号201）购买招标文件，招标文件每套售价300元（人民币）。

- 投标截止时间：2017年 2  月  17 日9时30分(注9时00分开始接收投标文件)

投标文件递交地点：佛山市兆信工程项目管理有限公司开标室。

- 开标评标时间：2017年  2 月  17 日9时30分

开标评标地点：佛山市兆信工程项目管理有限公司开标室。

- 评标方法：综合评分法。

- 如投标人认为招标文件的内容损害其权益的，可以书面形式向佛山市兆信工程项目管理有限公司提出质疑。质疑时，请将反映的内容及公司的基本信息（公司名称、联系人、联系电话等）以书面形式（法定代表人签名、加盖单位公章）送达或传真至佛山市兆信工程项目管理有限公司（采用传真形式的，须电话告知佛山市兆信工程项目管理有限公司，确定传真是否传达）。

- 本项目相关公告在以下媒体发布：广东省政府采购网（www.gdgpo.gov.cn）、佛山市政府采购网（foshan.gdgpo.gov.cn）、三水公共资源交易信息网(ssggzy.ss.gov.cn)、佛山市兆信工程项目管理有限公司网（www.fszhaoxin.com），相关公告在媒体上公布之日即视为有效送达，不再另行通知。

- 根据广东省财政厅有关规定，有关投标人在参与广东省政府采购活动前，请通过广东省政府采购网（www.gdgpo.com）进行注册登记。注册路径：“用户登录”-“立即注册”。有关注册登记要求，请详阅“办事指南”-“供应商注册登记”。

- 联系方式：

| 采购人： | 佛山市三水区环境保护局 | 采购代理机构： | 佛山市兆信工程项目管理有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地 址： | 佛山市三水区西南街道 | 地 址： | 佛山市三水区西南街道中山中路60号201之一 |
| 邮 编： |  | 邮 编： | 528100 |
| 联系人： | 廖小姐 | 联系人： | 陈先生、陆先生 |
| 电 话： | 0757-87729315 | 电 话： | 0757-87783721、0757-87783727 |
| 传 真： |  | 传 真： | 0757-87744838 |
| 电子邮件： |  | 电子邮件： | fssszhaoxin@163.com |
| 网 址： |  | 网 址： | http：//www.fszhaoxin.com |

2017年1月

# 第二章  投 标 须 知

投  标  须  知

- 总   则

- 定义与概念

  - 采购人/用户：佛山市三水区环境保护局。

  - 采购代理机构：佛山市兆信工程项目管理有限公司。

  - 投标人：指购买招标文件并响应招标、递交了投标文件参加投标竞争的投标人。

  - 合格的投标人：

1）符合《政府采购法》第二十二条规定的投标人。

根据《政府采购法》第二十二条的要求，投标人参加政府采购活动应当具备下列条件：①具有独立承担民事责任的能力；②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；④具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；⑤参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；⑥法律、行政法规规定的其他条件。

投标人在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。对于“较大数额罚款”，法律、行政法规规定、或行政主管部门有相关规定的，按照其规定，没有规定的按照以下约定：罚款金额在人民币两万元以上。投标人在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

2）符合招标文件规定的资格要求及特殊条件要求。

  - 中标人：经合法招、投标程序评选出来的投标人。

  - 服务：招标文件规定投标人须承担的服务。

  - 实质性响应：是指符合公开招标文件中的带“★”标注的强制响应条款，及其他关键性和重要的要求、条款、条件和规定，且没有不利于项目实施质量效果和服务保障的重大偏离或保留。招标文件中标注“★”号的条款（如有）为不可负偏离（劣于）的重要要求，在投标响应时须完全响应，若其中一项出现负偏离时将作无效投标处理。

  - 重大偏离或保留：是指投标文件中影响到招标文件规定的服务质量或限制了采购人的权利/投标人的义务的规定，而认可该等规定偏离将影响到其他投标人的公平竞争地位。

  - 轻微偏离：是指投标文件在实质上响应公开招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。它包括负偏离（劣性）和正偏离。

  - 中小企业：依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》 （财库〔2011〕181 号），包含中型、小型、微型企业，具体标准依据工信部联企业〔2011〕300 号文件进行划分。

  - 投标保证金：指投标人按照本招标文件规定向采购人提交的款项。采购人因投标人的行为而蒙受损失之时，可根据规定予以没收的款项。

  - 服务周期：是指签订采购合同之日起至按要求提交服务并通过合同要求的期限。

  - 日期、天数、时间：无特别说明时是指公历日及北京时间。

  - 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，不应视为对招标文件内容的理解和解释。

- 适用范围

  - 依据《中华人民共和国政府采购法》、参照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规制定本须知。

  - 本项目的采购人、投标人、采购代理机构及各方当事人适用本须知。

- 应遵循的原则

  - 遵循公开、公平、公正和诚实信用原则。

  - 坚持价格合理、质量优先、服务优质。

  - 利用法律手段强化竞争机制、贯彻统一、规范、简化、高效的要求。

- 资金来源：财政资金。

- 本项目投标费用：无论是否中标，各投标人应自行承担所有参加本项目投标而发生的全部费用。

- 合格的服务

  - 投标人提供的所有服务，其质量、技术等特征必须符合国家、行业现行的标准及用户需求。

  - 采购人有权拒绝接受任何不合格的服务，由此产生的费用及相关后果均由投标人自行承担。

  - 投标人应保证本项目下提供的服务或其任何一部分不会产生因第三方依法享有的专利权、商标权或其他知识产权；如果投标人不拥有相应的知识产权，则须在报价中包括合法获取该知识产权的相关费用，并在投标文件中附有相关证明文件，如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由投标人承担。

- 质疑与受理

投标人有质疑时，应当以书面形式（加盖投标人公章）在质疑有效期限内向采购代理机构提交质疑书原件，逾期质疑无效。投标人以电话形式提交的质疑属于无效质疑。

质疑内容不得含有虚假、恶意成分。依据谁主张谁举证的原则，质疑者提供的质疑书应当包括下列主要内容：具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料和注明事实的确切来源、投标人名称、联系人与联系电话、质疑时间，质疑书应当署名并由法定代表人签字盖章并加盖公章。采购代理机构受理书面质疑书原件之日起，在规定的期限内做出答复。对于捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

采购代理机构在收到投标人的有效书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。质疑投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

- 不得参与同一采购项目竞争的投标人

不同的投标人之间有下列情形之一的，不接受作为参与同一采购项目竞争的投标人：

8.1彼此存在投资与被投资关系的；

8.2彼此的经营者、董事会（或同类管理机构）成员属于直系亲属或配偶关系的。

- 关于分公司投标

分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照复印件及授权书。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。

- 通知

对与本项目有关的通知，采购代理机构将以书面（包括书面材料、信函、传真、邮件等，下同）或在本次招标公告刊登的媒体上以发布公告的形式，送达所有与通知有关的已领取了招标文件的投标人，传真号码、邮箱以投标人的登记为准。投标人应于收到通知的当日以书面方式予以回复确认。因投标人登记有误或传真线路故障或网络问题导致通知延迟送达或无法送达，采购代理机构不承担责任。

- 招 标 文 件

- 招标文件的组成

  - 招标文件包括：

    - 招标公告；

    - 投标须知；

    - 用户需求书；

    - 通用合同条款；

    - 投标文件格式；

    - 根据招标文件规定发出的澄清、修改及补充文件（如有）。

  - 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照招标文件的要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，由此造成的后果由投标人负责。

- 招标文件的答疑及现场考察

  - 本招标项目不举行集中答疑会，如有任何疑问以传真或邮件或书面形式（加盖公章）交至采购代理机构，采购代理机构统一以书面形式答复。

  - 本招标项目不统一组织投标人对现场情况、周围环境及交通等状况进行现场考察。如有必要，投标人可以自行考察。

  - 采购人及采购代理机构向投标人提供的有关资料和数据是其现有的资料，该资料和数据会及时更新，采购人和采购代理机构对投标人由此作出的推断、理解和结论不承担任何责任。

  - 投标人应熟悉现场情况，投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何额外要求，对此类要求，采购人不承担任何责任并将不作出任何答复。

  - 投标人应自行承担考察现场的全部费用及因此引致的相关风险。

- 招标文件的补充、修改

  - 采购代理机构可以在广东省政府采购网、三水公共资源交易信息网及采购代理机构网站媒体上以公告形式对招标文件进行补充和修改，同时书面通知已购买招标文件的投标人，以上公告和通知方式视为有效送达，投标人应在补充和修改文件发布后24小时之内以书面形式确认并传真或邮件回复至采购代理机构，投标人如在24小时内无书面回函则被视为同意补充和修改文件内容，该补充和修改的内容将作为招标文件的有效组成部分；

  - 考虑到补充通知的影响，采购代理机构可决定延长投标截止时间和开标时间；

  - 招标文件的补充、修改公告发布之日距离开标时间不足十五天时，如所有已购买招标文件的投标人均书面同意按不改变投标截止时间，则采购代理机构可以不改变投标截止时间（开标时间）；

  - 对于投标人澄清要求的回复，采购代理机构将视情况确定采用适当的方式予以澄清或书面形式予以答复，投标人在书面澄清文件发布后24小时之内应以书面形式确认并传真或邮件回复至采购代理机构，如在24小时之内无书面回函则视为同意澄清内容，并有责任履行相应的义务；

  - 对于各投标人的澄清要求，采购代理机构在认为有必要时，将不标明询问来源的书面答复发送给已购买招标文件的所有投标人，该澄清的内容将作为招标文件的有效组成部分，投标人应在书面答复发布后24小时之内以书面形式确认并传真或邮件回复至采购代理机构，投标人如在24小时之内无书面回函则被视为同意澄清内容。

- 投标文件的编制

- 投标文件的编写原则

  - 投标语言：投标文件和有关本次投标的所有来往函件均应用中文书写，投标人提供的支持文件、技术资料和印刷的文献可以用其他语言，但相应内容必须附有中文翻译本（经公证处公证盖章）。

  - 投标人应保证所提供的所有资料的真实性、准确性、完整性、有效性；

  - 投标人在招投标采购过程中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，采购人均有权拒绝，并取消投标人的投标资格，投标人需承担相应的后果及法律责任；

  - 本项目不接受电报、电话、电子邮件、邮寄或传真形式的投标文件。

- 投标文件的组成与相关编制要求

  - 投标文件分为商务部分文件和技术部分文件（具体见投标文件格式要求）。

  - 投标人应按规定提交商务部分文件、技术部分文件。

  - 投标文件需按照招标文件规定的顺序，统一编目编码装订。为方便评标，投标文件中的各项资料需按照招标文件格式要求制作。

  - 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件规定及要求的内容和格式编写，必须对招标文件提出的实质性要求做出响应，并提交完整的投标文件。投标人应对投标服务提供完整详细的技术说明，如投标人对指定的技术要求不能完全响应，应在投标文件中清楚地注明。

  - 投标人须对本项目的全部服务进行整体投标，不能对某一部分内容进行选择投标。任何只对其中一部分内容进行的投标都被视为无效投标。

  - 本项目不接受备选投标方案，投标文件的报价只允许有一个报价，采购代理机构不接受有任何选择的报价。

  - 投标人的服务计费标准以用户需求书中的相关计费标准为依据，根据企业自身能力报出服务费的投标折扣率，投标折扣率精确到小数点后两位，有效报价范围参照第四章用户需求，即投标人报价可按计费标准下浮。投标人必须在第四章用户需求规定范围内选择报价，超出此范围视为无效投标。

本项目投标报价应包含但不限于以下全部费用，投标人不得再向采购人收取任何费用。主要包含拟投入本项目的人员工资、办公费用（含差旅费）、保险费、管理费、税费等所有不可预见的隐含费用（以上费用如涉及到多次需求，所有费用都包含在内），如涉及软件许可使用或技术指导、人员培训，还应包括软件许可费以及一切技术服务费、人员培训费。

  - 投标人漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，中标人不得再向采购人收取任何费用。

  - 投标人应以折扣率的形式进行报价，开标时，投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

  - 投标文件应一式7份：其中正本1份、副本5份、电子文件1份（按投标文件格式要求编写，统一装订成册，正本和副本应分别封装，加盖公章），并注明“正本”和“副本” 字样。如果正本与副本不符，应以正本为准。（电子文件要求U盘或光盘介质， WORD或EXCEL格式，不留密码，无病毒，不压缩）。另外提交一小信封用于开标用，信封上标明“开标信封”，内装以下文件各一份，以下文件必须与投标文件正本、副本中的完全一致，签名并加盖公章，按以下顺序排列：

    - 投标函；

    - 法定代表人证明书原件（如为非法定代表人参与开标的还需提交法定代表人授权委托书原件）；

    - 法定代表人身份证复印件（如为非法定代表人参与开标的还需提交委托代理人的身份证复印件，而且须与授权委托书的委托代理人一致）；

    - 投标保证金缴付凭证（按投标文件格式要求）；

    - 投标一览表；

    - 电子文件（注明投标人名称）。

- 投标有效期：

  - 投标文件从开标之日起，在90天内有效。中标人与采购人签订的采购合同生效之日起，其投标文件有效期顺延至合同有效期，同时其投标文件作为采购合同的附件，与采购合同具有相同法律效力。

  - 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可在征得投标人同意后适当延长投标有效期。投标人可以拒绝采购人的这种要求。

- 投标文件的式样和签署

  - 投标人应准备《投标文件的编制》中规定的文本数目。

  - 投标文件正本必须用A4规格（除特殊规格的图纸除外）纸打印，投标文件(正本)每一页均要求加盖投标人公章，并且正副本均需加盖骑缝公章，副本可以为正本复印件，与正本具有同等法律效力。投标文件要求签名的均必须用黑色墨水填写，并由投标人法定代表人或其正式的授权代表签名且加盖单位公章。投标人授权代表须以书面形式出具“法定代表人授权委托书”附在投标文件中。

  - 投标文件一般不得涂改和增删，除对差错处做必要修改外，不得行间插字、涂改或增删，如有上述改动，必须由投标人法定代表人或其授权代表在修改处签名并加盖投标人公章。

四、投标文件的递交

- 投标文件的密封和标记

  - 投标人应将投标文件用信封密封，并加盖投标人公章。投标一览表等开标用资料须另备份一套，用信封密封后单独提交。

  - 如果由于信封密封不严，导致投标文件非人为因素过早启封，采购代理机构概不负责，并将该文件退还给投标人。

- 对投标文件投递的要求

  - 投标文件的递交须由投标人签名，并现场核对所交资料的份数及密封情况。

  - 所有投标文件必须装在密封完好的信封，加盖投标人公章。投标文件的正本和副本应分别封装，标明“正本”和“副本”，并在每一信封或包装的封面上写明：

项目名称：环境监测服务库资质招标

项目编号：FSZXCG-17001

投标人名称：

投标人地址：

收件人名称：佛山市兆信工程项目管理有限公司

并注明“在（2017年 2 月 17 日9时30分）之前不得启封”的字样。

- 投标文件的修改和撤回

  - 投标人在投标截止时间前，可以修改或撤回其投标文件。但投标人必须在规定的投标截止时间之前向采购代理机构发出书面通知。修改后的投标文件须按本节第2点《对投标文件投递的要求》在投标截止时间之前重新递交，否则，采购代理机构将拒绝接受修改后的投标文件。

  - 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。从投标截止时间起至投标有效期前，投标人不得撤回其投标。

  - 采购代理机构对不可抗力所造成投标文件的损坏、丢失、迟交等一切事项不承担任何责任。

- 投标保证金

  - 投标保证金须在规定截止时间前到达指定银行帐户(以银行收到日期为准)，并按以下要求向采购代理机构提交投标保证金，否则其投标将可能被拒绝。

  - 投标保证金金额：人民币5000元（人民币伍仟元整）

  - 投标保证金的提交方式及时间要求

    - 请投标人必须用投标人名称的账号以银行转账或电汇或网上转账的方式提交投标保证金，同时在银行转账单据中按以下要求填写：

在 “备注栏”中写明

FSZXCG-17001投标保证金

    - 保证金的提交时间要求：2017年 2 月 14 日17时之前（以银行到账时间为准），将投标保证金提交到达指定账号。

    - 如因投标人未按要求提交投标保证金，致使银行无法查核该投标人保证金递交情况的，由投标人自行承担相关责任。

    - 收款单位名称：佛山市兆信工程项目管理有限公司

    - 开户银行：中信银行佛山三水支行

    - 投标保证金账号：7447510182600000211（招标代理费请不要汇入此账号）

- 投标保证金的退还条件：

  - 未中标的投标人的投标保证金，在该采购项目的中标通知书发出之日起按《投标保证金交纳凭证》的要求在五个工作日内无息全额退回。

  - 中标的投标人，其投标保证金将保持全部的约束力，直至中标人与采购人签订采购合同并将合同原件送达采购代理机构后，按《投标保证金交纳凭证》的要求在五个工作日内无息全额退回。

  - 在投标有效期内因质疑等原因不能确定中标人的，在投标有效期满后五个工作日内，退回所有投标人的投标保证金。

- 下列情况投标保证金将会被没收，情节严重的，由监管部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

  - 投标人在参与招标活动期间，违反有关法律法规及监管部门规定的；

  - 投标人在收到中标通知书后，未在招标文件规定期限内签订合同的；

  - 投标人在投标截止时间后撤回其投标文件的；

  - 投标人放弃中标的，或在中标后未按招标文件规定缴交招标代理费的；

  - 中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未明确，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

  - 投标人相互串通，排挤其他投标人的公平竞争，损害采购人或者其他投标人的合法权益的；

  - 其他违法、违规行为的。

五、投标截止和开标

- 投标时间、投标截止时间及开标时间详见第一章招标公告。

- 投标人提交给采购代理机构的投标文件不得迟于招标文件中规定的投标截止时间。

- 采购人因修改招标文件，可酌情延长投标截止时间。在此情况下，采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间。

- 采购人和采购代理机构将拒绝接收在规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

- 开标由采购代理机构主持，并邀请采购人代表以及所有投标人参加。在投标截止时间后，由监督人员或按签到顺序递交投标文件的前两名投标人代表作为全体投标人推选的代表检查投标文件的密封情况，确认无误后拆封投标文件进行唱标。唱标时候，采购代理机构将当众将投标人名称、项目名称、投标折扣率以及采购代理机构认为适当的内容（不涉及商业秘密的相关内容等）进行唱标，现场记录人员将做开标记录，并打印出纸质文件给各投标人授权代表及相关与会代表签名确认（各投标人授权代表应对唱标内容及记录结果当场进行校核，如有异议应当场提出，否则视为同意）。

- 在招标文件要求的投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，停止开标，并将密封投标文件退还给投标人，当本项目有效投标人少于三家，将视为采购失败，采购代理机构将依法重新组织采购。如收到的投标文件满足三家的，开标时均当众予以拆封、宣读。

- 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予以废标：

  - 符合专业条件的投标人或对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

  - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

  - 投标人的报价均超过了有效报价范围，采购人不能支付的；

  - 因重大变故，采购任务取消的。

六、评标和定标

- 概述

根据《中华人民共和国政府采购法》、参照《中华人民共和国招标投标法》等文件精神及相关规定，在保证项目招标工作公开、公平、公正的基础上，结合项目的技术和商务需求，制定本评标规则。

- 评标原则

  - 科学评估、集体决策，体现公平、公正、择优信用。

  - 评标委员会将按照规定只对通过初审的投标文件进行评价和比较。

  - 价格和性能相结合，以综合评价为主；价格合理，质量优先，不保证最低投标报价中标，同时保留对评标过程的保密，对中标结果不作任何解释的权利。

- 评标过程的保密性和公正性

  - 从公开开标到签订合同，凡与审查、澄清、评审和投标有关的资料以及定标意见相关的事项，参与招投标的有关人员均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

  - 采购人应采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果。

  - 评标委员会将本着以上评标原则严格按照法律法规和招标文件要求进行评标。如发现评标委员会的工作明显偏离招标文件的要求，或明显违反国家法律法规，由政府采购监督管理部门依据有关法律法规进行处理。

  - 评标工作在评标委员会内独立进行，评委不得与投标人私下交换意见，不得私下向外透露评标中的情况，参加评标会议的所有工作人员应当对评标过程和结果保密，不得将评标情况和结果透露与评标无关的人员。

  - 评标委员会成员应关闭通讯工具或设置为振动状态，统一交由工作人员保管。

  - 评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，不退还其投标文件。

  - 任何违反招标投标相关法规的行为，一经发现，将追究相关人员责任。

- 投标文件的澄清

  - 在评标期间，评标委员会可要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或纠正。投标人的有关澄清、说明或者补正必须以书面形式提交，并由其投标人授权代表签字，不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并将作为投标文件的有效组成部分。

  - 如需要澄清的问题较多，评标委员会可邀请投标人到会予以澄清。澄清内容须作出书面记录，并由评标委员会和投标人签名确认。

  - 评标委员会认为投标人的投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，投标人应当在评标委员会发出投标报价澄清要求规定的时间内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明文件，并由其投标人授权代表签字，否则，评标委员会可以认定该投标报价为低于成本价恶意竞争，属于无效投标报价。

- 评标委员会

  - 全部评标过程由依法组建的评标委员会负责完成，评标委员会由5人单数组成，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。采购人代表1名，其余4名从政府采购专家库中随机抽取产生。

  - 从抽取评标专家到开始评标的时间一般不超过一个工作日。在抽取评标专家时，应抽取足够数量的预备替补专家，在评标专家因故缺席时及时予以替补。

  - 评标委员会名单在招标结果确定前严格保密。

  - 评标委员会（不含采购人代表）有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

    - 三年内曾在参加该采购项目投标人中任职或担任顾问的；

    - 配偶或直系亲属在参加该采购项目的投标人中任职或担任顾问的；

    - 与参加该采购项目投标人发生过法律纠纷的；

    - 任职单位与采购人或参与该采购项目投标人存在行政隶属关系的；

    - 参与招标文件论证的；

    - 法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

  - 评标委员会和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、以及与评标有关的其他情况。

  - 评标委员会对评价为实质性响应招标文件要求的投标，即通过投标文件初审的投标进行评价和比较，评价的依据是招标文件的相关规定和投标文件的内容。

- 评标标准和方法

  - 分值分布：

本次评标采用综合评分法，具体分值分布如下：

| 项目 | 技术部分 | 商务部分 | 价格部分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 70分 | 20分 | 10分 |

  - 评标标准：

    - 评委根据各通过初审的投标文件，逐项列出投标文件的全部投标偏差。评分应考虑到投标文件与招标文件之间的细微偏差。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，可是在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，但补正这些遗漏或者不完整的技术信息不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

    - 采用要素加权法对投标服务进行百分制定量评价，评价的计分采取100分制。技术评分、商务评分为评委评分分值的算术平均值（四舍五入后，小数点后保留两位有效数），即为该服务的定量评价得分。

  - 评标流程

评标分三个阶段进行：投标文件初审、价格评价和投标文件详细评审。

第一阶段：投标文件初审

评标委员会将根据法律法规和招标文件的规定，对各投标文件进行资格性、符合性审查。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。未能通过资格性、符合性审查被认定为无效投标。

第二阶段：价格评价

评标委员会详细分析、核准价格表，检查其是否存在计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

开标时，投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

1  投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2  总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

3  对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

评标委员会将按照上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的投标价格，则其投标将被拒绝。

第三阶段：投标文件详细评审

详细评审分两个步骤：

首先，评委对通过初审的各投标文件就投标报价进行核准与修正，再就技术部分进行评审、评分；然后评委根据投标人提供的商务资质文件进行统计、审核和评分。

具体评分如下：按照评标程序的规定，并依据评分标准、各项权值、资格性和符合性审查结果，各位评委单独地就每个投标人投标文件的技术状况、商务状况进行评审和比较，评出其技术评分和商务评分。通过综合各投标人投标价格状况，计算出各投标人的价格评分。将技术评分、商务评分和价格评分相加得出综合得分，并按综合得分高低排出名次（综合得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数）。评标委员会依据得分情况及定标原则推荐出两位中标候选人。

- 评价指标体系

根据评标原则提取评标要素（技术、商务、价格三个要素）形成评价指标体系, 按照各项指标进行百分制要素加权，技术、商务、价格评价体系具体见附表二至四。

- 定标

  - 本项目中标人家数以及定标原则分别为：

| 序号 | 采购内容 | 中标家数 | 定标原则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境监测入库 | 5家 | 以综合得分从高到低排名来确认中标候选人排名顺序，推荐综合得分前5名为第一中标候选人，排名第6名为第二中标候选人。 |

  - 如合格投标人数量不超过规定中标人数量的，则取全部合格投标人为中标人。

  - 综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术部分得分由高到低顺序排列。

  - 评标委员会提交评标报告和推荐中标意见报采购人确认，确认后采购代理机构将在刊登本项目招标公告的媒介上将发布中标公告。不在中标名单之列者即为未中标人，采购代理机构不再以其他方式另行通知。

  - 中标人应携带采购代理机构发出的《中标通知书》，在《中标通知书》发出之日起30日内与采购人签订合同，《中标通知书》将作为授予合同资格的合法依据。

  - 中标人放弃中标、不按要求与采购人签订政府采购合同、因不可抗拒力或自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与第二中标候选人签订政府采购合同，或者重新进行招标。

  - 在投标和签订合同过程中，如发现中标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，采购人有权取消其中标资格，并将排名第二的中标候选人确定为中标人, 以此类推，或者重新进行招标。

- 中标通知书

  - 采购人定标后，采购代理机构将向中标人发出《中标通知书》，同时以书面形式通知所有未中标投标人。

  - 《中标通知书》是该项目中标确认合同的法定组成部分，对采购人和中标人具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 招标代理费

  - 本项目招标代理费由中标人向采购代理机构支付；

  - 中标人须在领取《中标通知书》前，向采购代理机构交纳招标代理费：

| 序号 | 采购内容 | 中标家数 | 招标代理费 （人民币：元/家中标人） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境监测入库 | 5家 | 人民币5000元（人民币伍仟元整） |

  - 招标代理费一次性以银行转账的形式支付。

  - 招标代理费收款单位、银行及账号：

收款单位：佛山市兆信工程项目管理有限公司

开户银行：佛山市三水区农村信用合作联社西南信用社

帐    号：80020000003233319

- 签订合同

  - 中标人在收到《中标通知书》后，应按照招标文件指定的时间、地点，派遣其投标人授权代表与采购人签署合同。

  - 合同的组成基于，但不限于以下部分：

11.2.1 合同书（内容必须包括财政部规定必须具备的条款、中标人的投标文件对招标文件的实质性响应条款与承诺）；

11.2.2 《中标通知书》；

11.2.3 招标文件及其澄清、修改及补充文件；

11.2.4 中标人的投标文件及其澄清、修改及补充文件。

- 合同的履行

  - 如果中标人没有按照规定签订合同，采购人有理由取消该投标人的所有中标资格。

  - 中标人必须有能力履行合同义务，不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目分包给他人。如果中标人在履行合同时发生违约行为，采购人有权终止采购其所有中标服务内容。

  - 采购人根据项目进度计划确定落实中标服务内容。

  - 中标人不能在规定的期限内提供合同范围内服务内容的，应以书面形式采购人，采购人有权另行采购；另行采购服务范围内容的，参照相关主管部门的有关规定执行。

附表一

资格性、符合性评审条款

项目名称：环境监测服务库资质招标

项目编号：FSZXCG-17001

| 评审内容 |  |
| --- | --- |
| 资格性审查 | 是否符合合格投标人的资格要求 |
|  | 资格证明文件是否齐全 |
|  | 投标保证金是否按要求提交 |
| 符合性审查 | 投标文件是否符合招标文件的签署要求 |
|  | 投标报价是否在招标文件规定的有效报价范围内 |
|  | 是否没有被评委认定为低于成本的投标 |
|  | 投标报价是否是固定唯一价 |
|  | “★”号条款是否满足招标文件要求。 |
|  | 投标文件是否实质性响应招标文件要求，且经评委认定为有效投标的 |

附表二

技术部分评分表（70分）

项目名称：环境监测服务库资质招标

项目编号：FSZXCG-17001

| 评议内容 | 分值 | 序号 | 评议指标 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术部分 | 70分 | 1 | 用户需求响应程度（5分） | 根据“用户需求”列出的项目的响应程度：满足或者优于的得5分，不满足1项扣0.5分，总分5分。 | 5分 |
|  |  | 2 | 实验室情况（13分） | 根据投标人提供的2014至2016年间能力验证或参与环保管理部门开展实验室间比对情况进行评价。6次或以上能力验证（实验室间比对）、合格项目18个以上，得7分；4次或以上能力验证（实验室间比对）、合格项目14个以上，得5分；3次或以上能力验证（实验室间比对）、合格项目10个以上，得2分；3次以下（不含本数）能力验证（实验室间比对）、合格项目10个以下（不含本数），不得分。 （以能力验证或比对活动的组织方出具的能力验证或比对结果通知等相关文件加盖投标人公章）。 注：每一年最少一次能力验证，以能力验证、比对结果为满意或合格的活动进行统计，结果为不满意或不合格的活动不参与统计，同一个项目多次验证合格不叠加。 | 7分 |
|  |  |  |  | 投标人是《广东省环境保护厅办公室关于政府购买环境监测服务机构名单（第一批）的公示》，入围政府购买环境监测服务机构名单（第一批）综合类机构的得3分。 | 3分 |
|  |  |  |  | 根据投标人按照《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》、《危险废物鉴别标准 腐蚀性鉴别》、《危险废物鉴别标准 急性毒性初筛》、《危险废物鉴别标准 易燃性鉴别》、《危险废物鉴别标准 反应性鉴别》、《危险废物鉴别标准 毒性物质含量鉴别的能力》标准，取得鉴别能力情况进行评价：每取得一项危险废物鉴别资质得0.5分，满分3分。完全没有取得危险废物鉴别资质得0分。 | 3分 |
|  |  | 3 | 质控方案（5分） | 根据投标人提供的质控方案进行评价： 优：5分，良：3分，差：1分 | 5分 |
|  |  | 4 | 服务实施方案（5分） | 根据投标人提供的服务实施方案进行评价：优：5分，良：3分，差：1分 | 5分 |
|  |  | 5 | 环境类检测项目数（16分） | 通过计量认证的环境类检测项目数≥500项得16分，400项≤检测项目数＜500项的得14分，300项≤检测项目数＜400项的得10分，200项≤检测项目数＜300项的得6分，检测项目数＜200项得3分。 （提供资质认定计量认证证书附表复印件加盖投标人公章）。 | 16分 |
|  |  | 6 | 检测仪器设备（10分） | 检测仪器设备包括气相色谱质谱联用仪、电感耦合等离子发射光谱仪、电感耦合等离子质谱仪、石墨炉原子吸收分光光度计、火焰原子吸收分光光度计、气相色谱仪、离子色谱仪、原子荧光仪、液相色谱仪、液质联用仪、应急监测设备（含快速气体监测仪、快速水质监测仪、快速土壤监测仪）共11类检测设备，每提供1类得1分，最高得10分，无，则0分。 （提供仪器照片、购置发票复印件加盖投标人公章）。 | 10分 |
|  |  | 7 | 专业技术人员（12分） | 专业技术人员结构合理，具有环境类中级职称或以上的人员3人得2 分；每增加高级职称1人加 1.5 分，每增加中级职称1人加 1分，最高得12分； （以上人员须出具人员的证书和社会保障部门出具的最近6个月以来在本单位连续缴纳社会养老保险的有效凭证的复印件加盖投标人公章）。 | 12分 |
|  |  | 8 | 专职检测人员（4分） | 具有环境监测人员上岗合格证的专职检测人员不少于20人，每增加1人，得1分，最高得4分。 （以上人员须出具省级或以上的环境监测类上岗证或专业技术资格证书和社会保障部门出具的最近6个月（2016年6月至2016年12月）以来在本单位连续缴纳社会养老保险的有效凭证的复印件加盖投标人公章。） | 4分 |

备注：

1、招标文件要求提交的与评价指标体系相关的各类资料，投标人如未按要求提交的，该项评分为分值设置的最低分。

2、技术评分为各评委评分分值的算术平均值（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）。

附表三

商务部分评分表（20分）

项目名称：环境监测服务库资质招标

项目编号：FSZXCG-17001

| 评议内容 | 分值 | 序号 | 评议指标 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 | 20 | 1 | 实验室设立（提供百度地图测算的最短距离为准） | 根据投标人的实验室设立对本项目便利性、优越性进行比较、评议。 ①最短距离小于100公里（含）得12分； ②最短距离大于100公里而小于200公里（含）得8分； ③最短距离大于200公里得3分； 注：（提供实验室的计量认证证书加盖投标人公章和百度地图测算截图；截图起点是投标人实验室，终点是佛山市三水区环境保护局）。 | 12分 |
|  |  | 2 | 同类 项目业绩 | 投标人自2014年至开标当日，独立承担各级政府环境主管部门委托的环境类检测项目：业绩单笔总金额≥100万元的得3分；50万元≤业绩单笔总金额＜100万元的得2分；业绩单笔总金额＜50万元的得1分；没有业绩的得0分。最高得8分。 （以有效发票或中标通知书或合同复印件加盖投标人公章为准。） | 8分 |

备注：

1、招标文件要求提交的与评价指标体系相关的各类资料，投标人如未按要求提交的，该项评分为分值设置的最低分。

2、商务评分为各评委评分分值的算术平均值（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）。

附表四

价 格 评 分 表（10分）

1、价格评分

（1）小型和微型企业产品价格扣除

a.根据财务部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业服务的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

b.《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

③参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

（2）价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标价最低的为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

①小型、微型企业评标价的计算

评标价=经修正后报价×（1-6%）

投标报价得分=（评标基准价／评标价）×10

②小型、微型企业以外的企业评标价的计算

评标价= 经修正后报价

投标报价得分=（评标基准价／评标价）×10

# 第三章  用户需求书

用户需求书

- 采购内容、中标家数、服务周期：

| 序号 | 采购内容 | 中标家数 | 入库周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境监测入库 | 5家 | 自发出中标通知书之日起至2018年12月31日止 |

注：①项目类型：服务类。

②服务内容和要求详见招标文件中的“用户需求书”。

③投标人须对本项目的服务进行整体投标，任何只对其中一部分内容进行的投标都被视为无效投标。

④在服务期限内，如采购人发生本次招标范围以外的服务内容，采购人可依法委托其他具有相应资质的投标人。

⑤在任何情况下，采购人不保证中标人在服务周期内所发生的业务额。

- 项目概况

当前环境管理需要大量的监测数据，对监测站提出更为繁重的任务,更高的要求。三水区环境保护监测站人力资源较为紧张，且部分监测项目无检测资质,不具备检测能力,按照环境管理部门的要求完成繁重的监测任务根本难以实现，因此，拟通过公开招标建立三水区环境监测服务库，按评标得分选取5家环境检测机构入库，若合格投标人不足5家且多于3家，按实际数量推荐，并在三水区环境保护局网站上公示入库名单。

- 项目要求

中标入库的服务商，并不代表中标后就已确定可以获得监测任务，也不可以立即签订合同，而是需根据三水区环境监测站当年实际的财政预算和分包监测任务，对依法不需要进行公开招标的环境监测服务项目，三水区环境监测站将通过入库排名、符合监测任务要求和具备同等资质的情况下，优先考虑价低者等方式在环境监测服务库中择优选取服务单位，选取后再与具体的服务单位签订服务合同。如当年没有该项财政预算，则当年度没有分包监测任务，也不签订服务合同，不支付任何费用。

- 报价要求

本项目的采用下浮率形式进行报价，有效报价范围：0≤下浮率≤20%，超出规定有效范围的报价的投标文件将予以否决处理。（保留小数点后两位数字，小数点后第三位数字按四舍五入处理）。中标价格＝单次检监测费×（1-下浮率）。报价中已包含报告编制、送审、报告输出、区局外包数据库录入、数据汇总、总结编写、雇员费用、交通费用、全额含税发票、合同实施过程中的应预见和不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用及企业利润。

项目价格表

| 项目类型 | 项目名称 | 单次监测费（元） |
| --- | --- | --- |
| 地表水（废水） | pH值 | 5 |
|  | 水温 | 1 |
|  | 电导率 | 5 |
|  | 色度 | 18 |
|  | 悬浮物SS | 50 |
|  | 总硬度 | 23 |
|  | 溶解氧DO | 10 |
|  | 化学需氧量COD | 58 |
|  | 高锰酸盐指数 | 35 |
|  | 五日生化需氧量BOD5 | 70 |
|  | 氨氮 NH3-H | 30 |
|  | 亚硝酸盐氮 | 35 |
|  | 硝酸盐氮 | 52 |
|  | 挥发酚 | 53 |
|  | 氰化物 | 58 |
|  | 氟化物 | 38 |
|  | 硫化物 | 36 |
|  | 砷（吹气分离） | 62 |
|  | 汞（消解） | 70 |
|  | 六价铬 | 57 |
|  | 总铬 | 57 |
|  | 金属元素（原子吸收） | 68 |
|  | 油类（石油类、动植物油） | 37 |
|  | 细菌总数 | 40 |
|  | 大肠菌群 | 45 |
|  | 粪大肠菌群 | 45 |
|  | 苯胺类 | 48 |
|  | 总磷 | 42 |
|  | 总氮 | 50 |
|  | 硒 | 45 |
|  | 阴离子表面活性剂LAS | 30 |
|  | 氯化物 | 35 |
|  | 硫酸盐 | 63 |
|  | 酸度 | 12 |
|  | 浊度 | 12 |
|  | 臭和味 | 3 |
|  | 全盐量 | 50 |
|  | 余氯 | 35 |
|  | 甲醛 | 40 |
|  | 砷、汞、硒（原子荧光） | 60 |
| 采样费 | 按项目分样 | 20 |
| 开机费 | 原子荧光分光光度计 | 30 |
|  | 原子吸收分光光度计 | 40 |
|  | 红外分光光度计 | 30 |
|  | 紫外分光光度计 | 30 |
| 污染源废气 | 二氧化硫 | 123 |
|  | 烟尘、粉尘 | 350 |
|  | 氮氧化物 | 120 |
|  | 一氧化碳 | 37 |
|  | 二氧化碳 | 40 |
|  | 氯化物 | 35 |
|  | TSP | 175 |
|  | 降尘 | 75 |
|  | 氟化物 | 199 |
|  | 飘尘 | 32 |
|  | 有机废气（苯、甲苯、二甲苯） | 87 |
|  | 氨 | 35 |
|  | 饮食油烟 | 580 |
|  | 重金属 | 270 |
|  | 酸雾 | 210 |
|  | 林格曼 | 25 |
|  | 镉（参考市场价） | 180 |
|  | VOCS（参考市场价） | 350 |
|  | 非甲烷总烃（参考市场价） | 350 |
| 无组织排放废气 | 硫化氢 | 150 |
|  | 甲烷 | 220 |
|  | 氨 | 150 |
|  | 臭气浓度（参考市场价） | 680 |
| 采样费 | 按实际人数每天计算 | 30 |
| 开机费 | 气相色谱仪 | 40 |
| 特殊作业费 | 按烟囱条数计算 | 50 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 13 |
|  | 采样费/天 | 60 |
| 燃料含硫率 | 煤 | 114 |
| 交通费/天 | 按车辆每天计算 | 500 |
| 备注 | 本项目表以外的项目价格： 1.签订合同时由入库单位分别进行报价（本项目表以外的项目报价不作下浮）；2.单项监测任务价格最低的检测单位优先安排检测任务。 |  |

- 服务范围

目前，三水区环境保护监测站开展的委托监测业务主要范围：主要是对市、区环境保护局下达的环境监测常规、指令性工作任务、环保目标责任考核要求及国家环境保护模范城市考核指标监测任务以及临时性专项监测任务、投诉监测任务、污染事故应急监测任务等区环境监测站无能力完成监测内容或无时间完成的监测业务。中标建库后，只作服务库公示和列入服务库名录，采购人暂不与中标单位签订任何合同协议，待经费落实才根据需要签订委托监测服务合同。(具体内容详见下列附表1-4)

- 具体要求

1)、采样和分析方法

水和废水、废气、环境空气、土壤等项目的采样、分析方法按现行有效的国家标准、行业标准、地方标准和国家有关规定的要求。专项任务按委托方转达上级规定的方法开展采样、分析工作，如重金属污染防治专项监测采用的采样方法和分析方法执行《关于转发环境保护部办公厅关于加强重金属污染环境监测工作的意见的通知》粤环办【2011】77号文规定的方法。

2)、质控要求

按照环发[2006]14号“关于印发《环境监测质量管理规定》和《环境监测人员持证上岗考核制度》的通知”及《广东省污染源监督性监测质量保证和质量质量控制方案（试行）》的通知（粤环[2008]61号）等国家、省、市颁布的监测质量管理文件的要求执行。

对中标单位承担分包的监测任务进行监测质量监督考核。

3)、日常管理

中标监测机构入库后日常监督考核工作按照《佛山市环境保护局关于印发<佛山市环境保护局社会环境监测机构管理办法（暂行）>的通知》（佛环〔2015〕181号）及《佛山市环境保护局关于印发<佛山市环境保护局社会环境监测机构环境监测质量管理细则（暂行）>的通知》(佛环〔2015〕182号)的要求执行。

4)、保密要求

中标人在项目实施过程中，对采购人所提供的所有相关资料、数据，未经采购人书面同意不得向任何第三方泄露。且保密责任不因合同的终止或解除而失效。采购人保留因中标人泄密而造成的一切损失的追究权利。

★5、人员要求

投标人必须具有履行合同所必需的业技术能力，拥有不少于20名技术人员（其中工程师以上不少于2名）和至少1名监测报告授权签字人（提供技术人员省级或以上的环境监测类上岗证或专业技术资格证书以及相关部门出具最近6个月（2016年6月至2016年12月）社保证明）。

6、设备和条件要求

提供通过计量认证附件项目所配备的主要仪器设备清单及有效期内的计量检定（校准）证书复印件。

7、应急要求

提供应急能力服务方案

8、监测报告要求

1）监测后10个工作天内提供：

（1）监测报告纸质版一式两份（加盖公章）；

（2）监测报告PDF格式扫描件；

（3）采购人指定格式的数据汇总表电子版和纸质版（加盖公章）一式一份；

（4）质控统计表纸质版（加盖公章）一式一份。

2）按监测任务批次提交质控总结和监测工作总结。

3）采购方如遇特殊原因对监测任务进行调整，中标方无条件配合。

9、其他要求

1）投标单位提供近3年参加能力验证或实验室间比对活动的情况。

2）如中标方缺少部分分析项目，可允许分包，但分包的分析项目原则上不能超过所有委托分析项目（附表1、2、3）总和的10%，并提供分包单位有效期内的中国计量认证（CMA）资质证书及附表。

3）每年的常规监测任务双方都签订服务合同。

4）本项目的所有成果著作权等知识产权和所有权益归采购人所有，中标方不得引用、发表和向第三者提供。

5）无论发生何种情形（包括但不限于合同提前终止或解除），采购人均有权利用中标人的阶段性工作成果，并且采购人引用中标方的阶段性工作成果所完成的新的技术成果，属于采购人所有，采购人可依法享有就该项技术成果取得的精神权利、经济权利和其他权利。

6）中标人向采购人提供合格的服务，如出现下列情况之一的，采购人有权发出警告信：

（1）无正当理由拒绝接受委托项目；

（2）未经采购人书面同意，擅自将受委托项目转委托给其他第三方承担；

（3）所完成的委托服务项目的质量及时间不符合服务要求。

（4）服务周期内，若中标人第一次出现以上情况则采购人向中标人发出警告信，若中标人第二次出现以上情况则采购人不支付相关项目服务款项，且取消入围资格，由第二中标候选人顶替，并有权以公开招标的方式增加中标人，但入围的中标人不得超过5家。

- 付款方式

由采购人按下列程序付款：

1）、中标人向采购人提交汇总表和报告后，采购人委托三水区环境保护监测站对中标人所提供服务进行评分，并根据得分按以下3种方式向中标人支付该次结算款项，付款时间为每次考核完毕后的15个工作日内。

（1）检查评分得80分以上公式：结算款项=工作量结算款项×100%。

（2）检查评分得60分≤得分<80分，结算款项=工作量结算款项×实际得分百分比。

（3）得分＜60分，终止合同且无需支付任何款项，并通告上级管理部门并从三水区环境监测服务资质库名单中剔除。

2）、费用发生额按实际任务量结算，中标人须向采购人提供正规发票。

检测工作考核评分细则表

| 检查内容 |  | 序号 | 分值 | 得分 | 考核内容 | 核查说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作方案 （10分） | 方案制定情况 | 1 | 2 |  | 是否按规定制定监测工作计划，并报三水区环境保护监测站确认。 | 好2分、一般1分、差0分 |
|  |  | 2 | 2 |  | 是否制定质控工作方案。 | 好2分、一般1分、差0分 |
|  | 方案内容的完整性 | 3 | 6 |  | 方案内容是否完整，信息量是否符合要求。 | 好6分、较好4分、一般2分、差0分 |
| 监测技术控制 （11分） | 监测方法 | 4 | 3 |  | 实验室所使用的监测方法是否符合要求 | 好3分、较好2分、一般1分、差0分 |
|  |  | 5 | 2 |  | 监测项目是否齐全，是否需要分包 | 分包项目数量超过总项目数量5%扣2分，分包项目1个扣1分 |
|  | 持证上岗 | 6 | 3 |  | 参与监测任务的技术人员是否全部持证上岗 | 持证率100%得3分，80%得2分，50%得1分，<50%不得分。 |
|  | 工作进度 | 7 | 3 |  | 是否按照工作计划完成监测任务 | 好3分、较好2分、一般1分、差0分 |
| 结果报告 (33分) | 原始记录 | 8 | 10 |  | 信息记录是否完整、规范 | 每个不合格项次扣1分 |
|  | 监测报告 | 9 | 5 |  | 监测报告的完整性 | 每个不合格项次扣1分 |
|  |  | 10 | 5 |  | 监测报告上报是否及时 | 迟报1天扣0.5分 |
|  |  | 11 | 7 |  | 监测报告差错率 | 差错率≤5%，扣1分，5%<差错率≤10%，扣2分，以此类推，扣完为止。 |
|  | 监测工作总结和质控总结 | 12 | 3 |  | 是否按时提交监测工作总结？（1.5分）监测工作总结内容是否满足要求（1.5分） | 迟交1天扣0.5分；好1.5分、较好1分、一般0.5分、差0分 |
|  |  | 13 | 3 |  | 是否按时提交质控总结？（1.5分）质控总结是否满足要求（1.5分） | 迟交1天扣0.5分；好1.5分、较好1分、一般0.5分、差0分 |
| 监测质量控制 | 现场及内部质控 | 14 | 10 |  | 监测所涉及的仪器是否有相应的操作规程和仪器使用记录，是否有唯一性编号和状态标识，是否按相关要求进行量值溯源和必要的期间核查。 | 发现不合格项，每项次扣1分 |
|  |  | 15 | 10 |  | 样品采集有否按粤环【2008】61号、HJ/T 91-2002、HJ/T 397-2007等相关技术规范规定做好采集、保存、运输和样品测定 |  |
| (46分) |  | 16 | 16 |  | 监测过程中是否按照粤环【2008】61号文及HJ/T 373-2007等相关技术规范规定做好质量保证和质量控制工作 |  |
|  | 盲样考核 | 17 | 10 |  | 三水区环境保护监测站发放盲样考核 | 一次通过得10分，补考通过得5分，不合格得0分。 |

| 佛山市三水区第三方环境检测机构监测质量检查表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 检查项目 | 检查要点 | 存在问题 | 整改或建议 |
| 1 | 工作方案情况 | 方案制定情况 | 是否按规定制定监测工作计划，并报三水区环境保护监测站确认。 |  |  |
|  |  |  | 是否制定质控工作方案。 |  |  |
|  |  | 方案内容的 完整性 | 方案内容是否完整，信息量是否符合要求。 |  |  |
| 2 | 监测开展情况 | 监测方法 | 实验室所使用的监测方法是否符合要求 |  |  |
|  |  |  | 监测项目是否齐全，是否需要分包，分包是否符合要求 |  |  |
|  |  | 人员持证上岗 | 参与监测任务的技术人员是否全部持证上岗 |  |  |
|  |  | 现场及内部质控 | 样品采集有否按粤环【2008】61号、HJ/T 91-2002、HJ/T 397-2007等相关技术规范规定做好采集、保存、运输和样品测定 |  |  |
|  |  |  | 监测过程中是否按照粤环【2008】61号文及HJ/T 373-2007等相关技术规范规定做好质量保证和质量控制工作 |  |  |
|  |  | 实验室质量保证 | 抽查监测所涉及的仪器是否有相应的操作规程和仪器使用记录，是否有唯一性编号和状态标识，是否按相关要求进行量值溯源和必要的期间核查。 |  |  |
|  |  | 现场采样记录 规范性 | 抽查现场采样记录。检查现场采样记录是否完整；是否有监测现场工况的记录，现场采样是否至少有2名或以上监测人员签名确认，至少一名监测人员必须持证上岗；对于污染源监测，现场记录还需要有被监测的企业人员签字，如无法签字需要说明原因；是否有仪器校准记录；检查质量控制措施完成情况，包括：现场空白、现场平行等。 |  |  |
| 2 | 监测开展 情况 | 分析测试记录 规范性 | 抽查分析测试记录。检查各监测项目是否均有原始记录，各记录中是否按质控要求测试并记录平行样、加标回收样、密码质控样监测结果等。 |  |  |
|  |  | 监测任务完成 情况 | 是否在规定的时间内，按要求完成检测任务。 |  |  |
| 3 | 监测报告 | 监测报告完整性 | 抽查监测报告，报告内容需规范完善，至少包含：任务来源，污染源基本情况（名称、地址、排污口规范化设置情况、采样位置、采样时是否生产和环保设施是否运行等），采样和分析时间，监测布点及示意图，监测频次及因子，采样方法依据，样品的状态描述及标识，监测方法及检出限，监测结果，报告三级审核及采样人员信息。监测数据和报告必须经三级审核后报出。 |  |  |
|  |  | 监测报告完成情况 | 监测报告上报是否及时。 |  |  |
|  |  |  | 监测报告的差错率。 |  |  |
| 4 | 总结 | 监测工作总结和质控总结 | 是否按时提交监测工作总结，监测工作总结内容是否满足要求。 |  |  |
|  |  |  | 是否按时提交质控总结，质控总结是否满足要求。 |  |  |
| 5 | 盲样考核 | 标样考核结果 | 标样考核结果 |  |  |

附表1 ：地表水项目表

| 序号 | 监测类别 | 监测项目 | 报送要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地表水监测 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中表1地表水环境质量标准基本项目、表2集中式生活饮用水地表水源地补充项目、表3集中式生活饮用水地表水源地特定项目（共109项）详见附件1 | 详见“具体要求”中的“监测报告要求”。 |  |

附表2：环境空气项目表

| 序号 | 监测类别 | 监测项目 | 报送要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 二氧化硫、二氧化氮、氮氧化物、PM10、PM2.5、总悬浮颗粒物、一氧化碳、臭氧、氟化物、铅、六价铬、铬、镉、铜、锌、镍、砷、汞、总烃、苯、甲苯、乙苯、二甲苯 | 详见“具体要求”中的“监测报告要求”。 |  |

附表3 ：污染源项目表

| 序号 | 监测类别 | 监测项目 | 报送要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水监测 | pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、硫化物、总氮、氟化物、石油类、动植物油、阴离子表面活性剂、总锌、总铅、六价铬、总铬、总铜、总镍、总镉、总锰、总砷、总汞、锑、总铝、总银、总铍、钡、钴、锰、铊、钒、总铁、挥发酚、烷基汞、可吸附有机卤化物、二氧化氯、苯胺类、粪大肠菌、细菌总数、氰化物 | 详见“具体要求”中的“监测报告要求”。 |  |
| 2 | 燃料 | 煤中全硫、石油产品硫含量 |  |  |
| 3 | 废气监测 | 1、颗粒物（烟尘、粉尘）、烟气参数、二氧化硫、氮氧化物、氧气、一氧化碳、林格曼黑度、氟化物、饮食业油烟、铬酸雾、硫酸雾、铅、镉、镍、砷、汞、铬、氯化氢、氰化氢 |  |  |
|  |  | 2、恶臭污染物：臭气浓度、氨、三甲胺、硫化氢、甲硫醇、二甲二硫、二硫化碳、甲硫醚、苯乙烯 |  |  |
|  |  | 3、挥发性有机化合物：苯、甲苯、二甲苯、（对、间、邻）二甲苯、三甲苯、乙苯、总VOCs、非甲烷总烃 |  |  |
|  |  | 4、加油站、储油库大气污染物：液阻、密闭性、气液比、油气浓度 |  |  |
| 4 | 噪声 | 城市区域环境噪声、工业企业厂界噪声、建筑施工场界噪声、社会生活环境噪声、道路交通噪声、环境震动 |  |  |
| 5 | 土壤、固体废物 | pH、阳离子交换量、汞、铅、铬、镉、砷、铜、锌、镍、六价铬、总铬、滴滴涕、六六六、有机质、有机氯农药、有机磷农药 |  |  |

附表4 ：其他委托分包项目表

| 序号 | 监测类别 | 监测项目 | 报送要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临时性专项监测 | 不确定 | 详见“具体要求”中的“监测报告要求”。 |  |
| 2 | 投诉监测 | 不确定 |  |  |
| 3 | 污染事故应急监测 | 不确定 |  |  |
| 4 | 其它委托监测 | 确定 |  |  |
| 5 | 危险废物 | 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》、《危险废物鉴别标准 腐蚀性鉴别》、《危险废物鉴别标准 急性毒性初筛》、《危险废物鉴别标准 易燃性鉴别》、《危险废物鉴别标准 反应性鉴别》、《危险废物鉴别标准 毒性物质含量鉴别的能力》标准所涉及的监测项目 |  |  |

# 第四章  通用合同条款

(此合同样本仅供参考,合同具体细则以中标双方协定为准)

技术服务合同书

（环境类项目）

项  目  名  称：环境监测服务库资质招标

委托单位（甲方）：佛山市三水区环境保护局

受托单位（乙方）：

合同签订日期：       年     月      日

甲    方：佛山市三水区环境保护局

电    话：0757-87729315   　   传  真：0757-87729315

地    址：佛山市三水区西南街文锋中路八巷

乙    方：

电    话：    传  真：

地    址：

项目名称：环境监测服务库资质招标

经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、合同金额

中标下浮率：

说明：已包含报告编制、送审、报告输出、区局外包数据库录入、数据汇总、总结编写、雇员费用、交通费用、全额含税发票、合同实施过程中的应预见和不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用及企业利润。

二、服务范围

目前，三水区环境保护监测站开展的委托监测业务主要范围：主要是对市、区环境保护局下达的环境监测常规、指令性工作任务、环保目标责任考核要求及国家环境保护模范城市考核指标监测任务以及临时性专项监测任务、投诉监测任务、污染事故应急监测任务等区环境监测站无能力完成监测内容或无时间完成的监测业务。中标建库后，只作服务库公示和列入服务库名录，采购人暂不与中标单位签订任何合同协议，待经费落实才根据需要签订委托监测服务合同。(具体内容详见下列附表1-4)

中标入库的乙方，并不代表已确定可以获得监测任务，而是需根据三水区环境监测站当年实际的财政预算和分包监测任务，对依法不需要进行公开招标的环境监测服务项目，三水区环境监测站将通过入库排名、符合监测任务要求和具备同等资质的情况下，优先考虑价低者等方式在环境监测服务库中择优选取服务单位，选取后再与具体的服务单位签订服务合同。如当年没有该项财政预算，则当年度没有分包监测任务，也不签订服务合同，不支付任何费用。

三、具体要求

1)、采样和分析方法

水和废水、废气、环境空气、土壤等项目的采样、分析方法按现行有效的国家标准、行业标准、地方标准和国家有关规定的要求。专项任务按委托方转达上级规定的方法开展采样、分析工作，如重金属污染防治专项监测采用的采样方法和分析方法执行《关于转发环境保护部办公厅关于加强重金属污染环境监测工作的意见的通知》粤环办【2011】77号文规定的方法。

2)、质控要求

按照环发[2006]14号“关于印发《环境监测质量管理规定》和《环境监测人员持证上岗考核制度》的通知”及《广东省污染源监督性监测质量保证和质量质量控制方案（试行）》的通知（粤环[2008]61号）等国家、省、市颁布的监测质量管理文件的要求执行。

对中标单位承担分包的监测任务进行监测质量监督考核。

3)、日常管理

中标监测机构入库后日常监督考核工作按照《佛山市环境保护局关于印发<佛山市环境保护局社会环境监测机构管理办法（暂行）>的通知》（佛环〔2015〕181号）及《佛山市环境保护局关于印发<佛山市环境保护局社会环境监测机构环境监测质量管理细则（暂行）>的通知》(佛环〔2015〕182号)的要求执行。

4)、保密要求

中标人在项目实施过程中，对采购人所提供的所有相关资料、数据，未经采购人书面同意不得向任何第三方泄露。且保密责任不因合同的终止或解除而失效。采购人保留因中标人泄密而造成的一切损失的追究权利。

四、甲方乙方的权利和义务

（一） 甲方的权利和义务

1、甲方有权随时按招标文件要求检查乙方的服务履行情况，填写评估表格，并向乙方提出整改要求。

2、当发生服务违约或乙方不按照招标文件的采购需求内容执行时，甲方有权要求乙方进行整改，当乙方无法进行整改让甲方造成严重影响，则甲方有权向乙方追究赔偿。

3、甲方应按合同规定及时向乙方支付服务费用。

（二） 乙方的权利和义务

1、乙方应按招标文件的要求和投标文件承诺进行服务，发生任何服务的变更均须向甲方提交书面报审报告。

2、乙方在采样过程中严禁以任何形式向企业索取费用或其他与客户约定之外的行为，保证廉洁监测行为。

3、乙方有权要求甲方按时支付服务费用。如甲方不按时支付乙方有权要求甲方支付滞纳金。

4、因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

五、合同服务期

委托服务期间自   年   月至   年   月。

六、付款方式

1）、乙方向甲方提交汇总表和报告后，佛山市三水区环境保护局委托三水区环境保护监测站对乙方所提供服务进行评分，并根据得分按以下3种方式向中标人支付该次结算款项，付款时间为每次考核完毕后的15个工作日内。

（1）检查评分得80分以上公式：结算款项=工作量结算款项×100%。

（2）检查评分得60分≤得分<80分，结算款项=工作量结算款项×实际得分百分比。

（3）得分＜60分，终止合同且无需支付任何款项，并通告上级管理部门并从三水区环境监测服务资质库名单中剔除。

2）、费用发生额按实际任务量结算，乙方须向甲方提供正规发票。

检测工作考核评分细则表

| 检查内容 |  | 序号 | 分值 | 得分 | 考核内容 | 核查说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作方案 （10分） | 方案制定情况 | 1 | 2 |  | 是否按规定制定监测工作计划，并报三水区环境保护监测站确认。 | 好2分、一般1分、差0分 |
|  |  | 2 | 2 |  | 是否制定质控工作方案。 | 好2分、一般1分、差0分 |
|  | 方案内容的完整性 | 3 | 6 |  | 方案内容是否完整，信息量是否符合要求。 | 好6分、较好4分、一般2分、差0分 |
| 监测技术控制 （11分） | 监测方法 | 4 | 3 |  | 实验室所使用的监测方法是否符合要求 | 好3分、较好2分、一般1分、差0分 |
|  |  | 5 | 2 |  | 监测项目是否齐全，是否需要分包 | 分包项目数量超过总项目数量5%扣2分，分包项目1个扣1分 |
|  | 持证上岗 | 6 | 3 |  | 参与监测任务的技术人员是否全部持证上岗 | 持证率100%得3分，80%得2分，50%得1分，<50%不得分。 |
|  | 工作进度 | 7 | 3 |  | 是否按照工作计划完成监测任务 | 好3分、较好2分、一般1分、差0分 |
| 结果报告 (33分) | 原始记录 | 8 | 10 |  | 信息记录是否完整、规范 | 每个不合格项次扣1分 |
|  | 监测报告 | 9 | 5 |  | 监测报告的完整性 | 每个不合格项次扣1分 |
|  |  | 10 | 5 |  | 监测报告上报是否及时 | 迟报1天扣0.5分 |
|  |  | 11 | 7 |  | 监测报告差错率 | 差错率≤5%，扣1分，5%<差错率≤10%，扣2分，以此类推，扣完为止。 |
|  | 监测工作总结和质控总结 | 12 | 3 |  | 是否按时提交监测工作总结？（1.5分）监测工作总结内容是否满足要求（1.5分） | 迟交1天扣0.5分；好1.5分、较好1分、一般0.5分、差0分 |
|  |  | 13 | 3 |  | 是否按时提交质控总结？（1.5分）质控总结是否满足要求（1.5分） | 迟交1天扣0.5分；好1.5分、较好1分、一般0.5分、差0分 |
| 监测质量控制 | 现场及内部质控 | 14 | 10 |  | 监测所涉及的仪器是否有相应的操作规程和仪器使用记录，是否有唯一性编号和状态标识，是否按相关要求进行量值溯源和必要的期间核查。 | 发现不合格项，每项次扣1分 |
|  |  | 15 | 10 |  | 样品采集有否按粤环【2008】61号、HJ/T 91-2002、HJ/T 397-2007等相关技术规范规定做好采集、保存、运输和样品测定 |  |
| (46分) |  | 16 | 16 |  | 监测过程中是否按照粤环【2008】61号文及HJ/T 373-2007等相关技术规范规定做好质量保证和质量控制工作 |  |
|  | 盲样考核 | 17 | 10 |  | 三水区环境保护监测站发放盲样考核 | 一次通过得10分，补考通过得5分，不合格得0分。 |

| 佛山市三水区第三方环境检测机构监测质量检查表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 检查项目 | 检查要点 | 存在问题 | 整改或建议 |
| 1 | 工作方案情况 | 方案制定情况 | 是否按规定制定监测工作计划，并报三水区环境保护监测站确认。 |  |  |
|  |  |  | 是否制定质控工作方案。 |  |  |
|  |  | 方案内容的 完整性 | 方案内容是否完整，信息量是否符合要求。 |  |  |
| 2 | 监测开展情况 | 监测方法 | 实验室所使用的监测方法是否符合要求 |  |  |
|  |  |  | 监测项目是否齐全，是否需要分包，分包是否符合要求 |  |  |
|  |  | 人员持证上岗 | 参与监测任务的技术人员是否全部持证上岗 |  |  |
|  |  | 现场及内部质控 | 样品采集有否按粤环【2008】61号、HJ/T 91-2002、HJ/T 397-2007等相关技术规范规定做好采集、保存、运输和样品测定 |  |  |
|  |  |  | 监测过程中是否按照粤环【2008】61号文及HJ/T 373-2007等相关技术规范规定做好质量保证和质量控制工作 |  |  |
|  |  | 实验室质量保证 | 抽查监测所涉及的仪器是否有相应的操作规程和仪器使用记录，是否有唯一性编号和状态标识，是否按相关要求进行量值溯源和必要的期间核查。 |  |  |
|  |  | 现场采样记录 规范性 | 抽查现场采样记录。检查现场采样记录是否完整；是否有监测现场工况的记录，现场采样是否至少有2名或以上监测人员签名确认，至少一名监测人员必须持证上岗；对于污染源监测，现场记录还需要有被监测的企业人员签字，如无法签字需要说明原因；是否有仪器校准记录；检查质量控制措施完成情况，包括：现场空白、现场平行等。 |  |  |
| 2 | 监测开展 情况 | 分析测试记录 规范性 | 抽查分析测试记录。检查各监测项目是否均有原始记录，各记录中是否按质控要求测试并记录平行样、加标回收样、密码质控样监测结果等。 |  |  |
|  |  | 监测任务完成 情况 | 是否在规定的时间内，按要求完成检测任务。 |  |  |
| 3 | 监测报告 | 监测报告完整性 | 抽查监测报告，报告内容需规范完善，至少包含：任务来源，污染源基本情况（名称、地址、排污口规范化设置情况、采样位置、采样时是否生产和环保设施是否运行等），采样和分析时间，监测布点及示意图，监测频次及因子，采样方法依据，样品的状态描述及标识，监测方法及检出限，监测结果，报告三级审核及采样人员信息。监测数据和报告必须经三级审核后报出。 |  |  |
|  |  | 监测报告完成情况 | 监测报告上报是否及时。 |  |  |
|  |  |  | 监测报告的差错率。 |  |  |
| 4 | 总结 | 监测工作总结和质控总结 | 是否按时提交监测工作总结，监测工作总结内容是否满足要求。 |  |  |
|  |  |  | 是否按时提交质控总结，质控总结是否满足要求。 |  |  |
| 5 | 盲样考核 | 标样考核结果 | 标样考核结果 |  |  |

七、知识产权产权归属

本项目的所有成果著作权等知识产权和所有权益归甲方所有。乙方不得引用、发表和向第三者提供。无论发生何种情形（包括但不限于合同提前终止或解除），甲方均有权利用乙方的阶段性工作成果，并且甲方引用乙方的阶段性工作成果所完成的新的技术成果，属于甲方所有，甲方可依法享有就该项技术成果取得的精神权利、经济权利和其他权利。

八、保密

乙方在项目实施过程中，对甲方所提供的所有相关资料、数据及本项目的监测数据，未经甲方书面同意不得向任何第三方泄露。且保密责任不因合同的终止或解除而失效。甲方保留因乙方泄密而造成的一切损失的追究权利。

九、违约责任与赔偿损失

（一）乙方提供的服务不符合招标文件中采购需求内容、报价文件或本合同规定的,对甲方造成严重后果，甲方有权拒收，终止合同，乙方需向甲方赔偿合同总额50%款项。

（二）乙方未能按本合同规定的完成时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

（三）甲方无正当理由终止派发任务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总额的5%的违约金。

（四）其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十、争端的解决

（一）合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，应向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

（二）在法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其它事项和条款仍应继续履行。

（三）本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

十一、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因（指不能预见，不能避免并不能克服的客观情况，如地震、台风、洪水、战争、国家宏观政策发生重大变化等）不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税和关税

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

（一）本合同所有附件、招标文件、投标文件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

（二）在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

（三）如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

（四）除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效：

（一）本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章之日起生效。

（二）合同一式两份，甲方、乙方各一份。

十四、附件：

（一）        年三水区       监测任务名单

（二）项目价格表

（三）监测频次、采样依据、采样要求和检测方法

甲方（盖章）：佛山市三水区环境保护局 乙方（盖章）：

代表：                               代表：

日期：   年     月    日             日期：        年     月     日

开户名称：

银行帐号：

开户行：

附表1 ：地表水项目表

| 序号 | 监测类别 | 监测项目 | 报送要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地表水监测 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中表1地表水环境质量标准基本项目、表2集中式生活饮用水地表水源地补充项目、表3集中式生活饮用水地表水源地特定项目（共109项）详见附件1 | 详见“具体要求”中的“监测报告要求”。 |  |

附表2：环境空气项目表

| 序号 | 监测类别 | 监测项目 | 报送要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 二氧化硫、二氧化氮、氮氧化物、PM10、PM2.5、总悬浮颗粒物、一氧化碳、臭氧、氟化物、铅、六价铬、铬、镉、铜、锌、镍、砷、汞、总烃、苯、甲苯、乙苯、二甲苯 | 详见“具体要求”中的“监测报告要求”。 |  |

附表3 ：污染源项目表

| 序号 | 监测类别 | 监测项目 | 报送要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水监测 | pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、硫化物、总氮、氟化物、石油类、动植物油、阴离子表面活性剂、总锌、总铅、六价铬、总铬、总铜、总镍、总镉、总锰、总砷、总汞、锑、总铝、总银、总铍、钡、钴、锰、铊、钒、总铁、挥发酚、烷基汞、可吸附有机卤化物、二氧化氯、苯胺类、粪大肠菌、细菌总数、氰化物 | 详见“具体要求”中的“监测报告要求”。 |  |
| 2 | 燃料 | 煤中全硫、石油产品硫含量 |  |  |
| 3 | 废气监测 | 1、颗粒物（烟尘、粉尘）、烟气参数、二氧化硫、氮氧化物、氧气、一氧化碳、林格曼黑度、氟化物、饮食业油烟、铬酸雾、硫酸雾、铅、镉、镍、砷、汞、铬、氯化氢、氰化氢 |  |  |
|  |  | 2、恶臭污染物：臭气浓度、氨、三甲胺、硫化氢、甲硫醇、二甲二硫、二硫化碳、甲硫醚、苯乙烯 |  |  |
|  |  | 3、挥发性有机化合物：苯、甲苯、二甲苯、（对、间、邻）二甲苯、三甲苯、乙苯、总VOCs、非甲烷总烃 |  |  |
|  |  | 4、加油站、储油库大气污染物：液阻、密闭性、气液比、油气浓度 |  |  |
| 4 | 噪声 | 城市区域环境噪声、工业企业厂界噪声、建筑施工场界噪声、社会生活环境噪声、道路交通噪声、环境震动 |  |  |
| 5 | 土壤、固体废物 | pH、阳离子交换量、汞、铅、铬、镉、砷、铜、锌、镍、六价铬、总铬、滴滴涕、六六六、有机质、有机氯农药、有机磷农药 |  |  |

附表4 ：其他项目表

| 序号 | 监测类别 | 监测项目 | 报送要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临时性专项监测 | 不确定 | 详见“具体要求”中的“监测报告要求”。 |  |
| 2 | 投诉监测 | 不确定 |  |  |
| 3 | 污染事故应急监测 | 不确定 |  |  |
| 4 | 其它委托监测 | 确定 |  |  |
| 5 | 危险废物 | 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》、《危险废物鉴别标准 腐蚀性鉴别》、《危险废物鉴别标准 急性毒性初筛》、《危险废物鉴别标准 易燃性鉴别》、《危险废物鉴别标准 反应性鉴别》、《危险废物鉴别标准 毒性物质含量鉴别的能力》标准所涉及的监测项目 |  |  |

附件五：项目价格表

| 项目类型 | 项目名称 | 单次监测费（元） |
| --- | --- | --- |
| 地表水（废水） | pH值 | 5 |
|  | 水温 | 1 |
|  | 电导率 | 5 |
|  | 色度 | 18 |
|  | 悬浮物SS | 50 |
|  | 总硬度 | 23 |
|  | 溶解氧DO | 10 |
|  | 化学需氧量COD | 58 |
|  | 高锰酸盐指数 | 35 |
|  | 五日生化需氧量BOD5 | 70 |
|  | 氨氮 NH3-H | 30 |
|  | 亚硝酸盐氮 | 35 |
|  | 硝酸盐氮 | 52 |
|  | 挥发酚 | 53 |
|  | 氰化物 | 58 |
|  | 氟化物 | 38 |
|  | 硫化物 | 36 |
|  | 砷（吹气分离） | 62 |
|  | 汞（消解） | 70 |
|  | 六价铬 | 57 |
|  | 总铬 | 57 |
|  | 金属元素（原子吸收） | 68 |
|  | 油类（石油类、动植物油） | 37 |
|  | 细菌总数 | 40 |
|  | 大肠菌群 | 45 |
|  | 粪大肠菌群 | 45 |
|  | 苯胺类 | 48 |
|  | 总磷 | 42 |
|  | 总氮 | 50 |
|  | 硒 | 45 |
|  | 阴离子表面活性剂LAS | 30 |
|  | 氯化物 | 35 |
|  | 硫酸盐 | 63 |
|  | 酸度 | 12 |
|  | 浊度 | 12 |
|  | 臭和味 | 3 |
|  | 全盐量 | 50 |
|  | 余氯 | 35 |
|  | 甲醛 | 40 |
|  | 砷、汞、硒（原子荧光） | 60 |
| 采样费 | 按项目分样 | 20 |
| 开机费 | 原子荧光分光光度计 | 30 |
|  | 原子吸收分光光度计 | 40 |
|  | 红外分光光度计 | 30 |
|  | 紫外分光光度计 | 30 |
| 污染源废气 | 二氧化硫 | 123 |
|  | 烟尘、粉尘 | 350 |
|  | 氮氧化物 | 120 |
|  | 一氧化碳 | 37 |
|  | 二氧化碳 | 40 |
|  | 氯化物 | 35 |
|  | TSP | 175 |
|  | 降尘 | 75 |
|  | 氟化物 | 199 |
|  | 飘尘 | 32 |
|  | 有机废气（苯、甲苯、二甲苯） | 87 |
|  | 氨 | 35 |
|  | 饮食油烟 | 580 |
|  | 重金属 | 270 |
|  | 酸雾 | 210 |
|  | 林格曼 | 25 |
|  | 镉（参考市场价） | 180 |
|  | VOCS（参考市场价） | 350 |
|  | 非甲烷总烃（参考市场价） | 350 |
| 无组织排放废气 | 硫化氢 | 150 |
|  | 甲烷 | 220 |
|  | 氨 | 150 |
|  | 臭气浓度（参考市场价） | 680 |
| 采样费 | 按实际人数每天计算 | 30 |
| 开机费 | 气相色谱仪 | 40 |
| 特殊作业费 | 按烟囱条数计算 | 50 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 13 |
|  | 采样费/天 | 60 |
| 废气小计 |  |  |
| 燃料含硫率 | 煤 | 114 |
| 交通费/天 | 按车辆每天计算 | 500 |
| 备注 | 本项目表以外的项目价格： 1.签订合同时由入库单位分别进行报价（本项目表以外的项目报价不作下浮）；2.单项监测任务价格最低的检测单位优先安排检测任务。 |  |

附件六：测频次、采样依据、采样要求和检测方法

| 监测类别 | 监测项目 | 采样监测依据 | 采样监测具体要求 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃烧废气 | 详见任务表 | 1、固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T16157-1996、GB5468-1991 HJ/T57-2000、 2、《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 2003年。 | 1、对企业所有废气排放口开展监测； 2、按相关监测规范进行。 | 1、检测机构已通过实验室资质认定（CMA）的测试分析方法； 2、《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 2003年的分析方法； 3、HJ 685-2014 |
| 工艺废气 | 详见任务表 | 1、《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 2003年 2、《固定源废气监测技术规范》HJ/T 397-2007 | 1、对企业所有废气排放口开展监测； 2、按相关监测规范进行。 | 检测机构己通过实验室资质认定（CMA）的测试分析方法，优先选用以下方法： |
|  |  |  |  | 《环境空气和废气 氯化氢的测定离子色谱法（暂行）》（HJ549-2009） |
|  |  |  |  | 《固定污染源废气 硫酸雾的测定离子色谱法（暂行）》（HJ544-2009） |
|  |  |  |  | 《固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯基碳酰二肼分光光度法》（HJ/T 29-1999） |
|  |  |  |  | 《固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法》（HJ/T 38-1999） |
|  |  |  |  | DB44/814、815、816、817-2010 |
| 饮食业油烟 | 详见任务表 | 《饮食业油烟排放标准》(试行)GB 18483-2001 | 《饮食业油烟排放标准》(试行)GB 18483- 2001“附录A”和“附录B” | 《饮食业油烟排放标准》(试行)GB 184 83-2001“附录A” |
| 厂界环境噪声 | 详见任务表 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） | 1、在被测企事业单位的正常工作时间内进行；2、按相关监测规范进行。 | 工业企业厂界噪声排放标准 （GB 12348-2008） |
| 燃料含硫量 | 详见任务表 | 煤中全硫的测定方法（GB/T 14—2007） | 燃料存放处 | 煤中全硫的测定方法（GB/T 214—2007） |
| 地表水/废水污染物 | 详见任务表 | 《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002） | 1、对企业所有废水排放口开展监测；2、按相关监测规范进行。 | 1、《水和废水监测分析方法》（第四版）的分析方法2、检测机构己通过实验室资质认定（CMA）的测试分析方法 |

# 第五章  投标文件格式

## 目录

一、自查表

二、资格性文件

三、投标一览表

四、投标人基本情况表

五、法人单位授权分支机构投标证明书（如需）

六、用户需求响应一览表

七、项目技术服务方案

八、项目商务评分内容

九、招标代理费承诺书

十、中小企业声明函

注：1. 请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

## 一、自查表

| 评审内容 |  | 采购文件要求 | 自查结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格性检查 | 投标函 | 按对应格式文件填写、签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 |
|  | 法定代表人证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 |
|  | 保证金（投标保证金交纳凭证） | 人民币 元（￥ 元）（转帐、汇款的提供复印件加盖公章。） | □通过 □不通过 |
|  | 准入条件(关于资格的声明函) | 符合投标人资格要求 | □通过 □不通过 |
|  | 其他要求 | 按投标资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料 | □通过 □不通过 |
| 符合性审查 | 报价人的合格性 | 在参与政府采购活动中未有违法违纪行为并受过处罚 | □通过 □不通过 |
|  |  | 在经营范围内报价 | □通过 □不通过 |
|  | 用户需求 | 实质性响应招标文件中的用户需求 | □通过 □不通过 |
|  | 其它 | 实质性响应招标文件中规定的其它情况 | □通过 □不通过 |

注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（盖单位公章）：

日期：          年      月     日

“★”条款自查表

| 序号 | “★”条款要求 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |

注：此表内容必须与投标文件中所介绍的内容一致。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（盖单位公章）：

日期：          年      月     日

## 评审项目投标资料表

| 评审分项 | 评审细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见投标文件第（ ）页 |
|  |  | 见投标文件第（ ）页 |
|  |  | 见投标文件第（ ）页 |
|  |  | 见投标文件第（ ）页 |
|  |  | 见投标文件第（ ）页 |
|  |  | 见投标文件第（ ）页 |
|  |  | 见投标文件第（ ）页 |
|  |  | 见投标文件第（ ）页 |
|  |  | 见投标文件第（ ）页 |
|  |  | 见投标文件第（ ）页 |

注：投标人根据招标文件的技术、商务评审项目而填写。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（盖单位公章）：

日期：          年      月     日

二、资格性文件

2.1投标函

致：佛山市兆信工程项目管理有限公司

我方确认收到贵方（项目名称）项目采购服务的招标文件（项目编号：FSZXCG-17001），(投标人名称、地址)作为投标人已正式授权(被投标人授权代表全名、职务)为我方签名代表。

签名代表在此声明并同意：

- 我们愿意遵守采购代理机构招标文件的各项规定，自愿参加投标, 并已清楚招标文件的要求及有关文件规定，并严格按照招标文件的规定履行全部责任和义务。

- 我们同意本投标自投标截止之日起90天内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效。

- 我们已经详细地阅读并完全明白了全部招标文件及附件，包括澄清（如有）及参考文件，我们完全理解本招标文件的要求，我们同意放弃对招标文件提出不明或误解的一切权力。

- 我们同意提供采购代理机构与评标委员会要求的有关投标的一切数据或资料。

- 我们理解,采购代理机构与评标委员会并无义务必须接受最低报价的投标或其它任何投标，完全理解采购代理机构拒绝迟到的任何投标和最低投标报价不是被授予中标的唯一条件。

- 如果我们未对招标文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效投标处理。

- 我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

- 我们是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于佛山市三水区环境保护局（采购人）和佛山市兆信工程项目管理有限公司（采购代理机构）。

- 所有有关本次投标的函电请寄：  （投标人地址）

备注：本投标函内容不得擅自删改。

法定代表人或投标人授权代表（签字）：

职务：

投标人名称：

投标人公章：

电话：                传真：              邮编：

#### 2.2法定代表人证明书及授权委托书

（1）法定代表人证明书

致：（采购代理机构名称）：

同志，现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请投标人务必提供本附件)

法定代表人身份证复印件

（2）法定代表人授权委托书

致：（采购代理机构名称）：

兹授权同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：      。

授权单位：          （盖章）     法定代表人          （签名）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证复印件

2.3投标保证金交纳凭证

（采购代理机构名称）：

（投标人全称) 参加贵方组织的、采购项目编号为的采购活动。按招标文件的规定，已通过（转帐、银行汇款）形式交纳人民币（大写）  　　  元的投标保证金。

投标人名称：

投标人开户银行：

投标人银行帐号：

说明：1.上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。其他方式以现场递交为依据。

2.上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，采购代理机构依据此凭证信息退还投标保证金。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

附：

粘贴转帐或汇款的银行凭证及开户许可证的复印件

注：1.投标人投标时，应当按招标文件要求交纳投标保证金。投标保证金可以采用转帐、银行汇款、网上银行转账形式交纳。

2.采购人在中标通知书发出后五个工作日内自动退还未中标人的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标人的投标保证金。

2.4关于资格的声明函

致：（采购代理机构名称）

关于贵方采购项目名称：____________采购项目编号：          投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

      - 营业执照和税务登记证的复印件（或三证合一的营业执照复印件）。

      - 提供2015年的财务报表复印件（包括利润表、资产负债表）或投标人基本户银行出具的资信证明复印件（包括开户许可证）或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函复印件。

      - 提供最近三个月缴纳税费的凭据复印件。（如非从事生产、经营的事业单位或依法免税的投标人，则可不需要提供缴纳税费的凭据，但需要提供有关证明或声明，格式自拟。

      - 提供2016年10月至2016年12月的缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件（依法不需要缴纳社会保障资金的投标人提供相应免缴证明文件复印件，格式自拟。新成立的投标人按实际的缴纳情况递交相关证明复印件）。

      - 提供投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺。（具体格式见招标文件）

      - 提供投标人参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。（具体格式见招标文件）

      - 提供投标人有效的中国计量认证（CMA）资质证书及附表复印件。

（以上提供的相关证明文件复印件需要加盖投标人公章。）

（相关证明文件附后，按招标文件要求，投标人认为需要提供的资料也可以在此表中提供。）

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（盖单位公章）：

日期：          年      月     日

2.5具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

致：采购人/采购代理机构：

我方已认真阅读了全部招标文件及其相关文件，完全清楚理解其内容及规约，我方特此承诺，我方具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。如有任何虚假和不实，我方自愿放弃投标资格并承担一切相关责任。

特此承诺。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（盖单位公章）：

日期：          年      月     日

2.6参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函

致：采购人/采购代理机构：

我方已认真阅读了全部招标文件及其相关文件，完全清楚理解其内容及规约，我方特此承诺，我方参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。如有任何虚假和不实，我方自愿放弃投标资格并承担一切相关责任。

特此声明。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（盖单位公章）：

日期：          年      月     日

三、投标一览表

项目名称：                                              项目编号：FSZXCG-17001

| 序号 | 采购内容 | 下浮率（%） | 服务周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境监测入库 |  | 自签订合同之日起至2017年12月31日止 |

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（盖单位公章）：

日期：          年      月     日

备注：

  - 此表须附在正、副本的投标文件中，并另封装一份于开标小信封中，此表内投标报价为最终价，投标文件内不得含有任何对本报价进行修改的其他说明或资料，否则为无效投标；

  - 投标报价为含税价格，具体见《投标文件的编制》要求。

  - 投标人的服务计费标准以用户需求书中的相关计费标准为依据，根据企业自身能力报出服务费的投标折扣率，投标折扣率精确到小数点后两位。投标折扣率报价范围为参照第四章用户需求，即投标人报价可按计费标准下浮。投标人必须在第四章用户需求规定范围内选择报价，超出此范围视为无效投标。

四、投标人基本情况表

  - 公司基本情况

1、公司名称：                                电话号码：

2、地    址：                                传    真：

3、注册资金：                                经济性质：

4、公司开户银行名称及账号：

5、营业注册执照号：

6、公司简介（自行描述，包含组织架构、人员资质及经验、运作机制、设备及配套仪器等）

我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（盖单位公章）：

日期：          年      月     日

五、法人单位授权分支机构投标证明书（如需）

兹授权_______________________（分支机构名称）为我方委托代表，其权限是办理环境监测服务库资质招标（项目编号：FSZXCG-17001）的投标事宜。

本授权书有效期与投标文件中标注的投标有效期相同，自法定代表人签字之日起生效。

授权法人：___________________（盖章）    委托代理人：_______________（盖章）

法定代表人：________（签字）            分支机构负责人：________（签字）

日    期：       年   月   日

（如投标人为分支机构，须填此表）

六、用户需求响应一览表

说明：1、投标人必须对应用户需求的条款逐条应答并按要求填写下表。

2、对完全响应的条目在下表相应列中标注“√”。对有偏离的条目在下表相应列中标注“×”，

并简述偏离内容。

| 序号 | 用户需求书条款条目 | 完全响应 | 有偏离 | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（盖单位公章）：

日期：          年      月     日

七、项目技术服务方案

投标人按招标文件技术部分“评分标准”补充认为需要的资料，格式自拟。

八、项目商务评分内容

投标人按招标文件商务部分“评分标准”补充认为需要的资料，格式自拟。

九、招标代理费承诺书

佛山市兆信工程项目管理有限公司：

本公司     (投标人名称)   在参加在贵公司举行的   (项目名称)  项目(项目编号：FSZXCG-17001)的招标中如获中标，我公司保证在收到“中标通知书”前按招标文件要求向贵公司“招标代理费”。

如我方违反上款承诺，愿凭贵公司开出的相关通知，同意佛山市兆信工程项目管理有限公司办理支付手续，扣除我司提交的全部投标保证金，并愿承担全部由此引起的法律责任。

特此承诺!

投标人名称(盖章)：

投标人地址：

电话：

传真：

法定代表人或投标人授权代表(签字)：

签署日期：

## 十、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加单位的______项目采购活动提供本企业的服务，由本企业提供服务。

3、本公司属于        行业（行业划型以工信部联企业〔2011〕300号描述为准），有从业人员     人，最近一年营业收入为人民币        元。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（盖单位公章）：

日期：          年      月     日

## 投标文件密封袋封面（仅作参考）

致：佛山市兆信工程项目管理有限公司

环境监测服务库资质招标

项目编号： FSZXCG-17001

投 标 文 件

正本(副本)份

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

法定代表人（或授权代表）签名：

投标人联系电话：

投标人传真：

在2017年   月   日   :   之前不得启封

## 开标信封封面（仅作参考）

致：佛山市兆信工程项目管理有限公司 开标信封 项目名称：环境监测服务库资质招标 项目编号：FSZXCG-17001 投标人名称（盖章）： 法定代表人（或授权代表）签名： 在2017年 月 日 : 之前不得启封