国家核安保技术中心

DA实验室运维及环境检测服务

谈判文件

采购人：国家核安保技术中心

代理机构：中科信工程咨询（北京）有限责任公司

采购编号：ZKX20171027A001

日期：2017年2月16日

目 录

第一章 谈判邀请 .................................................. 3

第二章 报价人须知 ................................................ 6

第三章 服务需求 ................................................. 17

第四章 报价文件（格式） ......................................... 19

第五章 采购合同 ................................................. 42

第一章 谈判邀请

中科信工程咨询（北京）有限责任公司受国家核安保技术中心的委托，就“DA实验室运维及环境检测服务”进行竞争性谈判，现邀请合格的供应商提交密封报价文件并进行谈判。

一、项目名称：DA实验室运维及环境检测服务

采购编号：ZKX20171027A001

二、预算金额：人民币155万元（大写：人民币壹佰伍拾伍万元）

三、服务内容：

(1) 实验室运维服务

对中心热电离质谱实验室、电感耦合等离子体质谱实验室、化学处理和高纯水实验室、放射化学能谱分析实验室、X-荧光分析实验室以及实验室质量控制与信息管理系统提供运维服务，对仪器设备定期巡检并提交巡检记录，对备品备件进行更换和保养、对实验室、化学试剂和实验室用水的本底水平进行检测，以及对实验室质量控制与信息管理系统进行日常维护。

表1 实验室运维内容及要求

| 服务内容 | 明细 |
| --- | --- |
| 热电离质谱分析实验室 | 1）提供专业技术人员1名，参与实验室运行和维护； 2）定期对硬件设备进行检查、保养，提交巡检记录； 3）备品备件的更换保养。 |
| 电感耦合等离子体实验室 | 1）提供专业技术人员1名，参与高分辨等离子体质谱和四级杆等离子体质谱实验室运行和维护； 2）定期巡检设备状态，提交巡检记录； 3）备品备件的更换保养。 |
| 化学处理和高纯水实验室 | 1）提供专业技术人员1名，参与实验室运行和维护； 2）定期巡检设备状态，提交巡检记录； 3）备品备件的更换保养； 4）系统检查化学实验室的本底水平，化学试剂和水的状态标识等。 |
| 放射化学能谱分析实验室 | 1）提供专业技术人员1名，参与实验室运行和维护； 2）对高纯锗γ能谱仪、α谱仪、αβ测量仪进行定期巡检设备状态，提交巡检记录； - 备品备件的更换保养。 |
| X-荧光分析实验室 | 1）提供专业技术人员1名，参与实验室运行和维护； 2）压片法制样技术，熔片法制样技术； 3）进行定期巡检设备状态，提交巡检记录； 4）备品备件的更换保养。 |
| 实验室质量控制与信息管理系统 | - 提供专业技术人员1名，参与实验室运行和维护； 2）通过实验室间比对的方式，对实验室分析质量进行控制。 |

(2) 实验室环境检测服务

为了满足国家核安保技术中心开展破坏性分析(DA)实验室运行环境的要求，调查中心工作区以及实验室环境对中心开展DA分析的影响，报价单位需要派遣工作人员到中心进行样品的采集，并对采集的环境样品进行分析，包括实验室内外空气、实验室用水和外排水、中心工作区周边的土壤的本底以及开展DA分析可能潜在的影响等，检测参数和检测依据详见表2。

表2 实验室运行环境检测内容

| 序号 | 监测参数 | 依据及描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 气溶胶中总α、总β、总γ核素、含铀量等 | EJ/T 1075-1998、EJ/T 900-1994、GB 11713-1989、EJ/T 550-2000 |
| 2 | 外排水中pH值、总α、总β、总γ核素、3H、14C、铀、钍及金属离子 | EJ/T 1075-1998、EJ/T 900-1994、GB 12375-1990、ASTMD 6866-12、GB/T 14506.30-2010 |
| 3 | 洁净实验室空气质量监测，包括颗粒物浓度和铀含量 | 用中流量采样器采集空气滤膜样品，经酸消解后用ICP-MS测定铀含量 |
| 4 | 热电离质谱分析实验室环境检测，包括铀含量及铀同位素组成 | 用擦拭棉布拭取样品，经化学前处理后，用热电离质谱仪测定含铀量及铀同位素组成。 |
| 5 | 电感耦合等离子体实验室环境检测、包括铀金属离子 | GB/T 14506.30-2010 |
| 6 | 去离子水和高纯水质检测，包括pH值、电导率、阴阳离子及杂质元素本底水平 | DZ/T 0064.5-1993、DZ/T 0064.80 -1993 |
| 7 | 土壤中pH值、总α、总β、γ核素分析、3H、14C、铀、钍及金属离子检测 | EJ/T 1075-1998、EJ/T 900-1994、GB 11743-2013、GB 12375-1990、ASTMD 6866-12、GB/T 14506.30-2010 |
| 8 | 环境X-γ和表面污染检测 | GB/T 14583-1993、GB/T 14056.1-2008 |
| 9 | 环境擦拭样品中铀颗粒同位素分析 | 用擦拭棉布擦拭取样品，经制靶处理后，用大尺寸二次离子探针质谱仪(LG-SIMS)测定铀同位素组成 |

（3）采购用途：用于保证中心分析实验室的正常运行和检测结果的准确性。

（4）项目地点：国家核安保技术中心（北京市房山区长阳镇明理东路1号院）

四、服务时间：1年（从合同签订之日起计算）。

五、报价人资质要求：

1. 报价人必须为在中华人民共和国依照《中华人民共和国公司法》注册的、具有法人资格的、有能力提供采购所需服务的供应商。

2. 报价人必须满足《中华人民共和国政府采购法》二十二条之规定：

2.1具有独立承担民事责任的能力；

2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

2.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.6法律、行政法规规定的其他条件。

3. 具有国家计量认证（CMA），国家实验室认可（CNAS）的检验检测机构证书。

4. 具有一级保密资格单位证书。

5. 具有建设项目环境影响评价甲级资质证书。

6. 具有武器装备科研生产许可证。

7. 具有军工系统安全生产标准化二级或以上单位资质证书。

8. 具有辐射安全许可证。

9. 具有环境管理体系认证证书。

10.报价人必须向代理机构购买谈判文件并登记备案，未向代理机构购买谈判文件并登记备案的潜在报价人均无资格参加谈判；

12.本次谈判不接受联合体形式的报价人；

13.本项目为非专门面向中小企业的项目。

六、根据财库〔2016〕125号《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关主体信用记录，截止时点为递交文件截止时间。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

七、本项目扶持中小企业及监狱企业发展，鼓励节能环保产品，支持自主创新，具体政府采购政策落实情况详见谈判文件。

八、谈判文件发布信息

1. 谈判文件发售时间：2017年2月16日起至2017年2月23日止，每个工作日上午 9:00~11:30，下午 13:30~16:00（北京时间）；

2. 谈判文件发售地点：中科信工程咨询（北京）有限责任公司

3. 本谈判文件每套售价为人民币三佰元整，售后不退。如需邮寄，须另附邮资人民币伍拾元整。如邮寄过程中谈判文件遗失，代理机构不承担责任。

九、报价文件接收信息

1. 报价文件接收时间：2017年3月3日8:30至9:30。晚于报价文件接收时间递交的报价文件将不予接收。

2. 报价文件接收地点：北京市海淀区金沟河路与采石北路十字路口东南角88号大楼中科信会议中心。

3. 在谈判前必须向代理机构以银行电汇方式交纳谈判文件规定数额的保证金（不接受现金）。未按规定提供保证金的谈判文件将被拒绝；递交报价文件时报价人须出示居民身份证原件及复印件（非法定代表人还须提供《法定代表人授权书》）。

十、谈判有关信息

1. 谈判开始时间：2017年3月3日上午 9:30；

2. 谈判地点：北京市海淀区金沟河路与采石北路十字路口东南角88号大楼中科信会议中心。

十一、本次谈判联系事项

采购人名称：国家核安保技术中心

地址：北京市房山区长阳镇明理东路1号院

联系人：杨长杰、武朝辉

电话：010-60336669、60336651

代理机构：中科信工程咨询（北京）有限责任公司

地址：北京市海淀区金沟河路与采石北路十字路口东南角88号大楼

售卖联系人：刘女士

电话：010-88529057

传真：010-88529153

开户行：华夏银行北京西客站支行

帐号：10235000000047830

第二章 报价人须知

报价人须知资料表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 委托方：国家核安保技术中心（以下简称“采购人”、“买方”、“甲方”、“用户”） |
| 2.1 | 资金来源：国拨资金 预算金额：人民币155万元 |
| 5.1 | 谈判文件构成： 第一章 谈判邀请 第二章 报价人须知 第三章 服务需求 第四章 报价文件（格式） 第五章 采购合同 |
| 9.1 | 报价文件应包括但不限于如下内容： 1.报价表 2.谈判保证金 3.本谈判文件第四章“报价文件（格式）”中要求的文件和资料 4.证明符合本资料表第11.1和11.3款要求的文件 5.其他需要补充的文件资料 |
| 10.1 | 报价要求：所有报价均以人民币“元”报价，且总价中包括提供谈判文件要求的所有服务的相关费用。 |
| 11.1 | 报价人应提交如下的有能力履行合同的资格证明文件，未提供完整有效的下述标注“★”号的文件，将被视为无效响应（所要求提供的复印件须加盖单位公章），包括但不限于： - ★法人营业执照副本或事业单位法人证书副本复印件； - 税务登记证书副本复印件； - 组织机构代码证副本复印件； - ★法定代表人授权委托书（按照“第四章报价文件（格式）附件 5-4”格式签字并加盖公章）； - ★具有国家计量认证（CMA），国家实验室认可（CNAS）的检验检测机构证书； - ★具有一级保密资格单位证书； - ★具有建设项目环境影响评价甲级资质证书； - 6. 具有武器装备科研生产许可证； - ★具有军工系统安全生产标准化二级或以上单位资质证书； - ★具有辐射安全许可证； - ★具有环境管理体系认证证书； - ★会计师事务所出具的上一年度财务审计报告复印件或银行出具的资信证明（如提供复印件要求加盖单位公章，资信证明中如明确注明复印无效的则必须提供资信证明原件）； - ★最近一次依法缴纳税收和社会保障资金的证明文件复印件； - ★参加采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明及其他声明； - 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（须填写供应商资格声明，格式见附件）； - 商务条款响应/偏离表； - 供应商认为必要的其他资格证明文件。 |
| 11.2 | 对联合体的要求：本项目不接受联合体形式的报价人 |
| 11.3 | 对报价人的基本要求： （1）须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件； （2）须符合财库〔2016〕125 号《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的相关主体信用记录要求； （3）具备法律、行政法规规定的其他条件。 |
| 13.1 | 谈判保证金： 1、保证金金额： 人民币20000元 （大写：贰万元整） 2、保证金有效期：不少于从报价文件递交截止期之日起90天； 3、交纳保证金方式：报价人须将保证金以电汇方式一次性汇至代理机构账户，并将银行电汇回执凭证单独密封，随报价文件一并递交；代理机构账号详见谈判邀请；如至报价文件递交截止时间保证金仍未到账，将被视为未提交保证金。未提交或未按要求提交谈判保证金的报价文件将被拒绝。 |
| 13.4 | 报价有效期：从递交报价文件截止之日起90天 |
| 14.1 | 报价文件（含资格证明文件）：正本1份，副本3份，电子版文档 1 份，递交后不退。 |
| 17.4 | 报价文件若出现下列情况将被拒绝且已提交的报价文件不予退还 ： 1、报价文件有效期不足； 2、未按约定方式提供保证金； 3、提供的货物或服务超出了报价人的经营范围； 4、未提供法定代表人授权委托书； 5、报价文件中无法定代表人或被授权人签字； 6、报价文件未能实质上响应谈判文件商务和技术上要求； 7、报价文件未提供完整有效的标注“★”号的商务及技术文件； 8、报价人不符合报价人须知说明中3“合格的报价人”的要求； 9、未按要求提供分项报价，或不能提供完整、明确、唯一的报价； 10、报价文件中缺少成交服务费承诺函； 11、报价文件附有采购人不能接受的条件； 12、报价金额超过采购预算； 13、报价人有违反相关法律、法规及本次采购要求的其他行为。 |
| 19.2 | 评议方法：最低评标价法 ，根据《政府采购非招标采购方式管理办法（财政部令[2014]74 号）》，本项目比照最低评标价法确定成交供应商,即按质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最终报价最低的原则确定成交人；当最终最低报价相同时，选择有技术、服务优势的报价人为成交人。注： （本项目按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，对小型和微型企业的价格给予6%的扣除，以扣除后的价格参与评审。） 1、谈判小组将与报价人进行澄清或谈判，可要求报价人对其报价做进一步确认或阐述，并对其报价文件做相应改正或完善，最终以报价人在规定时间内的经法定代表人或其授权代表签字的书面答复为准； 2、要求报价人在规定时间内进行第二次密封报价，该报价为最终报价，并须由报价人法定代表人或其授权代表签署。放弃第二次报价的报价人的第一次报价将被视为最终报价； 3、所有报价人的第二次报价将在谈判组及相关监督人的监督下开启，但不向报价人公布； 4、确定谈判报价人的最终评审价： 小微企业优惠政策调整：只有同时满足“①报价人为小型或微型企业；②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型或微型企业制造的货物”两个条件的供应商，方可享受如下小微企业优惠政策。 对于独立报价人：本项目将对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审打分。若全部或部分报价产品（货物、工程或服务）被认定为小型和微型企业产品，则评审价=报价人报价中的“小型和微型企业产品”价格×（100%-6%）+报价人报价中的非“小型和微型企业产品”价格；否则评审价=报价人报价。 只有当报价人和产品制造商（仅指全部报价产品中由小型和微型企业生产的产品）均符合小型或微型企业条件，并且均提供了《中小企业声明函》及加盖单位公章的声明函附件（须说明从业人员、营业收入、资产总额等相关情况），该产品方可认定为小型和微型企业产品，评审时享受价格扣减的优惠政策；否则该产品不予认定为小型和微型企业产品，评审时其价格不予扣减。监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（北京市含教育矫治局）、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小型和微型企业。 5、成交候选人的推荐原则 谈判小组将按报价人最终评审价由低到高的顺序，依次推荐排序前3名的报价人作为本项目成交候选人。 注意： （1）参加谈判的报价人代表必须有法定代表人的授权委托书（法定代表人亲自参加的除外）并随其身份证复印件单独递交给代理机构。 （2）报价人需自行准备好第二次书面密封报价所需用品和事项（包括密封、签字等）。 （3）若因报价人准备不充分，其第二次报价不被接受而产生的后果将由报价人自行承担。 |
| 25.3 | 代理机构将在向成交人发出成交通知书的同时向成交人收取服务费。 服务费收费标准： 成交金额（万元）; 费率. 100以下; 1.5%. 100-5; 0. 1.1%500-1000; 0.8%. 1000-5000; 0.5%. 5000-10000; 0.25%. 注： 1、代理服务收费按差额定率累进法计算。 例如：中标金额为500万元，代理服务收费计算如下： 100万元×1.5%=1.5万元 （500-100）万元×1.1%=4.4万元 合计收费=1.5+4.4=5.9（万元） 2、收取的服务费金额如不足人民币1.5万，按照人民币1.5万元计收。 |

一、说明

1 ．委托方

1.1 国家核安保技术中心（以下简称“采购人”、“买方”、“甲方”或“用户”）

2 ．资金来源

2.1 自有资金

2.2 预算金额：人民币155万元

3 ．合格的报价人 、合格的货物及服务

3.1 报价人须符合谈判邀请中报价人资质要求；

3.2 政府采购活动中查询及使用供应商信用记录的具体要求为：供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（联合体形式报价的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）。

1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网

（www.ccgp.gov.cn）；

2）截止时点：报价截止时间；

3）信用信息查询记录和证据留存具体方式：经评标委员会确认的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；

4）信用信息的使用原则：经评标委员会认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动，按无效响应处理。

3.3 符合报价人须知资料表 11.1 的规定；

3.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动;

3.5 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动;

3.6 受邀请的报价人必须向代理机构购买谈判文件，未向代理机构购买谈判文件并登记备案的潜在报价人均无资格参加本次谈判；

3.7 报价人编制的报价文件中必须包括资格证明文件：详见报价人须知资料表 11.1 ；

3.8 报价人在谈判过程中不得向采购人和采购代理机构提供、给予任何有价值的物品，一经发现，其报价人资格将被取消；

3.9 采购人和采购代理机构在任何时候发现报价人以他人名义谈判的，报价人提交的文件中提交虚假资料或失实资料的，或者以其他方式弄虚作假的，其报价人资格将被取消并没收其谈判保证金，并视情况依法追究责任。

3.10 合同中提供的所有货物及其有关服务的原产地，均应来自中华人民共和国国内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家或地区。

4 ．谈判费用

4.1 报价人应承担所有与准备和参加谈判有关的费用，不论谈判结果如何，代理机构和采购方在任何情况下均无承担的义务和责任。

二、谈判文件

5 ．谈判文件构成

5.1 谈判文件用以阐明所需货物及服务、谈判报价程序和合同条款。谈判文件包括： 见报价人须知资料表 5.1。报价人应认真阅读谈判文件所有的事项、格式、条款和规范等要求。如报价人没有按照谈判文件要求提交全部资料，或者报价文件没有对谈判文件在各方面做出实质性响应是报价人的风险，并可能导致其报价文件被拒绝。

6 ．谈判文件的澄清

6.1 任何要求对谈判文件进行澄清的报价人，均应以书面形式通知代理机构和采购方。代理机构和采购方如认为必要，将在接收报价文件截止期前以书面形式予以答复并将书面答复发给每位购买谈判文件的报价人。（答复中不包括问题的来源）。

7 ．谈判文件的修改

7.1 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分，与谈判文件具有同等法律效力。

7.2 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认；不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

7.3 为使谈判供应商准备响应文件时有充分时间对竞争性谈判文件的修改部分进行研究，采购代理机构可适当延长响应文件递交截止时间，并以书面形式通知所有购买竞争性谈判文件的谈判供应商。

三、报价文件的编制

8 ．适用法规

8.1 报价单位应遵守中华人民共和国的相关法律法规。

9 ．报价文件的构成

9.1 报价人编写的报价文件应包括但不仅限于 报价人须知资料表 9.1 中所列明的内容。报价人须对参与报价的每个包件进行单独的文件编制及报价。

10 ．报价

10.1 报价要求见 报价人须知资料表 10.1。

11 ．证明报价人合格和资格的文件

11.1 报价人应按谈判文件中的要求提交证明其有能力履行合同的文件，并作为其报价文件的一部分。报价人需提交的资格证明文件见报价人须 知资料表 11.1 中要求。

11.2 本次对联合体形式的规定见报价人须知资料表11.2。

11.3 报价人需满足的基本要求见报价人须知资料表11.3。

12 ．证明服务符合谈判文件规定的文件

12.1 证明货物、服务、项目成果与谈判文件要求一致的文件可以是文字资料和电子资料，并需逐条对照谈判文件技术规格进行响应。

13 ．谈判保证金和报价有效期

13.1 在送达报价文件时一同递交，并单独密封作为其报价的一部分。保证金的有效期应不少于报价人须知资料表13.1中的规定的天数，金额不得少于报价人须知资料表13.1中的金额，保证金的形式见 报价人须知资料表13.1中的规定。

13.2 谈判保证金是为了保护采购代理机构和买方免遭因报价人的行为而蒙受损失。下列任何情况发生，谈判保证金将不予退还：

（1）在谈判之日后到谈判有效期满前，报价人擅自撤回报价文件的；

（2）成交人不按规定的时间、地点与买方签定合同的；

（3）报价人未按照谈判文件规定交纳成交服务费。

（4）提供虚假材料的。

13.3 未成交人的谈判保证金将于成交通知书发出之日起5日内原路无息退还。成交人的保证金将在与甲方签订合同5日内，并且按照谈判文件规定已交纳成交服务费后，无息原路退还。

13.4 报价有效期应不短于 报价人须知资料表 13.4 的要求，报价有效期不满足要求的报价将被视为无效而予以拒绝。

13.5 代理机构可根据实际情况，在原报价有效期截止之前，要求报价人同意延长报价文件的有效期。接受该要求的报价人将不会被要求和允许修正其报价，且本须知中有关保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。报价人也可以拒绝代理机构的这种要求，其保证金将不会不予退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

14 ．报价文件的签署及规定

14.1 报价人应准备报价文件正本1份和报价人须知资料表14.1中规定的副本，每份报价文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

14.2 报价文件的正本需打印或用不退色墨水书写，并由报价人的法定代表人或经其正式授权的代表在报价文件上签字并加盖单位公章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”，并将其附在报价文件中。报价文件的副本可采用正本的复印件。

14.3 任何行间插字、涂改和增删，必须由报价人的法定代表人或经其正式授权的代表在修改的每一页上签字或盖公章后才有效。

14.4 报价文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由报价人负责。报价文字须为中文，如必须用英文时应附中文译文，中文与英文如有冲突，以中文为准，并须采用国际统一单位及通用图形。

14.5 本谈判文件中所要求的单位公章是指报价人的行政公章。加盖合同专用章、报价专用章等非行政公章的报价文件无效。

14.6 报价文件的装订应牢固可靠，不易散落，不应采用活页式装订。对因装订不牢造成的文件散失而造成的无效，由报价人自行承担。

四、报价文件的递交

15 ．报价文件的密封和标记

15.1 报价文件正本和副本密封装在单独的信封中，且在封面标明“正本”“副本”字样。所有信封上均应：

（1）标明项目名称、采购编号和“在（谈判截止时间）之前不得启封”的字样。

（2）在信封的封装处加盖报价人公章。

（3）信封上还应写明报价人名称和地址，以便其报价被宣布为“迟到”报价时，能原封退回。

15.2 为方便报价，报价表须单独放在另一密封信封内，封口处加盖报价人公章，封皮上注明项目编号、项目名称及供应商全称，并注明“报价表”字样。

15.3 如果报价人未按上述要求密封及加写标记，代理机构对报价文件的误投或过早启封概不负责。

15.4 递交谈判文件截止期

报价人应在邀请书中规定的截止日期和时间内，将报价文件递交至指定地点。代理机构有权按本须知的规定，通过修改谈判文件延长谈判截止期。在此情况下，代理机构和报价人受谈判截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。代理机构将拒绝并原封退回在本须知规定的谈判截止期后收到的任何报价文件。

15.5 报价文件的修改与撤回

从递交报价文件截止期至谈判有效期之间的这段时间内，报价人不得撤回或修改其报价，否则其保证金将不予退还。

五、评审

16 ．送达报价文件

代理机构应当按邀请书的规定，在报价截止时间的同一时间和预先确定的地点组织谈判活动，并邀请报价人代表参加。报价人代表应签名报到以证明其出席。

17 ．报价文件的初审

17.1 谈判小组应审查报价文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、报价人是否提交了保证金、有无计算上的错误等。

17.2 报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本报价文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

17.3 在详细评审之前，根据本须知的规定，谈判小组要审查每份报价文件是否实质上响应了谈判文件的要求。实质上响应的报价应该是指与谈判文件要求的实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离的报价。对关键条款，例如关于保证金、适用法律、缴税等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。谈判小组决定报价的响应性只根据报价文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

17.4 实质上没有响应谈判文件要求的报价将被拒绝。报价人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其报价成为实质上响应的报价。具有 报价人须知资料表 17.4中的情况将被视为是非实质性响应。

18 ．报价文件的澄清

18.1 在评审期间，谈判小组有权以书面方式要求报价人对其报价文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清。报价人澄清应在谈判小组规定的时间内以书面方式进行。

18.2 澄清文件将作为报价文件内容的一部分。

19 ．评议方法

19.1 经过初审后谈判小组只将确定为实质上响应谈判文件要求的报价文件进行详细评审。

19.2 评议将采用 报价人须知资料表 19.2 中规定的方式进行评比。

20 ．评审过程及保密原则

20.1 送达报价文件之后，直到授予成交报价人合同止，凡与本次评审有关人员对属于审查、澄清、评价和比较报价的有关资料以及授标意向等，均不得向报价人或其他无关的人员透露。

20.2 在评审期间，报价人试图影响代理机构和谈判小组的任何活动，将导致其报价被拒绝，并承担相应的法律责任。

六、成交和签订合同

21. 成交供应商的确定标准

21.1 除第 22 条规定外，谈判小组确定实质上响应谈判文件要求者为成交人。

22.  成交人的确定

22.1 采购代理机构在谈判结束后两个工作日内将评审报告送采购人，采购人在收到评审报告后五个工作日内，按照评审报告中推荐的成交候选人确定成交供应商。

23 ．复核

23.1 必要时，采购方可对推荐的成交人进行复核。复核的内容是对成交人及其提交的报价文件及澄清文件进行核实，并在必要时可对成交人进行实地考察。

23.2 被推荐的成交人必须如实回答采购方的询问并按采购方要求接受考察，并提供采购方所需的协助和资料。

23.3 如果复核通过，则将合同授予该报价人；如果复核没通过，采购方将把审查结果通知谈判组，并根据上述评审程序重新审定评比结果。所有提供给采购方的资料采购方不予退还。

24 ．拒绝所有报价

24.1 采购方保留发出成交通知书之前任何时候接受或拒绝任何报价或拒绝所有报价的权利，对受影响的报价人不承担任何责任，也无义务向受影响的报价人解释采取这一行动的理由。

25 ．成交 通知书和成交服务费

25.1 在采购方确认谈判结果后，代理机构以书面形式向成交报价人发出成交通知书。代理机构和采购方对不成交的报价人不作原因解释。

25.2 成交通知书是合同的组成部分。

25.3 发出成交通知书后，代理机构将在5个工作日内按照 报价人须知资料表25.3 中规定的比例向成交人收取成交服务费。若成交人不能在收到成交通知书后 5 个工作日内按谈判文件的规定支付成交服务费，代理机构有权取消成交人的成交资格并没收其保证金。

26 ．签订合同

26.1 成交人应当自发出成交通知书之日起30日内，与采购方签订合同，否则代理机构和采购方有权取消其成交资格并没收其保证金。同时买方和代理机构可按评议时的排序，另行确定成交人。

26.2 谈判文件、成交人的谈判文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

27 ．履约保证金：不适用

第三章 服务需求

1. 项目名称：国家核安保技术中心DA实验室运维及环境检测服务。

2. 适用法规和依据：现行的中华人民共和国与之相关的法律法规。

3. 采购内容：(1) 实验室运维服务：对中心热电离质谱实验室、电感耦合等离子体质谱实验室、化学处理和高纯水实验室、放射化学能谱分析实验室、X-荧光分析实验室以及实验室质量控制与信息管理系统提供运维服务，对仪器设备定期巡检并提交巡检记录，对备品备件进行更换和保养、对实验室、化学试剂和实验室用水的本底水平进行检测，以及对实验室质量控制与信息管理系统进行日常维护。

(2) 实验室环境检测服务：为了满足国家核安保技术中心开展破坏性分析(DA)实验室运行环境的要求，调查中心工作区以及实验室环境对中心开展DA分析的影响，报价单位需要派遣工作人员到中心进行样品的采集，并对采集的环境样品进行分析，包括实验室内外空气、实验室用水和外排水、中心工作区周边的土壤的本底以及开展DA分析可能潜在的影响等。

4. 成果要求：根据相关规定，进行运维服务和环境检测服务，按年度编制完成运维服务报告和环境监测报告，

5. 运维服务报告和环境监测报告提交工作周期：在报价人报价文件中承诺的工作周期内完成。

6.本次采购结果的有效期为1年，自合同签订之日起1年内国家核安保技术中心将从本次成交单位中选取。

7. 其他要求：

（1）配备移动实验室专用检测车或专项作业车，车内需配备实验台、水池、通风橱、空调、发电设备、冰箱、UPS供电系统等实验室必备的设备。

（2）配备不少于6名（含）专业技术人员，其中博士学历不少于3名，并有3名可长期在国家核安保技术中心工作，专业背景需涵盖无机分析、有机分析、放射化学、同位素化学、计算数学和机械工程等，其中参加过国际性质的核安保相关培训人员不少于1名，且所有技术人员近三年内无违法、违纪和其它不良记录；

（3）配备表中所涉及项目的全部检测设备，包括但不限于热电离质谱仪、高分辨电感耦合等离子体质谱仪、大尺寸高分辨二次离子质谱仪、高纯锗γ能谱仪等，所有仪器设备必须为报价单位自有设备。

第四章 报价文件（格式）

## 目录

1、报价函（附件1）

2、法定代表人资格证明（附件2）

3、法定代表人授权委托书（附件3）

4、报价人承诺（附件4）

5、服务承诺书（附件5）

6、报价人基本情况表（附件6）

7、报价人近三年完成的类似项目业绩表（附件7）

8、拟投入专业技术人员一览表（附件8）

9、法人营业执照副本（附件9）

10、税务登记证书副本（附件10）

11、谈判文件要求的其他资格证明文件（附件11）

12、服务单位入库申请表（附件12）

13、中小企业声明函

附件1：

报价函

致： 国家核安保技术中心 （采购人）

根据贵方国家核安保技术中心DA实验室运维及环境检测服务项目采购要求，采购编号为             ，我方就该项目进行报价。我方针对该项目的报价为：

报价采用固定总价计费依据。

| 监测项目划分 | 服务年限 | 分项报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 实验室运维服务 | 1年 |  |
| 实验室环境检测服务 | 1年 |  |
| 固定总价合计 | 元 |  |

正式授权下述签字人                  （职务和姓名）代表报价人       （报价人名称），提交谈判文件要求的全套报价文件，包括：

1、商务部分及技术部分；

2、其他资料。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我方已详细审核并确认全部谈判文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

2、一旦我方中标，我方将在该项目的实施过程中全面履行谈判文件中规定的计价及报价规定等报价人的职责和义务。

3、我方将遵守本报价文件的承诺，并同意随时解答贵方的询问，向贵方提供与本谈判有关的任何数据和资料。

4、我方同意所提交的报价文件在谈判文件的报价须知中规定的报价有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

5、我方承诺接受谈判文件的全部条款，且无任何异议。若我方有任何违法违规行为，愿意接受贵方根据谈判文件之规定给予的惩罚。

6、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本报价文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

与本报价有关的一切正式往来通讯请寄：

报价人：                                  (单位全称、盖单位法人公章)

地  址：                                     邮  编：

电  话：                                     传  真：

报价人法定代表人（或其授权代理人）：  (签字或盖章)

日  期：          年     月    日

附件2：

法定代表人资格证明

单位名称：

地    址：

姓    名：       性别：      年龄：      职务：

系                        的法定代表人。

特此证明。

报价人：（盖章）

日    期：      年    月    日

附件3：

法定代表人授权委托书

本人作为                     的法定代表人，在此授权我公司的       ，其身份证明号码：                      ，作为我的合法的授权代表，以我的名义并代表我公司全权处理国家核安保技术中心DA实验室运维及环境检测服务 项目报价的各项事宜。

本授权书期限自    年   月   日起至     年   月   日止。

在此授权范围和期限内，被授权人所实施的行为具有法律效力，授权人予以认可。

授权代表无权转让委托权，特此委托。

授权代表：      （签字）      性别：      年龄：

身份证号码：                  职务：

报价人：

法定代表人：                （签字或盖章）

授权委托日期：      年   月    日

附：授权代表的身份证复印件。

附件4：

报价人承诺

报价人                      ，在此郑重承诺：

1、近三年内在经营活动中没有骗取中标和重大违法记录；

2、没有处于被责令停业、投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态。

以上承诺属实，报价人愿意承担因承诺不实产生的一切后果。

报价人：                   （盖章）

法定代表人或授权委托人：    （签字或盖章）

日  期：       年    月    日

附件5：

服务承诺书

致： 国家核安保技术中心

格式自拟，但至少应包括下列内容：

- 服务时间进度安排；

- 服务及成果质量；

- 服务的经验及优势（主要描述对国家核安保技术中心相关政策及标准要求等方面的熟悉度和资源掌握情况）；

- 合理建议；

- 其它报价人认为必要的承诺。

报价人：                      （单位全称） （盖章）

法定代表人或授权委托人：         （签字或盖章）

日期：            年             月           日

附件6：

报价人基本情况表

| 报价申请人全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要业务范围 |  |  |  |
| 法定代表人姓名 |  | 职 务 |  |
| 报价申请人地址 |  | 邮政编码 |  |
| 电 话 |  | 传 真 |  |
| 成 立 日 期 |  | 现 有 职 工 人 数 |  |
| 资 质 等 级 证 书 | 等 级： 证书号： |  |  |
| 投标单位组织机构简介： |  |  |  |

报价人：            （单位全称） (盖章)

日  期：         年     月     日

附件7：

报价人近三年完成的类似项目业绩表

| 建 设 单 位 （业主） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |
| 项目规模 |  |  |  |
| 完成日期 （年/月/日） |  |  |  |
| 效果评价（甲方） |  |  |  |
| 项目负责人姓名及职称或学历或从业资格 |  |  |  |

注： 报价人应随此表附上相关的业绩证明（如委托合同、获奖证书、顾客意见反馈表等的复印件）。

报价人：            （单位全称） (盖章)

日  期：            年     月     日

附件8：

拟投入专业技术人员一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 专业 | 技术职称 | 在承担项目中拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价人：                      （单位全称） （盖章）

法定代表人或授权委托人：         （签字或盖章）

日期：            年             月           日

附件9：

法人营业执照副本复印件(需加盖公章)

说明：

1、报价人必须是合法注册的具有独立法人资格的企业，具有有效的营业执照；

2、报价人必须提供营业执照副本复印件，并加盖报价人单位公章予以证明；

附件10：

税务登记证书副本

说明：

1、报价人必须是依法纳税的企业，具有有效的税务登记证书；

2、报价人必须提供税务登记证书副本复印件，并加盖报价人单位公章予以证明。

附件11：

谈判文件要求的其他资格证明文件

（如加盖公章的资质证书复印件等）

附件12：

国家核安保技术中心实验室运维及环境检测

服务单位入库申请表

申请机构                      （公章）

法定代表人                       （签字）

填报时间          年       月       日

国家核安保技术中心印制

- 一、基本情况

| 机构名称[1] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 成立时间[2] |  | 法定代表人 |  |
| 注册资金 |  | 经济类型[3] |  |
| 固定资产 |  | 工作场所 面积（m2） |  |
| 所在地 | 省（区、市） 市（区、地区） |  |  |
| 申请机构在职人员情况 | 共 名； 其中高级职称 名；中级职称 名；初级职称 名 |  |  |
| 验收监测专职技术人员情况[4] | 共 名； 其中验收监测技术培训合格证书持有人 名 |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  |  |
| 联 系 人 |  |  |  |
| 固定电话 |  |  |  |
| 手 机 |  |  |  |
| 传 真 |  |  |  |
| E-mail |  |  |  |

- 二、管理概况及简历

（一）组织机构框图

（二）验收监测工作质量保证体系框图及质量管理文件清单

## 二、技术部分要求（详细实施方案）

以模拟核安保运维服务和环境监测为基础，根据相关规定，进行运维服务和环境检测服务，按年度编制完成运维服务报告和环境监测报告。

技术部分应包括但不限于以下内容：

一、编制核安保运维服务和环境监测报告；

以模拟核安保运维服务和环境监测为基础，提供详细的工作内容、项目特点、重点和难点分析及对策措施、工作流程、工作方法、工作计划安排、工作质量控制、项目组织结构和拟投入技术人员安排，且应有针对性和可操作性。

二、从事类似核安保运维服务和环境监测的经验及优势等；

三、其他服务承诺等；

四、建议及其它（可描述对国家核安保技术中心相关方面熟悉度和资源掌握情况及其优势）。

注：技术部分要求为报价人编制报价文件的必要部分，不得删减。本部分内容需根据核安保运维服务和环境监测的特点模拟编制。未按要求编制此部分的报价文件将被视为未响应谈判文件实质性要求，由此导致的废标后果，由报价人自行承担。

附件13

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181

号）的规定，本公司为 （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1．根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关

于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准，本公司为 （请填写：中型、小型、微型）企业。

2．本公司参加 单位的 项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他 （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附：声明函附件（须说明 报价 人和 投标 产品制造商的从业人员、营业收入、资产总额等相关情况 ，并需另附产品制造商的营业执照，上述声明函所有附件均须加盖报价人公章，非提供声明函附件不 予认定 ）。

注：本表仅小微企业提供，非小微企业无须提供此表。

企业名称（盖章）：

日 期：

第五章 采购合同

合同编号：

技 术 服 务 合 同

项目名称:

委托方(甲方)：

受托方(乙方)：

签订时间：

签订地点：

有效期限：

中华人民共和国科学技术部印制

技 术 服 务 合 同

委托方(甲方)：

住  所  地：

法定代表人：

项目联系人：

联系方式：

通讯地址：

电话：                  传真：

电子信箱：

受托方(乙方)：

住  所  地：

法定代表人：

项目联系人：

联系方式 ：

通讯地址：

电话：                传真：

电子信箱：

本合同甲方委托乙方就               进行 验收监测和验收报告编制 的技术服务，并支付技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条：乙方进行技术服务的内容、要求和方式：

1．技术服务工作内容：XXXXX验收检测和验收报告编制，检测因子和检测点位及频次等详见检测方案。

2．技术服务工作要求：

乙方按照检测方案中的检测因子和检测点位的要求安排人员进行采样、检测，并出具检测报告，编制相关验收报告。

第二条：乙方应当按照下列进度要求进行本合同项目的技术服务工作：(1)采样时间：具体时段按照检测方案要求进行，出现雨雪等不利于采样天气或人为不可抗力，服务顺延。因乙方技术原因致使检测方案变更或需要重新监测、补充监测的，由乙方负责，不再增加监测费用;(2)提交检测报告日期：完成现场采样之日起30日内向甲方提交正式检测报告和验收报告。

第三条：为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列协作事项：

1．提供技术资料：

甲方向乙方提供项目有关材料，安排负责人员协助乙方一同到现场检测，并对所提供资料的完整性、真实性负责。

2．提供工作条件：

甲方应提供满足乙方开展检测的工作环境，积极配合乙方做好检测工作，并确保采样设备的完好无损，若采样设备因甲方原因造成损坏甲方应按设备原价进行赔偿。

第四条：甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式为：

1．技术服务报酬总额为： XX万元整(XX元)；以上费用为检测费和报告编制费。

2．技术服务报酬由甲方 分期 支付乙方。

具体支付方式和时间如下：

(1)第一次支付XX元，时间：合同签订，乙方开具发票后5日内支付；

(2)第二次支付XX元，时间：提交报告5日内支付；

(3)第三次支付XX元，时间：验收会通过后即付。

乙方开户银行名称、地址和帐号为：

开户银行：

地址：

帐号：

第五条：双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：

甲方：

1.保密内容(包括技术信息和经营信息): 未经乙方允许甲方不得将检测报告提供给第三方。

2．涉密人员范围: 甲方工作人员 。

3．保密期限：       长 期            。

4．泄密责任： 赔偿乙方相关经济损失  。

乙方：

1.保密内容(包括技术信息和经营信息): 未经甲方允许乙方不得将项目技术信息和经营信息提供给第三方。

2．涉密人员范围: 乙方工作人员 。

3．保密期限：       长 期            。

4．泄密责任： 赔偿甲方相关经济损失  。

第六条：双方确定，乙方提交技术服务工作成果的形式：XXX项目验收检测报告和验收报告各一式五本。

第七条：双方确定，按以下约定承担各自的违约责任：

1．  甲  方违反本合同第  四  条约定， 付款延期报告完成日期顺延 。

2．  乙  方违反本合同第  二  条约定，报告完成日期推迟，甲方按日扣除合同总额的0.5‰。

3．乙方只对现场检测结果负责。现场检测系乙方亲临现场检测，乙方确定并保证现场检测当时的代表性。由于现场检测时间、环境变化等非乙方原因，检测结果与真实情况存在的正常误差，乙方不承担责任。

第八条：双方确定，在本合同有效期内，甲方指定    为甲方项目联系人，乙方指定      为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：负责协调双方顺利开展工作 。

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第九条：双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第   2   种方式处理：

1．提交     仲裁委员会仲裁；

2．依法向人民法院起诉。

第十条：双方约定本合同其他相关事项为： 未尽事宜双方另行协商解决，并签订书面补充协议 。

第十一条：本合同一式 肆 份，双方各持 贰 份，具有同等法律效力。

第十二条：本合同经双方签字盖章后生效。

甲方：                                      (盖章)

法定代表人／委托代理人：　　　　   　        (签名)

联系人：　　　      　  　　　               (签名)

税号：

年  月  日

乙方：                                      (盖章)

法定代表人／委托代理人：　　　　  　　     　(签名)

联系人：　　　　 　　　                    　(签名)

年  月  日