WY900垃圾填埋场气体检测仪

WY900垃圾填理场气体检测、是一种可以非常灵活配置包括 CO2 在内多至五种传感器的复合式气体检测仪，适用于室内空气质量检测、工业卫生及其他检测领域。ET900垃圾填理场气体检测是目前市场上唯一既可检测氧气、可燃气和常规有毒气体，又可同时使用红外传感器 (NDIR) 检测 CO2 、的泵吸式复合气体检测仪，从而提供了对各类有毒有害气体全面检测的方式。

WY900垃圾填理场气体检测的多功能用途使其可以取代多种检测设备，从而节约大量成本并降低培训和维护的费用。

WY900垃圾填理场气体检测将繁锁的专业技术设备转变为简单的兼备显示和文本功能的便携式检测仪。既可以作为个人防护仪器、手持式检测仪，也可以用来进行工作区域的连续检测。

主要特点：

- 可选配 O2 、 LEL 、 PID 、 CO2 和任选一个插入式“ 智能”毒气传感器： CO 、 H2S 、 SO2 、 NO 、 NO2 、 Cl2 、 HCN 、 NH3、 PH3

- 红外传感器 (NDIR) 检测 CO2 ，检测范围 0-20,000 ppm

- 锂离子充电电池可提供 12 小时连续操作

- 橡胶保护套

- 具有自动防水保护功能的内置采样吸气泵

- 宽大的操作按键，即使戴上手套也可方便操作

- 宽大的数字显示屏

- 可储存 80 小时， 1 分钟间隔数据点，并向可兼容 PC 机的 WindowsTM 95 ， 98 ， 2000 和 XP 传输数据

应用领域：

- 室内空气质量检测

- 饮料和酿酒厂

- 食品工业

- 医院

- 航空和水下运输

技术参数：

- (1)    甲烷LEL(CH4)：测量范围0-100%、分辨率：1%。

- (2)    氧气(O2)：测量范围0-30%、分辨率：0.1%

- (3)    二氧化碳(CO2)：测量范围0-20000ppm、分辨率：10ppm

- (4)    硫化氢(H2S)：测量范围0-500ppm、分辨率：1ppm

常州无有实验仪器有限公司

地址：常州市金坛区儒林镇沿河西路16号

电 话：15306140268   15195068996      传  真：0519－80199588

E-mail：wuyoushiyanyiqi@163.com       联系QQ：535508540