ST-60卤素水分仪

● 高精确度 
采用快速灵敏特性的称重传感器，使得非常少的样品在高精度称量下都能得到非常精确的含水率测定。 
● 标准 RS-232 接口 
与 PC 双向通讯或连接到打印机。 
● 清晰易观察的大

技术参数：

称量范围   110g

分度值    0.005g

水分测量范围   0~100%

水分分辨率   0.01%

误差：0.2

温度范围   室温-200℃

测量结果   水份和干重含量%、水份含量%、湿度%

外型尺寸   330*200*200mm