**型号：HLZ-20**

**婴儿身长体重测量仪**

****

产品概述：

测量婴儿身长、体重并数码显示打印测量结果时钟实时显示打印结果包括：身长、体重、性别、测量时间及日期。也可以根据需要设计打印医院名称、科室、联系电话等。

RS232接口。

热敏打印。

主要参数：  
体重测量范围：1-20kg

体重测量分辨率：0.01kg

身高测量范围：300-780mm

身高测量分辨率：5mm

工作电压：交流110-240V 50-60Hz

净重：8kg

毛重：17.5kg

包装箱尺寸：100cm×60cm×30cm