SH113全自动凝点测定仪

SH113全自动凝倾点测定仪全自动凝点／倾点测定仪系采用现代高新微电子控制技术，结合半导体制冷技术，采用MCS-51系列单片机作为系统控制核心，彩色液晶显示,中文人机对话,向导式操作,测定过程全部自动化(自动制冷控温，自动检测), 实现对试样的自动化分析。其特点是测试速度快、结果准确、重复性好、稳定可靠、操作简便，并结合现代新的工艺方法研制而成。适用于炼油厂、电力、铁路、药厂、航运、石油公司及油料商业部门对轻质油的凝点／倾点的测定，测量结果符合国家标准GB510-83《石油产品凝点测定法》GB3535-83《石油倾点测定法》的规定。

二、技术指标

1、测量范围：10℃～-65℃

2、测量重复性：凝点 ２℃，倾点 ３℃

3、制冷速度：10min>40℃

4、制冷极限深度：温差＞７０℃（出水温度与仪器显示温度之差）

5、冷却水压：0.5kg/cm2

6、流量：1.6升/分，

7、外型尺寸：360×280×386（mm3）