SJK60盐雾试验箱

一、盐雾试验机

盐雾试验机为人工气候环境“三防”(湿热、盐雾、霉菌)试验设备之一，是研究机械、国防、轻工、电子、轻工电子、仪表等行业各种环境适应性和可靠性的一种重要盐雾试验设备。该盐雾试验机可按GB/T2423.17《电子电工产品基本环境试验规程试验Ka:盐雾试验方法》做中性盐雾试验，同时也可做醋酸盐雾试验。
特点简介：本盐雾试验机符合CNS、ASTM、JIS、ISO标准,盐雾试验乃针对各种材质之表面经涂料、电镀、阳极处理、防锈油等防腐蚀处理后，测试其制品之耐腐蚀性。
特性：
喷雾方式：A:连续式盐雾试验机 B:可程式盐雾试验机。
采用全侦测系统 故障发生时可亮灯显示。
·整台采用进口PVC板制，结构强实、永不变形，并耐酸碱耐高温永不老化。
·采用自动 / 手动加水系统，具有水位不足时能自动 /手动加水之功能，试验不中断，水位不足警示显示。
·精密玻璃喷嘴雾气扩散均匀，并自然落于与试片，保证无结晶盐阻塞。
·控制仪均在同一机板，操作简便，且一目了然。
·附双重朝温保护，水位不足警示，确保使用安全。
·进口温度控制器具有手动及全自动控制方式，使用数字显示，PID控制，误差±0.1℃，最大设定时间可达999HrS。
·试验室采用蒸气直接加温方式，升温速度快且均匀，减短待机时间。
·喷雾塔附锥形分散器，具导向雾气，调节雾量及均匀落雾等功能。
·压力桶采用亨利定律，予以加温加湿，并提供试验室所需之湿度。
·加大型机种之试验槽上盖以气压缸自动方式开关，操作容易且安全性佳。
·试验完成后，具有自动除雾装置，可清晰观察试验室内之试品。
·使用标准：CNS3627、3885、4159、7669、8886、JIS D-0201、H-8502、H-8610、K-5400、Z-2371、ISO 3768、3769、3770、ASTM B-117、B-268、GB-T2423、GJB 150.
内置功能：  内箱尺寸：600×450×400mm ( W * D * H)
盐水喷雾试验机适用于各种材质之表面处理，包含涂料、电镀、有机及无机皮膜、阳极处理、防锈油等防腐蚀处理后测试其产品之耐蚀性。

市场价8800元   开17的票5800元