BX-30R 自控型灭菌锅

自控型

材质：锅体外壳，内腔均采用优质不锈钢SUS304材质制成，耐酸，耐碱，耐腐蚀

微电脑智能化控制

超温保护装置

自涨式密封圈，自动排放冷空气

低水位报警，断水自控

温度范围（0℃-126℃），时间范围（0-120min）

超压自泄

灭菌终了蜂鸣器提醒

容积：30L

额定工作温度：126℃

额定工作压力：0.145MPa

功率：2KW

电源：220V±10%/50Hz±2%

外形尺寸(mm)：404*404*810

内腔尺寸(mm)：Ф300*400

提篮尺寸(mm)：Ф280*360*1个