ST119D脉冲式核磁共振含油含水测定仪

119D脉冲式核磁共振含油量油料种子含油含水量分析仪主要应用于粮食及油料作物中的油、水含量分析，例如：油菜籽、花生、大豆、玉米胚芽、棉籽等，可满足油脂加工厂、粮食收购站、粮油研究所等单位的检测及科研需求。
    该款分析仪避免了传统的萃取法要求操作人员接触有害试剂，同时也弥补了连续波核磁共振分析仪无法测量含水量、测量精度低、稳定性差等缺点。
    与近红外（NIR）分析仪相比，脉冲式含油分析仪由于不依赖于样品的产地使得测量分析更容易。另外，脉冲式含油分析仪取样比NIR分析仪更具有代表性，因为前者信号是从整个样品中获得的，而后者只是从表面获得信号，容易受复杂多变的样品基质的干扰，使测量的可靠性大大下降。

油菜籽、大豆、芝麻、棉籽、玉米胚芽、米糠、茶籽、稻谷、小麦等农作物含油含水量的测量

◇  含油量、含水量可同时测量
◇  测量速度快，每测一个样品仅需十几秒
◇  无需对样品进行烘干处理。
◇  样品管直径40mm，测量结果代表性强，且可用于大颗粒种子测量
◇  测量精度高、重复性好
◇  非破坏测量，即样品可重复分析
◇  无需任何溶剂，无污染 
◇  仪器软件操作简便、无需特殊培训
◇  具有数据库管理及报表打印功能
◇  完全满足国际ISO-10565测量标准

◇  样品含油率范围：0.03~100%
◇  显示精度：±0.2%
◇  稳定度：1小时优于0.3%
◇  供电：220AC~50HZ，≤80W   
◇  重量：磁体重量<25kg
◇  工作温度：-10℃至40℃