**HLZ-14医院超声波智能人体秤/打印型身高体重测量仪**

**（身高 体重 语音播报 打印 血压）**





功能特点：

自动测量身高、体重

自动测量血压

完备的自检系统

同步语音播报

测量结果数码显示

室内温度显示

热敏打印并自动切纸

RS232串口和（蓝牙选配）输出

可采用智能卡测量（选配）

主要参数：

测高范围：100cm-200cm 分度值：0.5cm

称重范围：8kg-200kg 分度值：0.1kg

工作电压：AC220--240V   50/60HZ

血 压：0-280mmHg

脉 搏：30-160times/min

整机自重：50kg

机身高度：237cm