HLZ-17指针儿童秤 儿童体重机 座椅坐高计



产品概述：

秤量：50kg  
最小秤量：0.2kg  
身高测量范围：60-160cm  
坐高测量范围：38-100cm  
身高尺分度值：1cm  
承重板尺寸：375×270mm  
包装尺寸：910×340×290mm  
毛重：22kg

净重：19kg