ST121阿贝折射仪

阿贝折射仪是能测定透明、半透明液体或固体的折射率ND和平均色散NF-NC的仪器。仪器上接有恒温器，则可测定温度为0℃~70℃内的折射率ND，并能测出糖溶液内含糖量浓度的百分数从0-95%（相当于折射率为1.333-1.531）。故此种仪器是石油工业、油脂工业，制药工业，造漆工业、食品工业、日用化学工业，制糖工业和地质勘察等有关工厂，学校及研粉单位不可缺少的常设备之一。

阿贝折射仪规格：
1、测量范围：　　　　　　　　ND=1.300-1.700
2、测量精度：　　　　　　　　0.0002
3、折射率（ND）最小分度值　　0.0005
4、糖量浓度（%）最小分度值   0.25
5、糖量浓度测量范围（%）　　 0-95
6、仪器重量：　　　　　　　　4公斤
7、木箱体积：　　　　　　　　140*100*235mm

阿贝折射仪仪器成套性

- 仪器主机 1台
2．专用温度计（带保护套） 1根
3．标准试样 1块
4．溴代萘 1瓶
5．螺丝刀 1只
6．使用说明书 1份
7．合格证 1份