**PECK12S二口光电反应池（密封H型）**

产品型号：PECK12S（二口密封型）  
产品特点：PECK12S二口光电反应池采用玻璃池体，聚四氟乙烯盖子，石英光窗（直径24mm）。两池之间通过离子膜或玻璃砂芯隔离。  
池体容积（mL）：50mL  
产品用途：适用于阴、阳极电解液不同或不宜混合的光电化学实验。  
标配：PECK12S二口光电反应池（玻璃池体）；PTFE盖子\*2；螺纹电极夹；法兰夹；工作电极:铂电极夹（用于夹持工作电极）；对电极:铂丝电极，参比电极:银-氯化银电极。  
备注：电电极可按照实验要求灵活组合安排（照片电极仅供参考），电极孔的大小和数量可根据用户电极定制，离子膜、玻璃砂芯（用户自备）和石英光窗片可快速装拆。客户特殊需求可定制单池100mL/200mL容积反应池。  
