**WS-RT-4 人体智能体检仪/身高体重测量仪**

****

产品概述：

人体智能体检仪为：WS-RT-4、WS-RT-4D共两个型号，也可用于2-19岁的儿童、青少年或成人的体质保健检测。

功能特点：

大屏彩色头像、液晶数码背光XS-2显控仪表。

精密电子称重系统，自动称重，具有去皮、置零、校秤、自动锁定重量功能。

语音播报功能。

遥控功能。

内置BMI体质发育指数。

通用标准RS232接口，可实现PC微机组网管理。

主要参数：

称重范围：0-150kg

精 度：±50g

自动机电测量身高

测量范围：100-200cm

精 度：±1mm

整机重量：约20kg