| TES-1360型温湿度计 |
| --- |
| 产品简介： ·实验室 ·品质管制 ·空调系统 ·印刷工程 |  |
| 技术指标： 湿度 10% ~ 95% R.H. 温度 -20℃ ~ +60℃ ,-4℉ ~ +140℉ 分辨率 0.1% R.H, 0.1℃, 0.1℉ 准确度(after calibration) 湿度 + - 3% R.H. (at 25℃, 30...95% R.H.) 温度 + - 0.8℃, + - 1.5℉ 反应时间 湿度 45% R.H. →95% R.H. ＜ = 3min 温度 1℃/2 sec 信号输出端 湿度 10mV DC/1% R.H. 温度 10mV DC/1℃, 10mV DC/1℉ 操作及储存温湿度 0℃ to 50℃＜80%R.H.,-10℃ to 60℃＜70% R.H 电源 one 9V battery 尺寸及重量 270mm(L)x68mm(W)x25mm(H) & 200g 附件 皮盒,电池,使用说明书 |