
**CEL-QPE60石英光电反应池**

**优势特点**  
CEL-QPE石英光电反应池，为法兰形式的全密封石英光电反应器，密封法兰采用聚四氟乙烯PTFE、耐腐蚀尼龙或聚醚醚铜PEEK材料，既解决光电反应器的金属腐蚀问题，也解决了玻璃法兰的全密封的问题。

**产品应用**  
可适用于光催化的光电测试，也适用于IPCE的光电测试研究。



**规格参数**  
池体材质：紫外高透石英；透光孔径：60mm；池体容积：500ml  
池体为侧面石英透光,适用于紫外和可见光；配套聚四氟乙烯盖子；可任意选配三电极（工作电极，对电极，参比电极）；可选配进气和出气孔；可实现真空与惰性气体保护。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 型号 | 池体容积 | 透光窗口直径 |
| **CEL-QPE40-50** | 50mL | 30mm |
| **CEL-QPE40-100** | 100mL | 40mm |
| **CEL-QPE60-250** | 250mL | 60mm |
| **CEL-QPE60-500** | 500mL | 60mm |