BMC-AB  落镖冲击试验仪

Falling Dart Impact Tester

适用于塑料薄膜、薄片在给定高度的自由落镖冲击下，测定试样破损时的冲击质量和

能量。

技术特征

·微电脑控制,大液晶显示,PVC菜单式操作界面

·A、B双试验模式,内置观察灯，试样气动夹紧释放，方便用户快速准确地进行试验操

作

·落镖电磁吸挂、自动释放，有效地避免了人为因素引起的系统误差

·手动与脚踏二种启动模式，方便操作

·计算系统自动判断试验状态,彩色屏幕显示,  美观大方

·国标和美标双重试验模式，方便选择

·配备微型打印机

·专业计算机软件支持测试结果多种单位显示、测试过程图形显示，输出和打印功

能，清晰直观地将测试结果展示给用户

·标准的RS232接口,方便连接计算机及局域网

技术参数

测量方法                           A法、B法

测试范围                           A法:50-2000g B法：300-2000g

测试精度                           0.1g（0.1J）

试样夹装                           气动

试样尺寸                           ＞150mmX150mm

外形尺寸                           A法：480mm× 470mm×1470mm(长宽高)

B法：480mm× 470mm×2160mm(长宽高)

重    量                           70kg

工作温度                           5℃-50℃

相对湿度                                     最高80%,无凝露

气源压力                                     0.6MPa（气源用户自备)

工作电源                                     220V 50Hz

参照标准

GB 9639、ASTM D1709、JIS K7124

产品配置

主机、A法和B法配置、微型打印机、测试软件、通信电缆