### 色谱仪分析中无峰或峰很小的原因

一、对高效气相色谱仪：

1、色谱柱连接是否正确。

2、系统是否有泄漏。

3、检测器是否工作开启。

4、色谱柱中是否有载气。

5、样品是否降解和沉淀。

二、对高效液相色谱仪：

1、色谱柱连接是否正确。

2、系统是否有泄漏。

3、检测器是否正常。

4、流动相组分、纯度和配比是否正常。

5、样品是否降解和沉淀。