QY-DN110迁移池

食品包装有害物质迁移测试池是指安装、固定待测试样，注入食品模拟物进行迁移试验预处理的装置。适用于食品接触材料及制品的迁移试验预处理。

此装置参考GB 5009.156-2016 食品安全国家标准食品接触材料及制品迁移试验预处理方法通则，用于低分子量的物质从包装材料向模拟食品内转移的样品制备，以便后期迁移的分析量化。QY-DN110食品包装有害物质迁移测试池结构简单、易操作，能准确检测食品接触材料实际特定迁移情况的测试池，特别适用于检测板状、薄膜等单面接触食物的片状材料上盖、底座、圆筒形隔离墙和锁固装置的迁移测试。

食品包装有害物质迁移测试池技术参数

固 定 板        140×140mm

试 验 池        Φ110mm

材    质        食品级不锈钢

填充体积        190ml

触面高度        约20mm

试验面积        95cm2×2

尺    寸        140×140×60mm

重    量        2.6kg

配置：

食品包装有害物质迁移测试池试验方法:

1、对角的方式松开旋入式连接，移去顶端固定板。

2、将材料样品放置到固定板上，待测的表面面向食物模拟物。

3、放置定位器和合适的中心环。

4、将第二个材料样品放到中心环上，待测的表面面向食物模拟物。

5、放上顶端固定板和O型密封圈。

6、对角的方式拧紧不锈钢滚花平头螺丝。

7、使迁移池竖直。

8、移去密封帽，插入漏斗。

9、向中心环中加入食物模拟物。

10、盖上密封帽密封。

11、将迁移池保持竖直方向放入必要温度的干燥箱中。

12、在测试的最后，将迁移池从干燥箱中取出（警告：很热！），冷却到室温后小心打开。

食品包装有害物质迁移测试池标准配置：不锈钢试验池、O型密封圈、上下压板、定位环

选购件：聚四氟乙烯试验池、空白实验板