SH102C自动石油密度测定仪

SH102C全自动石油密度测定仪是采用阿基米德原理进行自动测量石油产品的密度，适用于测定石油产品、化工溶液、现化能源、石油燃料、精细化工的密度。

功能特点及装置：

·镀金陶瓷电容传感器；

·标准的RS232数据输出功能，可轻易的连接电脑和打印机。；

·全自动零点跟踪、蜂鸣器报警、超载报警功能

·蓝色背光液晶显示；

·测量时间	约10秒

技术参数：

密度解析：	0.0001g/cm3

测量时间	约10秒

直接读取;	比重、浓度

传感器;	镀金陶瓷

标准接口：	RS-232

标配;	打印机

重量;（毛重）	7.5kg