##### WY-0306土壤重金属分析采样器

| 型 号: | WY-0306 土壤重金属分析采样器 |
| --- | --- |
| 产 地: | 江苏 |
| 规 格: | 采样直径5cm、一次采样长度20cm，一次单点采样。 |
| 特 点: | ◇不锈钢采样管内置内配工程塑料切割头，保证所采样品不与金属接触； ◇闭合圆环切割头独特双凸设计，既减小采样阻力，又减小土样压缩率； ◇采样管与切割头之间螺纹连接，避免切割头脱落； ◇另外，还配有不锈钢切割头，用于采集原状土样。 |
| 用 途: | 在传统操作中，重金属分析采样时，先用金属工具采样，然后用竹刀刮去与金属工具接触的部分。操作比较繁琐。为简化采样操作，我们设计了土壤重金属分析专用采样器。 |
| 标准配置: | 不锈钢采样管1个、 工程塑料切割头6个、不锈钢切割头2个、采样管固定器1个、心型壤土钻头1个、100cm延长杆5个、50cm延长杆1个、T型手柄1个、击打手柄1个、吸能锤1个、竹刀1把、竹铲1个、扳手2个、3米钢卷尺1个、刮刀1把、手套1副、铝箱包装。 |

图一                                             图二

操作使用说明：

1：检查所有的配件

2：所有的配件都是通过螺纹连接

3：采样硬土时，按照图1操作，取土部分的折装，请看图2

4：取河中软土时，通过多根延长杆连接。

江苏常州无有实验仪器有限公司

地址：金坛市儒林镇沿河西路16号

电话：0519-80199588