## CEL-GPCR100国标测试专用反应器

根据光催化空气净化材料性能测试方法GB/T23761-2009的标准，设计的专用光催化材料的反应器。光催化反应器是一个全密闭的方形反应器，其内部装有200mm*100mm大小、通过样片表面与窗口之间的距离在5.0mm左右。反应气只能在样片表面和窗口之间通过。光路窗口材料可选用紫外高透石英玻璃。