CEL-GPR100气相光催化反应器，全部采用耐腐蚀不锈钢一体加工而成，法兰密封，配置3个标准接头用于进出气体，一体成型的水套夹层用于控温，内衬玻璃和PTFE衬套。石英窗口直径55mm，反应器外径106mm，高度78mm。
气相光催化反应器主要配合300W光催化氙灯光源、100W大功率LED光源使用，可以配合CEL-GPPC气相催化系统和GC7920反控气相色谱搭建气固光催化反应测试系统。