梅特勒-托利多ME104E电子天平

梅特勒-托利多ME104E电子天平

新经典系列梅特勒ME104E电子天平采用人体工程学设计，让日常称量轻松高效。基本功能唾手可得，日复一日为您提供准确可靠的称量结果。 
● 坚固的金属机架 
● 加固的机身实现过载保护 
● 快速可靠的结果 
● 日期与时间标识 (ISO/GLP) 
● 自动内部校准技术 
● 界面直观 
● 多种内置应用程序 
● 圆弧边缘和光滑表面确保清洁轻松简单 
● 醒目的背光显示屏能够显示超大数字，让您在所有工作环境中都能轻松读取 
● 快速测定结果为您实现高效的日常操作 
● 内置的时间与日期标识，确保称量、校准和校正的数据符合ISO/GLP文档的记录要求
● 耗电量最大降低50％ 
● 选用环境友好的安全材料 
● 节能型的制造与物流

梅特勒电子天平技术参数:

| 外部校准的天平型号 | ME104E | ME204E |
| --- | --- | --- |
| 最大称量值 | 120g | 220g |
| 可读性 | 0.1mg | 0.1mg |
| 重复性 | 0.1mg | 0.1mg |
| 线性误差 | 0.2mg | 0.2mg |
| 稳定时间 | 2 s |  |
| 灵敏度温度漂移 | 2.0 ppm/˚C |  |
| 秤盘外形尺寸 | Ø 90 mm |  |
| 净重 | 4.7 kg (ME) / 4.5 kg (ME E) |  |
| 应用程序 | 配方称量、求和称量、动态称量、计件称量、密度测定、百分比称量、检重称量、统计称量、自由因子称量 |  |