透过式石英红外吸收池，材质是石英和氟化钙，加热方式可采用程序升温方法控制温
度的升降，也可使用调压变压器对温度的升降进行控制，采用透射模式，可对样品进
行陪烧、流动氧化还原、抽空脱气、吸附反应等处理过程，可随时移入或移出到红外
光谱仪的光路中进行实验，也可利用配备的延长管路进行原位表征和实验。
（1）温度最高450℃
（2）工作区间：4000～1000cm-1