BSA124S赛多利斯天平

防静电涂层玻璃防风罩能有效地屏蔽外界静电荷的干扰
五面玻璃防风罩，视野清晰超级双杠杆单体传感器
40MHz高速微处理器MC1，测量结果更快最新SMT技术，线路集成度更高
内置RS232接口，符合GLP标准下部吊钩，满足大体积称量自动校准系统
密度直读左右除皮键，满足不同使用习惯 -CW型号标配内置校准砝码，全自动校准
四级防震计算因子超载保护
全自动故障诊断动态温度补偿

应用程序：计数、动物称重、百分比称量、净重求和、单位转换、合计、计算（乘、除）

产品技术参数：

| 型号 | 量程（g） | 可读性 (mg) | 秤盘尺寸 (mm) | 重复性 （≤+mg） | 线性 （≤+mg） | 校准方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BSA124S | 120 | 0.1 | 90 | 0.1 | 0.2 | 外校 |
| BSA224S | 220 | 0.1 | 90 | 0.1 | 0.2 | 外校 |