一  功能用途
    可进行拉伸、压缩、弯曲、回弹、剥离、压陷硬度、剪切、刺破等项物理力学试验；可按GB、DIN、ISO、JIS、ASTM等国家标准和国外标准进行试验和提供数据；能自动求取最大试验力、断裂力、压缩力、屈服HRb、抗拉强度、弯曲强度，弹性模量、伸长率等参数。

二  型号、价格、配置

| YHS-229WJ型号规格及价格 |  |  |  | 配置说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 型 号 | 单价(万元) | 位移控制速度范围 | 最大试验力 | YHS-229WJ型配置 A控制系统：三闭环全电脑自动控制 B动力系统：台湾台达伺服电机 C减速系统：意大利摩多利减速机 D丝杆：台湾上银滚珠丝杆 E传感器：美国传力传感器 F 整机精度等级：0.5 级 G证书类型：国家级计量证书 |
| YHS-229WJ-10N | 4.00 | 0.001～500mm/min | 10N |  |
| YHS-229WJ-50N | 4.00 | 0.001～500mm/min | 50N |  |
| YHS-229WJ-100N | 4.00 | 0.001～500mm/min | 100N |  |
| YHS-229WJ-200N | 4.00 | 0.001～500mm/min | 200N |  |
| YHS-229WJ-500N | 4.00 | 0.001～500mm/min | 500N |  |
| YHS-229WJ-1kN | 4.00 | 0.001～500mm/min | 1kN |  |
| YHS-229WJ-2kN | 4.00 | 0.001～500mm/min | 2kN |  |
| YHS-229WJ-5kN | 4.00 | 0.001～500mm/min | 5kN |  |
| YHS-229WJ-10kN | 4.10 | 0.001～500mm/min | 10kN |  |
| YHS-229WJ-20kN | 4.10 | 0.001～500mm/min | 20kN |  |
| YHS-229WJ-50kN | 4.20 | 0.001～300mm/min | 50kN |  |
| YHS-229WJ-100kN | 5.20 | 0.001～200mm/min | 100kN |  |
| YHS-229WJ-200kN | 7.60 | 0.001～200mm/min | 200kN |  |
| YHS-229WJ-300kN | 9.80 | 0.001～200mm/min | 300kN |  |
| 以上价格含17%税、含运费、含上门安装调试及培训费、含电脑、打印机、标配夹具1套、含国家级计量证书、质保三年。 |  |  |  |  |
| YHS-229WG型号规格及价格 |  |  |  | 配置说明 |
| 型 号 | 单价(万元) | 位移控制速度范围 | 最大试验力 | YHS-229WG型配置 A控制系统：三闭环全电脑自动控制 B动力系统：国产禾川伺服电机 C减速系统：意大利摩多利减速机 D丝杆：国产高精度滚珠丝杆 E传感器：国产高精度传感器，精度等级±0.05% F 整机精度等级：0.5 级 G证书类型：第三方计量校准证书 |
| YHS-229WG-10N | 3.10 | 1～500mm/min | 10N |  |
| YHS-229WG-50N | 3.10 | 1～500mm/min | 50N |  |
| YHS-229WG-100N | 3.10 | 1～500mm/min | 100N |  |
| YHS-229WG-200N | 3.10 | 1～500mm/min | 200N |  |
| YHS-229WG-500N | 3.10 | 1～500mm/min | 500N |  |
| YHS-229WG-1kN | 3.10 | 1～500mm/min | 1kN |  |
| YHS-229WG-2kN | 3.10 | 1～500mm/min | 2kN |  |
| YHS-229WG-5kN | 3.10 | 1～500mm/min | 5kN |  |
| YHS-229WG-10kN | 3.20 | 1～500mm/min | 10kN |  |
| YHS-229WG-20kN | 3.20 | 1～500mm/min | 20kN |  |
| YHS-229WG-50kN | 3.30 | 1～300mm/min | 50kN |  |
| YHS-229WG-100kN | 4.20 | 1～200mm/min | 100kN |  |
| YHS-229WG-200kN | 6.50 | 1～200mm/min | 200kN |  |
| YHS-229WG-300kN | 8.60 | 1～200mm/min | 300kN |  |
| 以上价格含17%税、含运费、含上门安装调试及培训费、含电脑、打印机、标配夹具1套、含第三方计量校准证书、质保二年。 |  |  |  |  |
| YHS-216W型号规格及价格 |  |  |  | 配置说明 |
| 型 号 | 单价(万元) | 位移控制速度范围 | 最大试验力 | YHS-216W型配置 A控制系统：全电脑自动控制 B动力系统：清华紫光变频电机 C减速系统：清华紫光减速机 D丝杆：高精度梯形丝杆 E传感器：高精度传感器；精度等级±0.05% F变频器：台达变频器 G整机精度等级：1级 H证书类型：第三方计量校准证书 |
| YHS-216W-50N | 2.40 | 10～200mm/min | 50N |  |
| YHS-216W-100N | 2.40 | 10～200mm/min | 100N |  |
| YHS-216W-200N | 2.40 | 10～200mm/min | 200N |  |
| YHS-216W-500N | 2.40 | 10～200mm/min | 500N |  |
| YHS-216W-1kN | 2.40 | 10～200mm/min | 1kN |  |
| YHS-216W-2kN | 2.40 | 10～200mm/min | 2kN |  |
| YHS-216W-5kN | 2.40 | 10～200mm/min | 5kN |  |
| YHS-216WG-10kN | 2.50 | 10～200mm/min | 10kN |  |
| YHS-216WG-20kN | 2.50 | 10～200mm/min | 20kN |  |
| YHS-216W-50kN | 2.60 | 10～100mm/min | 50kN |  |
| YHS-216W-100KN | 3.40 | 10～160mm/min | 100kN |  |
| YHS-216W-200kN | 5.20 | 10～160mm/min | 200kN |  |
| 以上价格含17%税、含运费、含上门安装调试及培训费、含电脑、打印机、标配夹具1套、含第三方计量证书、质保一年。 |  |  |  |  |
| 咨询电话：021-69591098、13761876633 黄先生；邮箱：2608904827@qq.com 微信号：18930390509；QQ号：2608904827 |  |  |  |  |
| 工厂地址：上海市嘉定区黄渡工业园区春意路128—1号;网址：http://www.yihuansh.com |  |  |  |  |

三  技术参数

精度等级：0.5级或1级

试验力测量范围：0.2%～100%FS（满量程）

试验力分辨率：最大试验力的±1/500000，全程不分档，且分辨率不变。

力控制：力控控制速度范围：0.001％～10％FS/s。

力控速度控制精度：0.001％～1％FS/s时，±0.2％；1％～10％FS/s时，±0.5％。

力控保持精度：±0.002％FS。

变形测量范围：0.5%～100%FS（满量程）

变形分辨率：最大变形量的±1/500000，全程不分档，且分辨率不变。

变形控制：变形控控制速度范围：0.001％～10％FS/s。

变形控速度控制精度：0.001％～1％FS/s时，±0.2％；1％～10％FS/s时，±0.5％。

变形控保持精度：±0.002％FS。

位移分辨率：0.016μm

位移示值准确度：±0.2%

位移控制：位移控速度控制精度：±0.2％；

位移控保持精度：无误差。

恒力、恒变形、恒位移控制范围：0.2%～100%F•S

恒力、恒变形、恒位移控制精度：设定值＜10% F•S/s时：±1%；设定值≥10% F•S/s时：±0.5%。

有效拉伸空间：大于700mm

有效压缩行程：800mm

控制系统：全微机自动控制。

遥控手动控制器：有

单位选择：g/Kg/N/KN/Lb

多重保护：系统具有过流、过压、欠流、欠压、缺相、错相、漏电等保护；行程具有程控限位、

极限限位、软件限位三重保护。出现紧急情况可进行紧急制动。

主机结构：门式，双空间，结构新颖，美观大方，运行平稳

工作环境：温度-10～+40℃，相对湿度10%～95%RH；

电    源：220V  50Hz

执行标准：GB/T16491-2008、GB/T2611-2007、GB/T228-2010、JJG1063-2010、JJG762-2007

四  软件说明

软件系统：中英文Windows2000/XP/Win7平台下软件包

试验控制方式：位移控制、应力控制、应变控制、组合控制。

自动储存：试验条件、试验结果、计算参数、标距位置自动储存。

自动返回：试验结束后，试验机横梁会自动返回到试验初始位置。

连续试验：一批试验参数设定完成后，可连续进行测试。

多种曲线：同一图形上可显示多种不同的曲线：荷重--位移、荷重-时间、位移--时间、应力—应

变、荷重—两点延伸等到多种曲线。

曲线对比：同组试样的曲线可在同一张图上叠加对比。

报告编辑：可按用户要求输出不同的报告形式。

动态显示：动态显示：测试过程中，负荷、伸长、位移及选中的试验曲线随着测试的进行，实时

动态显示在主控屏幕上。

自动变标：试验中负荷、伸长等曲线坐标，如果选择不当，可根据实测值的大小，自动变换座标。

保证在任何情况下 曲线以最大的形式显示在屏幕上。

峰值保持：在测试的整个过程中，测试项目的最大值始终随着试验的进行，在屏幕窗口上显示。

满足标准：满足GB、ISO、JIS、ASTM、DIN等多种试验方法和标准。

五  质量保证及售后服务

1.免费送货上门,终身服务

2.免费上门安装、调试、培训

3.免费终身为用户升级试验软件

4.保修期内设备出现故障免费上门维修、免费更换零部件；

保修期外设备出现故障上门维修只收成本费（差旅费+材料费）

5.培训内容

a.相关人员达到熟练操作设备的能力

b.相关人员达到熟练处理设备故障的能力

c.设备的维修及日常保养工作的培训

d.设备常见故障及特殊故障的排除的培训