# 噪声检测仪

# 型号：SL4201

使用环境

1.海拔2000米高度以下

2. 相对湿度 ≤75%RH

3.操作温度   0~40°C

特征描述

测量范围：（28）30dB － 130dB

测量精度：±1.5dB(参考音压94dB@1kHz)

分辨率：0.1dB

体积：185*65*35（mm）

重量：150g

频率范围：31.5Hz~8KHz

频率计权特性.A/C
麦克风：1/2英寸极化电容式
时间计权特性：快速（FAST)：125毫秒

慢速（SLOW）:1秒

动态范围：40db

价格：380元/台