# 甲醛气体检测仪

型号：SM207

测试气体：空气中甲醛

技术参数

测量范围：0-4.00PPM或0-5.00mg/m3    
湿度特性：1%RH
准确度：甲醛气体±10%
显示：三位液晶显示

特征描述

准确度高以及反应速度快
读值锁定功能.可锁定测量值
符号及单位显示.读取方便
响应时间：20°C时≤30秒

体积：180X65X35（mm）

重量：186克

电源：单个9V电池

价格：980元/台