# 温  度  表

# （型号：DM6801B）

特征描述

测量范围-50°C~1300°C 
准确度高以及反应速度快
读值锁定功能.可锁定测量值
符号及单位显示.读取方便
分辨率：0.1°C

技术参数

准确度：±（a%*读数+字数）
准确度校准环境：23°±5°C（-58°F~1999°F）
环境温度系数：在低于18°C或高于28°C时，系数为0.1*准确度/°C

# 重量：0.2KG

# 体积：160*79*43（mm）

# 价格：125元/台