# 照 度 计

型号：LX1010BS

技术参数

测量范围规格：2000,    20,000,      100,000lux    
温度特性：±0.1d/°C
感光体：光二级管附滤光镜片
过载显示：2000Lux.20,000Lux档过载显示“1”

特征描述

测量范围：1-100,000lux

测量精度：≦10000Lux时，±（4%+10个字）

分辨率：1Lux

取样率：0.5秒

准确度高以及反应速度快
读值锁定功能.可锁定测量值
符号及单位显示.读取方便
自动归零

电源：单只9V	电池

价格：145元/台