- 照 度 表

型号：LX1330B

测试原理特色：

测量范围规格：200,  2000,  20,000lux    	
温度特性：±0.1%/°C
感光体：光二级管附滤光镜片
过载显示：最高位数“1”显示

技术参数：

测量范围0.1 lux~20,000lux

分辨率：0.1 lux
取样率：0.5秒

精确度：1%

尺寸：160*79*43（mm）

电源：9V

价格：260元/台