# 非接触式激光测温仪

型号：ST652

用途/应用领域：电力 石化 汽车 电子领域的温度测试

特征描述

内置式激光瞄准
准确度高以及反应速度快
读值锁定功能.可锁定测量值
符号及单位显示.读取方便
自动归零

技术参数

测量范围：-25℃~800℃
测量精度：-25℃~800℃，±（1.5%+1℃）

分辨率：0.5℃（0.5℉），可选℃/℉
光谱反应：6~14μm
操作环境：温度 0°C~50°C(32°C~122°C)

显示方式：液晶显示

尺寸：180*48*96（mm）

电源：单个9V电池

价格：320元/台