功 能：
LX邵氏C型硬度计是测定压缩率为 50% 时应力为 0.5kg/c㎡ 以上的含有发泡济制成的橡塑微孔材料硬度，也可用于类似硬度的其他材料。

特 点：
针式指示，读数方便、准确、精度高
 手持式设计，携带方便，可手持测量，也可安装在配套的测试架上测试

规格参数：
刻 度 盘　值： 0 ～ 100HC
压 针 行　程： 2.5 mm
推荐测量范围： 10 ～ 90HC
压针头部尺寸： SR 2.5 mm
 重        量：～ 0.5 kg
 
结构图