IL-150称重传感器产品特点：

获得荷兰NMI颁发的OIML R60 C3证书；

单点式传感器；

综合精度高；

长期稳定性好；

四角偏差已补偿；

优质合金钢，表面镀镍；

防护等级IP67

适用于大台面，有冲击力的场合的台秤、面粉秤、皮带秤等

专营梅特勒托利多称重传感器，称重模块，称重仪表等称重产品，十年诚信，正品保障，采购放心

南京世伦工业设备有限公司与梅特勒托利多建立了良好的合作关系，保证一手正品货源，以优势的价格，给用户带来更好的产品和服务！

专注于称重行业10年

担心采购价格太高？——南京世伦业界低价，压缩我们的成本，感恩让利客户！

担心货期太长？——我司梅特勒托利多产品大量备货，常规产品1.5天内发货，3-5天内完成交付，特殊情况以合同为准！

担心买到高仿假货？——南京世伦是的一手货源，保证100%原装正品，所售产品接受任何检测，不是正品赔10倍！

您的一切疑虑，南京世伦为您全部解决。

有需要，请联系

南京世伦工业设备有限公司

尹达

手机：18105169808

电话：025-83283238

QQ： 3071252604

IL-150称重传感器技术指标：

额定容量kg 150，250，500，1000，2000

灵敏度mV/V 2±0.002

不重复性%R.O.≤0.01

滞后%R.O.≤±0.02

非线性%R.O.≤±0.02

蠕变（30分）%R.O.≤±0.02

零点输出%R.O.≤±1

温度补偿范围℃-10～+40

工作温度范围℃-20～+65

灵敏度温度系数%Load/℃≤±0.002

零点温度系数%R.O./℃≤±0.002

输入阻抗Ω387±4

输出阻抗Ω350±1

绝缘电阻MΩ≥5000(直流50V)

建议激励电压V(DC/AC) 5～15

大激励电压V(DC/AC) 20

安全过载%R.C.  150

极限过载%R.C.  300

防护等级   IP67

大台面尺寸mm 800×800（IL-2000：1000×1000）

电缆长度m 2.5

称重传感器IL-150，METTLER TOLEDO(梅特勒托利多)单点式传感器：

IL系列称重传感器

产品型号      产品描述

IL-150   钢质弯曲梁传感器，容量150KG,2.5M电缆

IL-250   钢质弯曲梁传感器，容量250KG,2.5M电缆

IL-500   钢质弯曲梁传感器，容量500KG,2.5M电缆

IL-1000  钢质弯曲梁传感器，容量1000KG,2.5M电缆

IL-2000  钢质弯曲梁传感器，容量2000KG,2.5M电缆

以上是瑞士托利多IL-150称重传感器详细信息，如果您对梅特勒托利多IL-150传感器的价格、厂家、型号、图片有什么疑问，请联系我们获取Mettler toledoIL-150的新信息。

我司专业供应瑞士METTLER TOLEDO称重传感器SBC、SBH、IL及相关传感器产品，如下： 剪切梁式传感器：

SBC-500 SBC-1000 SBC-2000

SBH-0.5 SBH-1 SBH-2 SBH-3

SBS-250 SBS-500 SBS-1000 SBS-2000 SBS-5000

SBT-0.5 SBT-1 SBT-2 SBT-3

SB-0.5 SB-1 SB-2 SB-3

TSC-50 TSC-100 TSC-200 TSC-300 TSC-500 TSC-1000 TSB-2 TSB-3 TSB-5

TSH-200 TSH-300 TSH-500 TSH-1000 TSH-2000 TSH-3000 TSH-5000

单点传感器： IL-150 IL-250 IL-500 IL-1000 IL-2000

MT1022-3 MT1022-5 MT1022-7 MT1022-10 MT1022-15 MT1022-20 MT1022-30

MT1041-10 MT1041-15 MT1041-20 MT1041-30 MT1041-50 MT1041-75 MT1041-100 MT1241-50 MT1241-100 MT1241-150 MT1241-200 MT1241-250

MT1260-50 MT1260-75 MT1260-100 MT1260-150 MT1260-200 MT1260-250 MT1260-300 MT1260-500 MT1260-635

SSH-50 SSH-100 SSH-200 SSH-300 SSH-500 SSH-1000

波纹管传感器： MTB-20 MTB-50 MTB-100 MTB-200 MTB-300

剪切梁式传感器SBC-500 SBC-500 SBC-1000 SBC-2000 SBH-0.5 SBH-1 SBH-2 SBH-3 SBS-250 SBS-500 SBS-1000 SBS-2000 SBS-5000 SBT-0.5 SBT-1 SBT-2 SBT-3 SB-0.5 SB-1 SB-2 SB-3 我司货期短、价格有优势，欢迎来电咨询