DTF纺织用张力计是专用于纺织行业测量丝线张力的测量

仪. 同时对细小金属线亦可进行测量。

特点：采用滑轮组原理。导轮为精密轴承，极小的阻力，使

测量结果更准确。

精度：±1刻度

| 型号 | 测量范围（gw） | 最小刻度值（gw） |
| --- | --- | --- |
| DTF-25 | 25-2-25 | 1 |
| DTF-50 | 50-4-50 | 2 |
| DTF-75 | 75-5-75 | 5 |
| DTF-100 | 100-10-100 | 5 |
| DTF-150 | 150-10-150 | 5 |
| DTF-250 | 250-20-250 | 10 |