台式电动离心机参数

一：产品介绍：

电动离心机具有造型美观、容量大、体积小、功能齐全。其性能稳定、速度可调并能自动调节平衡、使用效率高以及适用性广等优点。该产品适用于医药制品、血站、临床试验及生物化学实验室作血清、血浆、尿素的定性分析。

二：技术参数：

| 指标\型号 | 800 | 800-1 | 80-1 | 80-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 容 量 | 6×20ml | 6×20ml | 6×20ml | 12×20ml |
| 定 时 | 无 | 0～60分钟 | 0～60分钟 | 0～60分钟 |
| 最高转速 | 4000转/分 | 4000转/分 | 4000转/分 | 4000转/分 |
| 最大离心力 | 1435xg | 1435xg | 1795xg | 2325xg |
| 报价（元） | 500 | 550 | 800 | 850 |

江 苏 省 金 坛 市 宏 华 仪 器 厂

地址：金坛市金东街94号

电话：0519-82334281 82334280

传真：0519-88201375