关于太原市公安局所需刑事技术检测装备(原装进口)

采购的公开招标公告

依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和有关法律法规及规章规定，太原市政府采购中心受太原市财政局委托，对太原市公安局所需刑事技术检测装备（原装进口）组织国内公开招标采购，欢迎承认并履行招标文件各项规定的供应商参加投标。

1．项目名称：刑事技术检测装备（原装进口）公开招标采购

2．招标编号：2018-8-55-G

3．项目概况：为了更好的完成全国公安机关“三打击一整治”专项行动和进一步在“扫黑除恶”专项斗争中发挥刑事技术整体工作水平，太原市公安局刑侦支队拟采购刑事技术检测装备――DNA快速检测仪（原装进口）一套，属于新建项目。

供应商要严格遵守相关法律法规及行业标准，负责对本项目的集成安装、培训、调试，并确保用户在设备安装调试期间正常运行，满足用户正常工作。

4．资金来源：财政资金

5．预算金额：3,080,000元

招标内容：共一包，详见招标文件“第五部分  采购需求”。

| 品 名 | 技术规格及要求 | 数量 | 采购预算(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 刑事技术检测装备――DNA快速检测设备（原装进口） | （一）主机参数要求： 1、主机为一体化设计的快速DNA检验设备，可实现样品输入，STR图谱输出的快速检验，不但可在实验室快速完成DNA检验，也可携带到现场，满足现场进行快速DNA检验。 2、要求系统操作简便，采用引导式图标界面设计。 3、能够检验样品种类丰富如：唾液、血液、精液、唾液斑、血斑、精斑、毛发（含毛囊）、组织、牙髓、软肋骨、接触DNA等。 4、通道数量：≥5通道。 5、无需预热，开机后即可进入工作状态运行时间。 6、检验灵敏度调节：可根据提取的样品种类，具备软件选择不同灵敏度运行模式功能，最大限度满足不同DNA量的检材检验需要。 7、提取工具兼容性： 能够兼容当前普遍采用的提取工具，节省消耗品费用，方便DNA检案工作。兼容的加载工具应至少包括，普通转移棉签，植绒拭子、专用棉签等。 ★8、样品具备再次检验能力：检验后的样品，可取出后使用实验室设备进行二次检验。 9、数据输出：要求数据可直接进行阅读，数据输出格式需至少包括：.XML、.sgf格式。 10、专家判读软件：内置判读软件，可方便的将快速DNA设备检验数据导入，支持自动判读和人工判读以及数据输出。 11、设备运行过程和状态可视性：在机器屏幕上需显示PCR扩增图，高压图，荧光检测图，毛细管状态图，以便检验人员防控检验风险、溯源全部检验过程。 12、内置数据库，可以导入实验室数据，检测结果可直接比对嫌疑人，可存储≥1200万个STR 图谱。 （二）设备所使用试剂应满足以下要求： 1、设备上用的试剂盒内检验试剂：需六色荧光，基因座数量≥24个。 2、设备上用的试剂盒：试剂盒内即完成样品提取、纯化、PCR扩增全过程，采用插拔式设计，加载样品方便，所有试剂盒内置可编程芯片，记录试剂盒生产日期、有效期、运行状态和高精度监控试剂盒运行状态。 3、设备运行试剂盒包装和存储：要求采用一体化包装，携带和实验室储存方便。 | 1套 | 3,080,000 |

注：所有招标内容除特别标注为“进口产品”外，均采购国产产品，即非“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”，投标货物及服务各项技术标准应当符合国家强制性标准。

6．交货（完工）时间：合同签订之日起90日内交货。

交货地点：太原市迎泽区候家巷19号

7．投标人资格要求

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6)所属行业相关法律、法规等对投标人生产或经营该投标产品有特殊资格、证照等规定的，须提供其相关证明材料。

8．联合体投标

本项目不接受联合体投标。

9．招标文件领取时间及地点

(1)领取时间：2018年12月13日至2018年12月20日

（北京时间上午：9:00-12:00，下午：13:30-16:30，公休日除外）

(2)领取地点：太原市为民服务中心四楼太原市政府采购中心招标科

10．投标截止时间及开标时间、投标地点及开标地点

(1)投标时间：2019年1月8日 上午 09:00—10:00

(2)投标截止时间及开标时间：2019年1月8日 上午10:00

(3)投标及开标地点：太原市为民服务中心四楼太原市政府采购中心开标三室

11．参加本次投标的供应商应于开标前在太原市政府采购中心网站进行免费登记备案。

联系人：王建文                联系电话：0351-2377100

12．采购单位联系人及联系方式

采购单位名称：太原市公安局

地  址：太原市迎泽区候家巷19号    邮编：030001

联系人：王大利                     联系电话：13503503000

13．集中采购机构联系人及联系方式

集中采购机构：太原市政府采购中心

地  址：太原市万柏林区长兴南街与南屯路交叉路口太原市为民服务中心四楼（西南角C区）       邮  编：030000

联系人：王  军                 联系电话：0351-2377118

常翠云                 联系电话：0351-2377109

14．信息发布

本项目相关的招标文件澄清、修改以及终止公告、中标公告等信息均通过财政部门指定的政府采购信息发布媒体、太原市政府采购中心网站（http://zfcg.taiyuan.gov.cn）公布。

集中采购机构通过财政部门指定的政府采购信息发布媒体、太原市政府采购中心网站公布的信息视为已送达各投标人，投标人有义务在招标活动期间浏览相关网站。

15．公告期限

本招标公告的公告期限为5个工作日。

太原市政府采购中心

2018年12月13日