第一部分  投标邀请

依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和有关法律法规及规章规定，太原市政府采购中心受太原市财政局委托，对太原市公安局所需刑事技术检测装备（原装进口）组织国内公开招标采购，欢迎承认并履行招标文件各项规定的供应商参加投标。

1．项目名称：刑事技术检测装备（原装进口）公开招标采购

2．招标编号：2018-8-55-G

3．项目概况：为了更好的完成全国公安机关“三打击一整治”专项行动和进一步在“扫黑除恶”专项斗争中发挥刑事技术整体工作水平，太原市公安局刑侦支队拟采购刑事技术检测装备――DNA快速检测仪（原装进口）一套，属于新建项目。

供应商要严格遵守相关法律法规及行业标准，负责对本项目的集成安装、培训、调试，并确保用户在设备安装调试期间正常运行，满足用户正常工作。

4．资金来源：财政资金

5．预算金额：3,080,000元

招标内容：共一包，详见招标文件“第五部分  采购需求”。

| 品 名 | 技术规格及要求 | 数量 | 采购预算(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 刑事技术检测装备――DNA快速检测设备（原装进口） | （一）主机参数要求： 1、主机为一体化设计的快速DNA检验设备，可实现样品输入，STR图谱输出的快速检验，不但可在实验室快速完成DNA检验，也可携带到现场，满足现场进行快速DNA检验。 2、要求系统操作简便，采用引导式图标界面设计。 3、能够检验样品种类丰富如：唾液、血液、精液、唾液斑、血斑、精斑、毛发（含毛囊）、组织、牙髓、软肋骨、接触DNA等。 4、通道数量：≥5通道。 5、无需预热，开机后即可进入工作状态运行时间。 6、检验灵敏度调节：可根据提取的样品种类，具备软件选择不同灵敏度运行模式功能，最大限度满足不同DNA量的检材检验需要。 7、提取工具兼容性： 能够兼容当前普遍采用的提取工具，节省消耗品费用，方便DNA检案工作。兼容的加载工具应至少包括，普通转移棉签，植绒拭子、专用棉签等。 ★8、样品具备再次检验能力：检验后的样品，可取出后使用实验室设备进行二次检验。 9、数据输出：要求数据可直接进行阅读，数据输出格式需至少包括：.XML、.sgf格式。 10、专家判读软件：内置判读软件，可方便的将快速DNA设备检验数据导入，支持自动判读和人工判读以及数据输出。 11、设备运行过程和状态可视性：在机器屏幕上需显示PCR扩增图，高压图，荧光检测图，毛细管状态图，以便检验人员防控检验风险、溯源全部检验过程。 12、内置数据库，可以导入实验室数据，检测结果可直接比对嫌疑人，可存储≥1200万个STR 图谱。 （二）设备所使用试剂应满足以下要求： 1、设备上用的试剂盒内检验试剂：需六色荧光，基因座数量≥24个。 2、设备上用的试剂盒：试剂盒内即完成样品提取、纯化、PCR扩增全过程，采用插拔式设计，加载样品方便，所有试剂盒内置可编程芯片，记录试剂盒生产日期、有效期、运行状态和高精度监控试剂盒运行状态。 3、设备运行试剂盒包装和存储：要求采用一体化包装，携带和实验室储存方便。 | 1套 | 3,080,000 |

注：所有招标内容除特别标注为“进口产品”外，均采购国产产品，即非“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”，投标货物及服务各项技术标准应当符合国家强制性标准。

6．交货（完工）时间：合同签订之日起90日内交货。

交货地点：太原市迎泽区候家巷19号

7．投标人资格要求

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6)所属行业相关法律、法规等对投标人生产或经营该投标产品有特殊资格、证照等规定的，须提供其相关证明材料。

8．联合体投标

本项目不接受联合体投标。

9．招标文件领取时间及地点

(1)领取时间：2018年12月13日至2018年12月20日

（北京时间上午：9:00-12:00，下午：13:30-16:30，公休日除外）

(2)领取地点：太原市为民服务中心四楼太原市政府采购中心招标科

10．投标截止时间及开标时间、投标地点及开标地点

(1)投标时间：2019年1月8日 上午 09:00—10:00

(2)投标截止时间及开标时间：2019年1月8日 上午10:00

(3)投标及开标地点：太原市为民服务中心四楼太原市政府采购中心开标三室

11．参加本次投标的供应商应于开标前在太原市政府采购中心网站进行免费登记备案。

联系人：王建文                联系电话：0351-2377100

12．采购单位联系人及联系方式

采购单位名称：太原市公安局

地  址：太原市迎泽区候家巷19号    邮编：030001

联系人：王大利                     联系电话：13503503000

13．集中采购机构联系人及联系方式

集中采购机构：太原市政府采购中心

地  址：太原市万柏林区长兴南街与南屯路交叉路口太原市为民服务中心四楼（西南角C区）       邮  编：030000

联系人：王  军                 联系电话：0351-2377118

常翠云                 联系电话：0351-2377109

14．信息发布

本项目相关的招标文件澄清、修改以及终止公告、中标公告等信息均通过财政部门指定的政府采购信息发布媒体、太原市政府采购中心网站（http://zfcg.taiyuan.gov.cn）公布。

集中采购机构通过财政部门指定的政府采购信息发布媒体、太原市政府采购中心网站公布的信息视为已送达各投标人，投标人有义务在招标活动期间浏览相关网站。

太原市政府采购中心

2018年12月13日

第二部分  投标人须知

一、前　附　表

| 序号 | 内 容 |  |  |  | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人资格条件 |  |  |  | ①具有独立承担民事责任的能力； ②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； ③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； ④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； ⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； ⑥所属行业相关法律、法规等对投标人生产或经营该投标产品有特殊资格、证照等规定的，须提供其相关证明材料。 |
| 2 | 投标保证金 |  | 交纳 金额 |  | 人民币60000元； |
|  |  |  | 提交 方式 |  | 投标人须以银行转账的方式提交投标保证金。 |
|  |  |  |  |  | 收款单位：太原市政府采购中心 开户银行：兴业银行太原桃园支行 开户银行行号：309161005025 银行账号：485020100100243854 |
|  |  |  |  |  | 注意事项： ①投标人须于投标截止时间前将投标保证金汇入指定账户，以银行到账时间和金额为准。 ②投标人须注明“2018-8-55-G投标保证金”。 ③交纳证明复印件和《投标保证金返还登记表》必须加盖投标单位公章于开标当天提交至太原市政府采购中心，并换取收据。 |
| 3 | 投标报价 |  |  |  | 投标人就招标文件“第五部分 采购需求”规定的货物进行唯一报价，不得拆包（项）报价。 |
|  |  |  |  |  | 投标报价包括货物、随配附件、备品、备件、工具、送达指定交货地点各种费用和安装调试、培训、技术服务、使用前的技术咨询、售后服务、税费等所有费用的总和。即：一次性安装调试即可全面投入使用。 |
| 4 | 投标文件份数 |  |  |  | 开标一览表 一份（单独密封）。 |
|  |  |  |  |  | 投标文件（资格审查部分）密封提交 正本一份、副本三份、电子文档一份。 |
|  |  |  |  |  | 投标文件（商务技术部分）密封提交 正本一份、副本七份、电子文档一份。 |
| 5 | 投标文件构成 |  |  |  | 详见招标文件“第二部分 投标人须知” |
| 6 | 投标文件编制 及注意事项 |  |  |  | 详见招标文件“第七部分 投标文件格式” |
| 7 | 投标有效期 |  |  |  | ①投标有效期自提交投标文件的截止之日起算120天。 ②在特殊情况下，采购人或集中采购机构可与投标人协商延长投标有效期。 ③项目履约期限超过“提交投标文件的截止之日起算120天”的，投标有效期延长至合同全面履行完毕。 |
| 8 | 技术选择性方案 |  |  |  | 不接受 |
| 9 | 联合体投标 |  |  |  | 不接受 |
| 10 | 分包 |  |  |  | 不接受 |
| 11 | 进口产品 |  |  |  | 招标文件注明采购进口产品的，如有满足需求的国内产品参与投标，将按照公平竞争原则进行评审。 |
| 12 | 免费质保期 |  |  |  | 免费质保期应按照“采购需求说明”中要求的年限执行；没有列明免费质保期年限的，按照国家或相关行业规定执行。 |
| 13 | 投标货物（设备、产品、材料）质量缺陷责任期 |  |  |  | 不少于两年 |
| 14 | 合同期内调价 |  |  |  | 不接受 |
| 15 | 采购资金 支付程序及方式 |  |  |  | 详见“第六部分 合同文本”。 |
| 16 | 履约 保证金 | 具体 规定 |  |  | 详见“第二部分 投标人须知29履约保证金”。 |
|  |  | 交纳 金额 |  |  | 详见“第五部分 采购需求”。 |
| 17 | 采购合同 |  |  |  | 中标人按照《中标公告》的具体要求，携带相关资料到指定地点领取《采购合同》。 |
| 18 | 政府采购政策要求 |  |  | 节 能 产 品 | 凡涉及最新一期《节能产品政府采购清单》中“台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，显示设备，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等标注“★”品目”的投标货物为政府强制采购的节能产品。 |
|  |  |  |  |  | 所投台式计算机产品的性能参数须与《节能产品政府采购清单》附件2所列性能参数一致。 |
|  |  |  |  |  | 投标货物中有最新一期《节能产品政府采购清单》中强制性采购产品以外的其他节能产品将按照“第四部分 评标方法和评标标准”给予加分。 |
|  |  |  |  |  | 货物属于政府强制采购节能产品范围，但最新一期节能清单中无对应细化分类或节能清单中的产品无法满足采购人工作需要，投标人可提供节能清单之外的产品，并出具相应的证明资料。 |
|  |  |  |  | 环保标志产品 | 投标货物中有最新一期《环保标志产品政府采购清单》中产品的将按照“第四部分 评标方法和评标标准”给予加分。 |
|  |  |  |  | 信息安全产品 | 投标货物涉及《信息安全产品强制性认证目录》中的产品（8类13项），投标人须提供中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。 |
|  |  |  |  | 中 小 企 业 | 根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业须按照招标文件格式提供《中小企业声明函》（详见第七部分 投标文件格式）。 |
|  |  |  |  |  | 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）规定，对小型和微型企业产品的投标价格给予6%的折扣。 |
|  |  |  |  |  | 小、微企业只有提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小、微企业制造的货物，享受投标货物的价格折扣，须如实填写《适用政府采购价格折扣优惠政策投标货物明细表》（详见第七部分 投标文件格式）； 小型、微型企业提供中型企业制造的货物或使用大型企业注册商标货物的，视同为中型企业。 |
|  |  |  |  | 监 狱 企 业 | 根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，能够提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的“属于监狱企业的证明文件”的监狱企业，视同小型、微型企业。 |
|  |  |  |  | 福 利 企 业 | 根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。 |
| 19 | 信用记录查询 |  |  | 查 询 渠 道 | “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） |
|  |  |  |  | 查询截止时间 | 开标当日 |
|  |  |  |  | 信用信息查询结果 | 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人的投标文件无效。 |
|  |  |  |  |  | 查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有不良信用记录。 |
| 20 | 招标服务费 |  |  |  | 本次招标不收取任何服务费。 |

二、 投标人须知

（一） 总则

1  适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次采购活动。

2  定义

2.1“集中采购机构”是指太原市政府采购中心。

2.2“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即本次招标活动的采购单位。

2.3“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的供应商。

2.4“中标人”是指经过评标委员会评审或经采购人确认后，符合本次招标要求的投标人。

2.5“投标货物”是指各种形态、种类的物品，包括原材料、设备、产品、辅件配件、备品备件、软件、服务等标的物。

2.6“服务承诺”是指为了保障项目顺利实施由投标人承担的货物的提供、运输、安装、调试、技术指导、培训以及售前、售中、售后服务和投标人承诺的其他类似服务。

2.7“产品缺陷”是指投标货物的设计、原材料和零部件、制造、装配或说明指示等方面存在的潜在隐患或有碍产品使用安全和产品使用寿命等情形。

2.8“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程虚报、谎报、隐瞒事实，以假充真，以次充好，虚假承诺，损害国家公共利益的行为。

3  投标人资格

3.1符合《政府采购法》第二十二条、《政府采购法实施条例》第十七条等相关法律法规的规定。

3.2符合招标公告有关要求，承认并履行招标文件各项规定。

3.3能够承担投标过程及履行采购合同中的全部责任与义务。

3.4投标人负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的投标。

3.5投标人为本项目提供过前期整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，不得参加本项目投标。

4 知识产权

4.1投标人须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，且免受第三方提出的包括但不限于因侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权而引起的法律或经济纠纷。如因采购人使用而遭受第三方主张权利的，投标人须承担全部赔偿责任，包括但不限于采购人、采购代理机构的责任。

4.2如投标人不拥有投标货物、资料、技术、服务等的知识产权，则投标报价中已包含采购人使用该知识的一切相关费用；否则，由此造成的一切损失由投标人承担。

4.3投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人须提供开发接口和开发手册等技术文档。

4.4系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

5　投标有效期

5.1投标有效期自提交投标文件的截止之日起算120天。

5.2在特殊情况下，采购人或集中采购机构可与投标人协商延长投标有效期。

5.3项目履约期限超过“提交投标文件的截止之日起算120天”的，投标有效期延长至合同全面履行完毕。

6  投标费用

6.1无论投标结果如何，投标人应自行承担参加投标相关的全部费用。

7　集中采购机构的权利

7.1集中采购机构无论出于任何情况和原因，可停止本次招标，无需对受影响的投标人承担任何责任。

- 8  解释权

8.1本次招标文件的最终解释权属于太原市政府采购中心。

(二) 招标文件

9　招标文件的构成

9.1招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）资格审查内容及标准

（4）评标方法和评标标准

（5）采购需求

（6）合同文本

（7）投标文件格式

（8）招标文件的澄清公告以及图纸、答疑、变更或补充通知等

由采购人或集中采购机构提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，被视为保密资料，仅被用于本项目规定的用途。除非得到采购人或集中采购机构的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人或集中采购机构要求，投标人应归还所有从采购人或集中采购机构处获得的保密资料。

10招标文件的澄清和修改

10.1任何要求澄清招标文件的投标人，应在法定时限内以书面形式通知集中采购机构。

10.2在投标截止日前的任何时候，无论出于何种原因，集中采购机构可主动地或在解答投标人提出的问题时对招标文件进行澄清或修改。

10.3招标文件的澄清和修改将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体、太原市政府采购中心网站（http://zfcg.taiyuan.gov.cn）以澄清公告的形式予以公布，视为已送达各投标人，投标人有义务在招标活动期间浏览相关网站。

(三) 投标文件

11  投标文件的构成

11.1投标文件包括：

（1）开标一览表

（2）资格审查部分

（3）商务技术部分

（4）投标文件的电子文档

投标文件的修改、澄清、说明或补正内容等均为投标文件的有效组成部分。

11.2 投标文件按“第七部分 投标文件格式”的要求自编目录、页码，装订成册。

11.3 开标一览表、投标文件（资格审查部分）和投标文件（商务技术部分）份数的规定，见第二部分投标人须知《前附表》。

11.4每份纸质投标文件（资格审查部分）和投标文件（商务技术部分）须清楚的标明 “正本”或“副本”字样。同时，投标人须提供与正本内容完全一致的电子文档并在其存储介质上标注“资格审查部分或商务技术部分、投标人全称”等字样，存储介质一经递交不予退还。

11.5《开标一览表》与《投标报价表》不一致时，以《开标一览表》为准；投标文件正本、副本、电子文档不一致时，以正本为准。

12　投标文件的编制

12.1投标人应详细审阅招标文件的全部内容，按照招标文件的要求认真编制投标文件，保证所提供的全部资料合法、真实、完整、有效，以使其投标文件对招标文件做出实质性响应。

12.2投标文件应以中文书写或打印，字迹清晰、内容齐全，行间不得插字、涂改和增删。如有修改，必须加盖投标单位公章或经法定代表人（全权代理人）签字后生效。

12.3投标人资质证书（或资格证明）处于年检、换证、升级、变更等期间，除法律法规或发证机构有书面材料明确表明投标人资质（或资格）有效外，一律不予认可。

13　投标语言及计量单位

13.1投标文件以及投标人与集中采购机构就有关投标的所有来往的文字、函电统一使用中文；非中文数据或资料，提供其中文译文。

13.2投标文件中的计量单位，除招标文件有特殊规定外，一律使用中华人民共和国法定计量单位。

14　投标报价

14.1投标均以人民币报价。

14.2投标人应根据自身生产、经营状况和工商营业执照确定的经营范围，按照第五部分“采购需求”对某包（项）或全部货物进行唯一报价，具体要求详见第二部分《前附表》，集中采购机构不接受有任何选择性的报价。

14.3投标人应以“包”为基本单位进行报价。若整个需求分为若干包，则投标人可选择其中的部分或所有包报价，并以“包”为单位分别填报《开标一览表》《投标报价表》。

14.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(一) 《开标一览表》与《投标报价表》不一致时，以《开标一览表》为准;

(二)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

(三)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》的总价为准，并修改单价;

(四)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，投标人须按照上述规定的顺序进行修正并书面确认，经确认后的报价对投标人产生约束力。

15　投标保证金

15.1投标人应在投标截止时间前，向集中采购机构足额交纳投标保证金。

15.2集中采购机构自中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还未中标人的投标保证金；自采购合同签订之日起5个工作日内无息退还中标人的投标保证金。

15.3发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销其投标文件的；

（2）投标人弄虚作假的；

（3）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（4）中标人不按照招标文件要求提交履约保证金的；

（5）中标人无正当理由不与采购人订立合同的；

（6）中标人在签订合同时向采购人提出附加条件的；

（7）招标文件规定的其他情形；

（8）其他违反法律、法规和规章的行为。

16　投标文件签署

16.1投标文件应按照招标文件规定进行签署、加盖公章。招标文件规定的“单位公章”、“公章”等均指标准公章，不得使用其他（如带有“专用章”等字样）印章。

16.2投标文件的签署应清晰工整。

17　投标文件的密封和标记

17.1投标人应将开标一览表单独密封；投标文件（资格审查部分）和投标文件（商务、技术部分）分别密封；在密封件的封面上标明“开标一览表、投标文件（资格审查部分）、投标文件（商务技术部分）、投标人名称”等字样，并加盖单位公章。

17.2投标人将证件原件或样品与投标文件装订在一起，视同为投标文件的一部分不予退回。

17.3 投标文件一经递交，无论投标人是否中标，均不予退还。

(四) 投标

18　投标文件递交

18.1投标时间及投标截止时间以《招标公告》或《澄清公告》公告时间为准。延长投标截止时间的采购项目，集中采购机构和投标人的权利及义务将受到新的投标截止时间的约束。

18.2投标人有下列情形之一的，集中采购机构将拒收投标文件：

（1）未按招标公告要求领取招标文件的；

（2）在招标文件规定的投标截止时间之后递交投标文件的；

（3）未按照招标文件要求对投标文件进行密封的。

19  串通投标

19.1有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

（1）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

（2）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（3）投标人之间事先约定由某一特定供应商中标；

（4）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（5）投标人相互之间为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

19.2有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。

20  弄虚作假

20.1有下列情形之一的，属于投标人弄虚作假的行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件、印章或票据凭证等；

（2）提供虚假的材料、样品、检验报告、财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）冒名顶替他人签字；

（6）提供虚假的技术参数或服务方案；

（7）其他弄虚作假的行为。

21  投标人存在下列情况之一的，投标无效：

21.1领取招标文件时签署的单位名称与其递交的投标文件中公章不一致的；

21.2未按照招标文件的规定提交投标保证金、投标文件的；

21.3未按招标文件要求递交资质原件、合同原件、投标产品样品及其它需要提供的证明材料等的；

21.4不具备招标文件中规定的资格要求的；

21.5投标人信用记录查询被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

21.6投标人通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的；

21.7如接受联合体投标，投标文件没有提交联合体协议的；

21.8投标文件未按招标文件要求胶装、密封、签署、签字或盖章的；

21.9投标报价出现明显错误，投标人拒绝按照“第二部分 投标人须知14.4”的规定进行修正的；

21.10投标总价、投标单价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；或者投标单价高于市场销售单价的；

21.11评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性的；

21.12招标文件中明确要求的事项，而投标文件中未做出响应的；

21.13投标文件未对标注“★”不允许负偏离的实质性要求和条件做出实质性响应的；

21.14投标文件对非标注“★”项的技术指标或其他要求响应负偏离超过五项（含五项）的；

21.15采购货物未注明“进口产品”字样的，投标产品为进口产品；

21.16投标人照搬照抄招标文件“第五部分 采购需求”的内容，并未提供技术资料或提供资料不全面的；

21.17投标文件中的非中文数据或资料未提供其中文译文，评标委员会无法评判的；

21.18投标产品各项技术标准低于国家强制性标准的；

21.19采购货物属于“台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，显示设备，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴”等国家强制采购节能产品范围,同时最新一期节能清单中有对应细化分类或节能清单中的产品可以满足采购人工作需要，但投标产品不在最新一期《节能产品政府采购清单》(以“★”标注)范围内的；

21.20台式计算机性能参数与最新一期《节能产品政府采购清单》附件中所列性能参数不一致的；

21.21采购货物中含有财政部门会同有关部门制定下发的《信息安全产品强制性认证目录》中的产品，但未提供中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书的；

21.22投标产品中所包括的软件类产品为非正版软件的；

21.23同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的，但招标文件要求提交备选投标的除外；

21.24评标委员会要求澄清的事项，投标人在规定时限内未做出解释，作出的解释不合理或不能提供证明材料的；

21.25投标文件未对交货(完工)时间、地点、质保期做出实质性响应的；

21.26投标人在评审过程中所进行的试图影响评审结果的一切不符合法律或招标规定的活动；

21.27投标人相互串通投标、弄虚作假的；

21.28投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

21.29法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

22  有下列情形之一的，应予废标：

22.1采购人提供的《采购需求》错误的；

22.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

22.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

22.4因重大变故，采购任务取消的。

(五) 开标

23  开标

23.1集中采购机构按照《招标公告》或《澄清公告》规定的时间和地点组织开标会。投标人可由法定代表人或全权代理人参加，并签名报到以证明出席，未参加开标的，视同认可开标结果。

23.2投标文件的密封情况由投标人推选的代表进行检查，经确认无误后当众拆封《开标一览表》。

23.3开标时，集中采购机构依据《开标一览表》宣布投标人名称、投标价格等内容，以及集中采购机构认为需要宣布的其它事项。

23.4开标过程由采购人或集中采购机构负责记录，并经参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后进行存档。

(六) 资格审查

24 成立资格审查小组

24.1集中采购机构将根据政府采购有关法律法规和本招标文件的规定，组建资格审查小组。

24.2资格审查小组成员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

- 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

- 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

- 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

- 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

- 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

25  资格审查小组职责

25.1资格审查小组成员依法对投标人资格进行审查，并根据有关法律法规和招标文件规定的审查程序、审查方法及审查标准独立履行审查职责。

25.2资格审查小组成员对存在争议的事项，按照“一票否决”的原则做出结论。

(七) 评标

26  成立评标委员会

26.1 集中采购机构将根据政府采购有关法律法规和本招标文件的规定，结合本招标项目特点组建评标委员会。

26.2评标委员会的组成人员为采购人或集中采购机构就招标文件征询过意见的专家，不得参加本项目评审。

26.3评标委员会的组成人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

27   评标委员会职责

27.1评标委员会成员负责具体评标事务，根据有关法律法规和招标文件规定的评标程序、评标方法及评标标准独立履行评标职责。

27.2评标委员会对需要共同认定的事项存在争议的，按照“少数服从多数”的原则做出结论。

27.3确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

(八) 领取合同

28  中标通知

28.1宣布评审结果时，集中采购机构告知未中标人本人的评审得分与排序。

28.2集中采购机构在中标人确定之日起2个工作日内，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体、太原市政府采购中心网站（http://zfcg.taiyuan.gov.cn）上发布《中标结果公告》，并向中标人发出《中标通知书》。

28.3中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任，出现争议的，报财政部门处理。

28.4采购人或集中采购机构对未中标的投标人不作未中标原因的解释。

29  履约保证金

29.1中标人应按照采购人或集中采购机构的要求于签订采购合同前，足额缴纳履约保证金。

29.2中标人不按照采购人或集中采购机构要求提交履约保证金的，取消其中标资格。

29.3当中标人全面完成采购合同事项并验收合格后，采购人或集中采购机构如数退还履约保证金（不计利息）。

29.4如果中标人未按双方签订合同事项履约，则没收其全部履约保证金；给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

30  领取合同

30.1中标人按照《中标结果公告》的具体要求，携带相关资料，于规定时间、地点领取采购合同。

30.2招标文件、招标文件的澄清及修改、中标人的投标文件、中标人在评审过程当中的答复澄清事项等均为此次采购合同附件，并具有法律效力。

30.3中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其他协议或声明。

30.4采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

31  对投标人不良行为的处罚

31.1投标人发生下列情形之一的，将被列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动：

（1）弄虚作假谋取中标的；

（2）与采购人、其他投标人或集中采购机构恶意串通的；

（3）向采购人、集中采购机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（5）投标人在评审阶段资格发生变化，未按照有关规定通知采购人和集中采购机构的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

投标人有（1）至（6）情形之一的，中标无效。

32  对中标人不良行为的处罚

32.1中标人发生下列情形之一的，将没收其履约保证金，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动：

（1）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人或集中采购机构同意，将中标项目分包给他人的；

（2）拒绝履行合同义务的。

33  诚实信用

33.1投标人在本招标项目的竞争中应自觉遵循诚实信用原则，凡有悖诚实信用原则的行为将被录入供应商诚信档案中，依据情节轻重按照有关规定处理。

33.2有证据表明投标人在诚信中存在严重问题时，将拒绝其投标或投标无效。

33.3投标人的违法违规和诚实信用缺失行为将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行记录和曝光。

(九) 质疑与投诉

34 询问

34.1供应商依法提出的询问，采购人或集中采购机构将在3个工作日内做出答复。

35 质疑

35.1投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向集中采购机构提出质疑。投标人针对同一采购程序环节的质疑须在法定质疑期内一次性提出。

35.2投标人质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，不得进行虚假、恶意质疑。

35.3投标人质疑时应当提交质疑书原件，质疑书应当包括下列主要内容：

（1）质疑项目的名称、招标编号；

（2）权益受到损害的事实、理由及相关证明材料；

（3）质疑供应商的单位名称、地址、电话、邮编等；

（4）质疑书必须由法定代表人或本项目的全权代理人署名，加盖单位公章，并标明提出质疑的具体日期。

35.4集中采购机构自受理质疑之日起7个工作日内，对质疑事项作出答复，答复的内容不涉及商业秘密，并以书面形式通知质疑供应商及其他相关供应商。

36  投诉

36.1投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向集中采购机构提出质疑。对质疑答复不满意或者集中采购机构未在规定期限内做出答复的，质疑供应商可以在答复期满后十五个工作日内向太原市财政局政府采购处提起投诉。

36.2供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。

36.3投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，将列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

（1）一年内三次以上投诉均查无实据的；

（2）捏造事实或者提供虚假投诉材料的。

(十) 其他

- 37  关于日期计算方法

- 37.1本招标文件规定按日计算期间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限的最后一日是国家法定节假日的，顺延到节假日后的次日为期限的最后一日。

- 第三部分  资格审查内容及标准

- 1  资格审查依据

- 1.1资格审查小组依据政府采购相关法律法规、招标文件的有关规定以及投标人提交的投标文件（资格审查部分）对投标人资格进行审查。

- 2  资格审查原则

- 2.1资格审查小组成员应本着“客观、公正”的原则，独立履行审查职责，对存在争议的事项，采取“一票否决”。

- 3  资格审查小组应履行职责

- 3.1资格审查小组根据各成员签字的原始审查记录和审查结果，编写《投标人资格审查情况报告》并签字确认，各成员对个人的审查意见承担法律责任。

- 3.2资格审查小组成员应对投标人不通过资格审查的原因，以书面形式签署个人理由，否则视为通过。

- 3.3资格审查小组应告知投标人未通过资格审查的原因。

- 4  资格审查结果

4.1通过资格审查的投标人的投标文件，将进入下一步的符合性审查。

5  资格审查过程的保密

5.1资格审查小组成员对资格审查情况以及在审查过程中获悉的国家秘密、商业秘密等负有保密责任，均不得向投标人或其他无关人员透露。

- 6  资格审查内容及标准

| 序号 | 审查内容 | 标 准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标保证金 | 按时足额交纳投标保证金。 |  |
| 2 | 投标人保证函 | 按照“第七部分 投标文件格式”要求进行编制。 |  |
| 3 | 反商业贿赂承诺书 | 按照“第七部分 投标文件格式”要求进行编制。 |  |
| 4 | 投标人概况 | 按照“第七部分 投标文件格式”要求进行编制。 |  |
| 5 | 法定代表人资格证明文件 | 投标人的法定代表人参加本项目投标时须提供法定代表人资格证明文件，并按照“第七部分 投标文件格式”要求进行编制。 |  |
| 6 | 法人授权委托书 | 投标人的非法定代表人参加本项目投标时须提供授权委托书，并按照“第七部分 投标文件格式”要求进行编制。 |  |
| 7 | 投标人资格声明函 | 按照“第七部分 投标文件格式”要求进行编制。 |  |
| 8 | 营业执照 | 有效的营业执照复印件并加盖投标人公章。 营业执照能清晰反映投标货物未超出工商部门核准的经营范围。 |  |
| 9 | 资质要求 | 所属行业相关法律、法规等对生产或经营该投标产品有特殊资格、证照等规定的，投标人须主动提供其相关证明材料。 |  |
| 10 | 财务状况文件 | 提供完整的经第三方审计的2017年度财务审计报告，包括但不限于：审计报告正文和已审计的全部财务报表，该审计报告须经注册会计师手写签字并签章； 如投标人成立不足一年（以营业执照成立日期为准）须提供近期财务报表。 |  |
| 11 | 投标人对《合同文本》 签署意见 | 按照“第七部分 投标文件格式”要求进行编制。 |  |
| 12 | 投标文件（资格审查部分）编 制 | 投标文件（资格审查部分）按照招标文件规定编写、签署、盖章、装订等。 |  |
| 13 | 信用记录查询 （资格审查小组查询存档，投标人不需提供资料） | 查 询 渠 道 | “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） |
|  |  | 查询截 止时间 | 开标当日 |
|  |  | 信用信息查询结果 | 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人的投标文件无效。 |
|  |  |  | 查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有不良信用记录。 |

- 第四部分  评标方法和评标标准

- 1  采购人对项目背景和采购需求的说明内容及要求

1.1采购人在评标前说明项目背景和采购需求时，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

1.2说明内容应当提交书面材料，并存档。

2  评标范围

2.1评标委员会仅对符合资格的投标人的投标文件（商务技术部分）进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

- 3  评标原则

- 3.1评标委员会要遵循“公平、公正、科学和择优”的原则，独立履行评审职责，对存在争议的事项，采取“少数服从多数”进行认定。

- 4  评标依据

- 4.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件（商务技术部分）进行商务和技术评估，综合比较与评价。

- 4.2评标委员会只根据投标文件（商务技术部分）本身的内容来判定投标文件的响应性，而不寻求外部的证据。

- 5  评标方法

- 5.1本项目采用综合评分法。

- 5.2综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标（候选）人的评标方法。

6  投标文件（商务技术部分）的澄清

6.1投标文件（商务技术部分）中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，以书面形式通知该投标人。

6.2投标人的澄清、说明应当采用书面形式,并不得超出投标文件（商务技术部分）的范围或者改变投标文件（商务技术部分）的实质性内容。

6.3评标委员会要求投标人澄清的事项，投标人应由法定代表人或其全权代理人在规定时间内向评标委员会做出书面答复，并由法定代表人或其全权代理人签字（或加盖投标人公章），否则视为自动放弃。

6.4评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。

7  评审事项处理原则

7.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

7.2非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按7.1规定处理（核心产品为“第五部分 采购需求”中标注“※”项）。

7.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，可以要求其在评标现场规定的合理时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。

7.4评标委员会有权判定不同投标人的投标文件（商务技术部分）是否属于异常一致或者投标报价呈规律性。

7.5有效投标人的最低报价不作为中标的评审依据，亦不作为不中标的评审依据。

7.6评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。

8  评标报告

8.1评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并签字确认，各成员对个人的评审意见承担法律责任。

8.2评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标报告。

9  评审过程的保密

9.1评标委员会、集中采购机构等有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密等负有保密责任，均不得向投标人或其他无关人员透露。

9.2评标委员会和集中采购机构均无义务向投标人进行任何有关评审的解释。

10  符合性审查内容及标准

| 序号 | 审查内容 | 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件的报价 | ①所有投标报价均以人民币/元为计算单位。 |
|  |  | ②投标人以“包”为单位填写“投标报价表”。 |
|  |  | ③不存在可选择或可调整的投标报价情形。 |
|  |  | ④不存在投标总价或投标单价超出本项目预算金额或最高限价的情形。 |
| 2 | 投标货物（方案） | 不存在可选择投标货物（方案）的情形。 |
| 3 | 商务技术指标响应内容 | ①投标文件（商务技术部分）完全满足招标文件中标注“★”的不允许负偏离的实质性要求和条件。 |
|  |  | ②投标文件（商务技术部分）对非标注“★”项的技术指标或其他要求的响应未超过五项（含五项）负偏离。 |
| 4 | 投标文件（商务技术部分） 编 制 | 投标文件（商务技术部分）按照招标文件规定编写、签署、盖章、装订等。 |
| 5 | 其他 | 未发现属无效投标规定情形的（见第二部分 投标人须知“(四)投标”第21项的规定）。 |
| 符合性审查注意事项： 评标委员会各成员判定某投标人未通过符合性审查的，应签署具体原因，否则视为该投标人通过符合性审查。 |  |  |

11  评分细则

11.1评标委员会成员应严格按照“评分细则”要素针对投标文件（商务技术部分）客观、公证、审慎地据实、独立打分。

11.2评标委员会成员未据实打分或超出“评分细则”要素范围的，集中采购机构有权要求该评标专家重新评审。

11.3如出现某一位评标专家打分畸高畸低，导致评审结论改变的，集中采购机构有权要求该评标专家说明其打分的合理理由，并视具体情况报告太原市财政局。

11.4当出现两个或两个以上相同分值时，按以下顺序排列：

（1）选定技术质量最好的；

（2）如技术质量相等时，选定技术支持和服务承诺最好的；

（3）如上述条件相同时，选定报价低的。

11.5  技术评分（分值49分）

| 序号 | 评审项目 |  | 标准分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术部分 |  | 28分 | ①满足招标文件要求的全部技术指标得25分。 ②非标注“★”项技术指标或其他要求有负偏离的，有一项减2分。 ③正偏离由评标委员会依据投标人提供的技术说明文件等资料共同认定，每有一项技术指标正偏离加1分，最高加3分。 |
|  |  |  | 7分 | 依据投标货物的功能、性能和技术质量适应度进行综合评审，最高得7分。 |
|  |  |  | 3分 | 依据投标货物的稳定性、安全性和耐用性进行综合评审，最高得3分。 |
|  |  |  | 2分 | 依据投标货物易用、易维护性进行综合评审，最高得2分。 |
|  |  |  | 1分 | 依据投标货物技术先进性和可扩展性进行综合评审，最高得1分。 |
| 2 | 节能产品 |  | 1分 | 投标货物（方案）中有最新一期《节能产品政府采购清单》中强制性采购产品以外的其他节能产品，每提供一项得0.2分，最高得1分，仅以提供的截图为打分依据。 |
| 3 | 环保产品 |  | 1分 | 投标货物（方案）中有最新一期《环保标志产品政府采购清单》中产品的，每提供一项得0.2分，最高得1分，仅以提供的截图为打分依据。 |
| 4 | 服务部分 | 组织实施保障 | 3分 | ①有且准确提供本项目总负责人及主要人员的姓名、职务、详细的地址和联系方式得1分，否则不得分； ②依据投标人提供的“实施时间进度表”的科学合理性进行综合评审，最高得1分； ③依据投标人提供的交付使用标准和保障措施进行综合评审，最高得1分。 |
|  |  | 售后服务保障 | 3分 | ①有且准确提供本项目售后服务总负责人及售后服务网点的姓名、职务、详细的地址和联系方式的得1分； ②具有本地化服务能力的得1分（本地化服务能力指具有下列条件之一a.在太原市具有固定的办公场所及人员；b.在太原市具有固定的合同伙伴；c.在太原市注册成立的）； ③依据投标人提供的售后服务承诺具体内容、维修及服务响应时间以及培训计划、培训方式、培训内容、培训目标等进行综合评审，最高得1分。 |
| 评分注意事项： 1．投标文件未体现以上评分因素要求的相应内容的，得0分； 2．评标委员会成员明确标明打分依据，如：打分依据在投标文件中的页码范围或描述等。 |  |  |  |  |

11.6  商务评分（分值6分）

| 序号 | 评审项目 | 标准分 | 评分标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业业绩 | 5分 | 有效业绩认定标准 | 以提供在2015年11月到2018年12月期间内签署且完成、单份合同金额大于等于评审规模的投标人自身同类合同为准。 必须提供以下内容：①与最终用户签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页、供货明细单、正式发票及其他项目结算凭证（交货(竣工)验收证明或经签订合同双方确认的项目结算单据（书）等）；②合同核实单位、合同核实联系人、合同核实联系电话。 |
|  |  |  | 单份合同金额认定标准 | 以投标文件所附的针对该合同全部正式发票金额为该合同有效业绩统计认定的合同金额；如合同中含有非同类产品，则同类产品金额占合同总金额的比例与发票金额的乘积为该合同有效业绩统计认定的合同金额。 |
|  |  |  |  | 投标文件所附发票视为投标人认可的截止“提交投标文件截止时间”已获取的全部正式发票。 |
|  |  |  |  | 2016年5月1日以前必须提供本合同符合国家政策要求的正式发票；2016年5月1日以后必须提供本合同增值税发票；以票据开出时间为准。 |
|  |  |  | 评审规模认定标准 | ①以实质性响应本项目要求的每家投标人提供的有效单份合同金额由大到小进行排序；②每家有效合同超出5份仅由大到小统计5份，不足5份据实统计；③以上符合要求的所有合同金额由大到小排序的中间值（有效合同数量n为奇数的，中值为第（n+1）/2位数的合同金额；有效合同数量n为偶数的，中值为第n/2位数和第（n+2）/2位数合同金额的平均数）。 |
|  |  |  | 有效业绩得分标准 | 每提供一个有效业绩得1分，否则不得分，最高得5分。 |
| 2 | 投标文件 编制 | 1分 | ①按招标文件要求的内容和格式编制投标文件的得0.2分，否则不得分； ②采用双面打印投标文件的得0.2分，否则不得分； ③对投标文件编排页码的得0.2分，未编排页码或编制不完整的不得分； ④按招标文件要求的字体、字号编制投标文件以及使用招标文件要求的计量单位的得0.2分，否则不得分； ⑤根据招标文件所提供的格式填写相关内容且无空项的得0.2分，否则不得分。 |  |
| 评分注意事项： 1．投标文件未体现以上评分因素要求的相应内容的，得0分； 2．评标委员会成员明确标明打分依据，如：打分依据在投标文件中的页码范围或描述等。 |  |  |  |  |

11.7 价格评分（分值 45分）

| 序号 | 评审项目 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 评标基准价即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×分值 |
|  |  | 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |
| 政府采购价格折扣优惠政策说明 | 中小企业 | 根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业须按照招标文件格式提供《中小企业声明函》（详见第七部分 投标文件格式）。 |
|  |  | 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）规定，对小型和微型企业产品的投标价格给予6%的折扣。 |
|  |  | 小、微企业只有提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小、微企业制造的货物，享受投标货物的价格折扣，须如实填写《适用政府采购价格折扣优惠政策投标货物明细表》（详见第七部分 投标文件格式）； 小型、微型企业提供中型企业制造的货物或使用大型企业注册商标货物的，视同为中型企业。 |
|  | 监狱企业 | 根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，能够提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的“属于监狱企业的证明文件”的监狱企业，视同小型、微型企业。 |
|  | 福利企业 | 根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。 |
| 评分注意事项： 因落实政府采购政策进行价格调整的，评标委员会应记录价格调整的依据、计算过程及计算结果。 |  |  |

12　评标委员会及其成员不得有下列行为

12.1未按照集中采购机构的要求将通讯工具存入指定地点的；

12.2确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

12.3接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，按照招标文件规定进行澄清的情形除外；

12.4违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

12.5对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

12.6在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

12.7记录、复制或者带走任何评标资料；

12.8其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有“12.1—12.6”行为之一的，其评审意见无效，集中采购机构将不予支付评审劳务报酬；评标委员会成员有上述行为之一的，由财政部门责令限期改正；情节严重的，给予警告，并对其不良行为予以记录；给他人造成损失的，依法承担民事责任。

- 第五部分  采购需求

一、项目概述

为了更好的完成全国公安机关“三打击一整治”专项行动和进一步在“扫黑除恶”专项斗争中发挥刑事技术整体工作水平，太原市公安局刑侦支队拟采购刑事技术检测装备――DNA快速检测仪（原装进口）一套，属于新建项目。

供应商要严格遵守相关法律法规及行业标准，负责对本项目的集成安装、培训、调试，并确保用户在设备安装调试期间正常运行，满足用户正常工作。

采购预算金额3,080,000元。

本项目资金来源：财政性资金。

二、其他要求

★1、投标时须提供合法的生产厂家销售授权，售后服务承诺书。

三、招标设备技术参数

（一）主机参数要求：

1、主机为一体化设计的快速DNA检验设备，可实现样品输入，STR图谱输出的快速检验，不但可在实验室快速完成DNA检验，也可携带到现场，满足现场进行快速DNA检验。

2、要求系统操作简便，采用引导式图标界面设计。

3、能够检验样品种类丰富如：唾液、血液、精液、唾液斑、血斑、精斑、毛发（含毛囊）、组织、牙髓、软肋骨、接触DNA等。

4、通道数量：≥5通道。

5、无需预热，开机后即可进入工作状态运行时间。

6、检验灵敏度调节：可根据提取的样品种类，具备软件选择不同灵敏度运行模式功能，最大限度满足不同DNA量的检材检验需要。

7、提取工具兼容性： 能够兼容当前普遍采用的提取工具，节省消耗品费用，方便DNA检案工作。兼容的加载工具应至少包括，普通转移棉签，植绒拭子、专用棉签等。

★8、样品具备再次检验能力：检验后的样品，可取出后使用实验室设备进行二次检验。

9、数据输出：要求数据可直接进行阅读，数据输出格式需至少包括：.XML、.sgf格式。

10、专家判读软件：内置判读软件，可方便的将快速DNA设备检验数据导入，支持自动判读和人工判读以及数据输出。

11、设备运行过程和状态可视性：在机器屏幕上需显示PCR扩增图，高压图，荧光检测图，毛细管状态图，以便检验人员防控检验风险、溯源全部检验过程。

12、内置数据库，可以导入实验室数据，检测结果可直接比对嫌疑人，可存储≥1200万个STR 图谱。

（二）设备所使用试剂应满足以下要求：

1、设备上用的试剂盒内检验试剂：需六色荧光，基因座数量≥24个。

2、设备上用的试剂盒：试剂盒内即完成样品提取、纯化、PCR扩增全过程，采用插拔式设计，加载样品方便，所有试剂盒内置可编程芯片，记录试剂盒生产日期、有效期、运行状态和高精度监控试剂盒运行状态。

3、设备运行试剂盒包装和存储：要求采用一体化包装，携带和实验室储存方便。

★四、交货日期、交货地址

合同签订之日起90日内交货。

交货地址：太原市迎泽区候家巷19号

五、验收标准

一般情况下，使用单位成立验收小组，按照采购合同约定的技术参数和标准进行验收；当验收出现分岐时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或第三方机构参与验收，参与验收的投标人或第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

六、质保、售后服务及培训要求

1、中标人在合同签订时须提供合法的授权书和售后服务承诺书。

2、质保期1年，无论质保期内外，应提供7×24小时的响应服务。保证在接到用户单位报修电话后2小时内响应，48小时解决问题。

3、培训人次：项目验收合格后，进行为期一周不少于5人次的系统培训。

4、培训目的及效果：针对系统操作人员、设备管理员等不同人员进行不同培训。以达到对系统使用、管理。

七、付款方式及履约保证金要求

项目验收合格后，一次性付清合同金额。本项目不收取履约保证金。

八、实质性要求统计

技术实质性要求统计表

| 序号 | 产品名称 | 产品描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 刑事技术检测装备――DNA快速检测设备（原装进口） | ★8、样品具备再次检验能力：检验后的样品，可取出后使用实验室设备进行二次检验。 |

其他实质性要求统计表

| 序号 | 名称 | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数证明文件 | 投标时须提供合法的生产厂家销售授权，售后服务承诺书。 |
| 2 | 交货日期 交货地址 | 交货日期：合同签订之日起90日内交货。 交货地址：太原市迎泽区候家巷19号 |

注：1．标注“※”项内容为核心产品。

2．标注“★”项内容为不允许负偏离的实质性要求和条件。

第六部分  合同文本

买受人：

出卖人：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规和太原市政府采购中心组织的本次采购内容及要求等，经双方协商一致，签定本合同。

一、合同标的

出卖人向买受人提供的合同标的为：刑事技术检测装备（原装进口）（具体数量、规格及技术要求见合同附件）

二、合同价款

合同总金额（大写）： ，（小写:¥ 元）。价款为固定不变价，包含出卖人将货物运至买受人指定交货地点并交付给买受人之前的所有费用（包括但不限于：成本及利润、税金、包装费、运输费、保险费、仓储费、损耗费等）及后续的开箱检验、保修和维修、技术服务等费用。

三、质量要求：

（一）出卖人所供的合同标的应符合相应的国家标准、行业标准及合同约定标准（以较高者为准）。

（二）出卖人按照合同附件规定的技术规格、质量标准向买受人提供未经使用的全新产品。

（三）出卖人所供的合同标的开箱合格率达到100％，合格标准连续测试48小时无故障。

（四）出卖人应按本合同要求和售后服务承诺对合同标的进行保修、维修，在质保期内免费维修。

（五）若使用单位在使用过程中发现产品有质量瑕疵的，买受人仍有权要求出卖人采取修理、更换等补救措施。在修理、更换达两次后仍存在瑕疵的，买受人有权要求退货。

（六）在质量保证期内，如发现质量问题，出卖人应负责包修、包退、包换，费用由出卖人负担。

（七）质量缺陷责任期不得少于两年。

四、交货时间：出卖人应在     年    月    日前将合格的合同标的交付至买受人指定地点。

五、交货地点：

六、验收：

（一）出卖人所供合同标的应符合本次采购的技术要求。

（二）出卖人所供合同标的的质量应以出卖人出具的并得到买受人认可的验收方法进行验收。

（三）本合同标的经买受人验收合格之日起开始计算质保期。

（四）出卖人将合同标的送到买受人指定地点后，买受人应在三个工作日内对组织验收，如出卖人所供的合同标的达不到买受人质量要求的，买受人应当及时处理，依法追究其违约责任。

七、付款方式及履约保证金要求：

（一）项目验收合格后，一次性付清合同金额。

（二）本项目不收取履约保证金。

八、质保、售后服务及培训要求

（一）出卖人在合同签订时须提供合法的授权书和售后服务承诺书。

（二）质保期1年，无论质保期内外，应提供7×24小时的响应服务。保证在接到用户单位报修电话后2小时内响应，48小时解决问题。

（三）培训人次：项目验收合格后，进行为期一周不少于5人次的系统培训。

（四）培训目的及效果：针对系统操作人员、设备管理员等不同人员进行不同培训。以达到对系统使用、管理。

九、违约责任

（一）买受人无正当理由拒付设备款的，买受人向出卖人赔偿合同总额5％的违约金。

（二）买受人逾期支付设备款，每逾1日，买受人向出卖人偿付合同价款1‰的滞纳金。

（三）出卖人所交的合同标的质量、规格、型号等不符合合同规定标准，买受人有权拒收。造成买受人损失的，由出卖人负责赔偿。

（四）出卖人不能按期交付全部合同标的时，出卖人向买受人偿付合同款总额5％的违约金。

（五）出卖人逾期交付合同标的时，每逾1日出卖人向买受人偿付合同总价款1‰的滞纳金。逾期交付超过10天时。买受人有权要求解除合同。

十、其他约定事项

（一）合同经买、卖双方代表签章后即行生效。

（二）本合同壹式肆份，买受人贰份、出卖人壹份、送太原市政府采购中心壹份备案，均为正本，具有同等法律效力。

（三）出卖人不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的任何责任和义务。

（四）合同执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背合同和《招标文件》《投标文件》的前题下协商解决，并签署补充协议，补充协议具有同等法律效力。

（五）出卖人提供的最终投标价格明细表或最终项目（实施）方案必须与投标文件正本一致，如评标时出卖人有投标人答复澄清事项文件以投标人答复澄清事项文件为准。

十一、下列文件为本合同不可分割部分

（一）招标文件

（二）投标文件

（三）明细表

（四）投标人答复澄清事项文件

（五）出卖人提供的最终投标价格明细表或最终项目实施方案

（六）投标人所承诺的其他条件

十二、不可抗力

买卖双方的任何一方由于法定不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行理由；在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十三、争议及解决方式

（一）因合同履行产生纠纷时，双方同意由太原仲裁委员会仲裁。（  ）

（二）依法向合同签署地法院提起诉讼。（  ）

买受人全称：(公章)

法定代表人：

全权代理人：

地    址：

电    话

出卖人全称：(公章或合同章)

法定代表人：

全权代理人：

地    址：

电    话：

开户银行：

开户行行号：

账    号：

签约时间：

签约地点：

备注：具体合同条款以实际签订的合同条款为准。

第七部分　投标文件格式

投标人编制投标文件须知

为了准确投标，请各投标人仔细阅读招标文件的各项规定，按照如下要求认真编制投标文件：

一、编制投标文件必须做到如下事项：

1．投标文件按照第二部分 投标人须知前附表“4 投标文件份数”要求进行胶装，并密封提交。

2．实事求是地填写“第七部分 投标文件格式”的内容。给定格式的，必须按照统一的格式逐项填报，不可有空项，无相应内容可填的项应填写“无”等明确的答复文字；没有给定格式的投标人可自行设计。

3．“第七部分 投标文件格式”的内容不得随意删减，如因删减导致投标文件不完整，评标委员会无法评审而造成的一切后果由投标人承担。附件中注明“无相关内容，可删除”的除外。

二、编制投标文件建议做到如下事项：

1．投标文件规格幅面为A4，采用双面打印。

2．投标文件字体为“宋体”；正文字号：小四号；标题字号：三号加粗；表格中的字号：五号。

3．参照后附目录顺序对投标文件各项内容进行排版、编制页码，如出现编排混乱导致投标文件被误读或查找不到相应内容，一切后果由投标人承担。

附件1

开 标 一 览 表

单位：元

| 项目名称 | 投 标 总 价 |
| --- | --- |
| 刑事技术检测装备（原装进口）公开招标采购 | 人民币（小写）： |
|  | 人民币（大写）： |

注：此表为唱标依据，投标人不得更改表格格式，否则投标文件无效。

投标单位全称(公章)：

法定代表人或全权代理人： （手写签字）

签署日期：        年       月       日

- 附件2  投标文件（资格审查部分）封面（封皮）格式

正本或副本

投 标 文 件

（资格审查部分）

项目编号：

项目名称：

投标包号：

投标单位全称（公章）：

日 期：      年    月    日

附件3

投标文件（资格审查部分）目录

1．投标人保证函…………………………………………………………………………页码

2．反商业贿赂承诺书……………………………………………………………………

3．投标人概况……………………………………………………………………………

4．法定代表人资格证明文件……………………………………………………………

5．法人授权委托书………………………………………………………………………

6．投标人资格声明函……………………………………………………………………

7．营业执照………………………………………………………………………………

8．资质证明文件…………………………………………………………………………

9．财务状况文件…………………………………………………………………………

10．投标人对《合同文本》签署意见……………………………………………………

11．……

附件4

投标人保证函

太原市政府采购中心：

我方对本次招标文件已详细审阅，内容全部清楚。我方自愿参加此次（招标项目名称、招标编号）  采购项目投标，谨郑重声明以下诸点并对之负法律责任：

1．我方同意招标文件的各项规定及你方对招标文件的解释。

2．如果我方存在违反政府采购相关法律法规及招标文件规定的行为，自愿接受没收投标保证金、禁止参加政府采购活动等相关处罚。

3．我方按照“第二部分 投标人须知前附表 投标文件份数”的要求如数提交投标文件。

4．我方同意投标有效期自提交投标文件的截止之日起算120天；赞同在特殊情况下，采购人或集中采购机构与我方协商延长投标有效期的规定；认可项目履约期限超过“提交投标文件的截止之日起算120天”的，投标有效期延长至合同全面履行完毕。

5．我方提供的投标文件及资料、证照真实合法有效；

6．我方愿向你方提供与本次招标有关的一切真实数据或资料；

7．我方同意承担由投标文件内容填报不清或填报错误，所造成的无效标、废标、落标等后果;

8．我方赞同你方组织的资格审查小组、评标委员会所做出的评审和选择，完全理解同意本招标项目不一定接受最低报价的投标，同意资格审查小组、评标委员会无义务向投标人进行任何有关评审解释的规定；

9．我方保证诚实履行合同，做到所供货物货真价实，绝不以次充好、以假充真，保质保量按期交货（完工）；

10．我方保证按照服务承诺提供及时有效的售后服务。

投标单位全称（公章）：

法定代表人或全权代理人： （手写签字）

签署日期：        年      月      日

附件5

反商业贿赂承诺书

太原市政府采购中心：

为了进一步营造公平竞争的市场环境，维护市场秩序，我方在政府采购活动中郑重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购人、集中采购机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门或纪检监察机关举报。

三、坚决做到不提供虚假资质文件和虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，与其他投标人保持公平的竞争关系。

五、不与采购人、集中采购机构和政府采购评审专家串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其他投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定的责任和义务，保质保量地完成采购合同规定的任务，准确兑现售后服务承诺。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

投标单位全称（公章）：

签署日期：          年       月        日

附件6

投 标 人 概 况

一、投标人基本信息

1．成立日期：

2．注册地址：

3．注册资金：

4．单位性质：

5．开户银行的名称和地址：

6．资信等级评定情况：

7．隶属关系：

8．服务体系设置情况简介：

9．目前生产（销售）的主要产品简介：

10．年生产（销售）能力

11．职工（雇员）人数：

其中：（1）高级技术人员人数：

（2）中级技术人员人数：

二、投标人认为需要说明的其他情况

（没有需要说明事项的，可删除）

我方保证上述内容真实、准确。若有不实，愿意承担由此而产生的一切经济责任和法律责任。

投标单位全称（公章）：

签署日期：           年       月      日

附件7-1

法定代表人资格证明文件

（姓名）是         投标单位全称         的法定代表人。参加太原市政府采购中心组织的     招标项目名称、招标编号         ，负责签署本次投标文件、全权处理开标、评标、澄清过程中的一切事项，签订采购合同，并处理与本次招标项目有关的一切事务。

特此证明。

法定代表人身份证/护照（正反两面）

注：1、法定代表人参加本次投标的应签署本文件并附本人身份证/护照的复印件；

2、如法定代表人不参加本次投标，应签署《授权委托书》。

投标单位全称（公章）：

签署日期：         年      月    日

附件7-2

法人授权委托书

我  姓名  是   投标单位名称   的法定代表人，现授权    单位名称     的  姓名 为我公司全权代理人，以我单位名义参加太原市政府采购中心组织的     招标项目名称、招标编号    的投标活动。代理人可全权代表我签署本次投标文件，处理开标、评标、澄清过程中的一切事项，签订采购合同，并处理与本次招标项目有关的一切事务，我均予以承认。

全权代理人无转委托权。

特此声明。

| 法定代表人身份证/护照 （正反两面） |  | 全权代理人身份证/护照 （正反两面） |
| --- | --- | --- |

注：应附法定代表人和全权代理人身份证/护照复印件

法定代表人：     （手写签字）

投标单位全称（公章）：

签署日期：         年      月     日

附件8

投标人资格声明函

太原市政府采购中心：

现针对贵中心组织的    （招标项目名称、招标编号）   项目，截至开标日我方的“投标人资格”情况声明如下：

一、具有独立承担民事责任的能力；

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

五、参加本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

六、能够提供所属行业相关法律、法规等对生产或经营该投标产品规定的特殊资格、证照等。如没有提供，我方认为所属行业相关法律、法规等对生产或经营该投标产品没有特殊资格、证照的规定，且不再提供关于生产或经营该投标产品的其它资格、证照等。

七、关于“投标人资格”需要补充说明的其它事项（没有补充说明事项的，直接删除）。

我方保证上述声明真实、准确。若有不实，愿意承担由此而产生的一切法律责任。

特此声明！

投标单位全称（公章）：

法定代表人或全权代理人： （手写签字）

签署日期：        年      月      日

注：太原市政府采购中心保留核查投标人上述内容及相关原件的权利，如经核查与上述声明不符，或投标人在规定时间内拒不配合提供相关原件，均视为弄虚作假。

附件9

营业执照

附件10

资质证明文件

附件11

财务状况文件

附件12

投标人对《合同文本》的签署意见

1．投标人对此次《合同文本》有无异议，请选择（以“√”标识）：

有异议（   ）           无异议（   ）

2．对《合同文本》有异议的，请具体说明。

……

3．合同纠纷解决方式，请选择其一：（以“√”标识）

(1)向合同签署地仲裁委员会提请仲裁（   ）；

(2)向合同签署地人民法院提起诉讼（   ）。

投标单位全称（公章）：

签署日期：           年       月      日

- 附件13  投标文件（商务技术部分）封面（封皮）格式

正本或副本

投 标 文 件

（商务技术部分）

项目编号：

项目名称：

投标包号：

投标单位全称（公章）：

日 期：      年    月    日

附件14

投标文件（商务技术部分）目录

1．投标报价表…………………………………………………………………………页码

2．标注“★”不允许负偏离的实质性要求和条件响应程度表……………………

3．投标人关于适用政府采购价格折扣优惠政策的声明……………………………

4．中小企业声明函……………………………………………………………………

5．属于监狱企业的证明文件…………………………………………………………

6．残疾人福利性单位声明函…………………………………………………………

7．适用政府采购价格折扣优惠政策投标货物明细表………………………………

8．投标货物功能、性能、技术参数说明……………………………………………

9．投标货物质量承诺书………………………………………………………………

10．投标人技术支持和售后服务承诺…………………………………………………

11．投标人近三年业绩情况一览表……………………………………………………

12．投标人近三年业绩情况……………………………………………………………

13．节能产品、环境标志产品情况一览表……………………………………………

14．信息安全产品情况一览表…………………………………………………………

15．投标人认为需补充的其它资料或说明……………………………………………

16．……

附件15

投  标  报  价  表

单位：元

| 序号 | 投标产品全称 | 生产厂家 | 产地 | 品牌 | 型号 或规格 | 数量 | 市场销 售单价 | 投标 单价 | 金额小计 | 免费 质保期 | 质保期外 服务年限 | 交货（完工）日期 | 投标产品有无偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 人民币（大写）： 人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1．此表以“包”为单位进行填写，投标人不得更改表格格式，否则投标文件无效。

2．投标人填报的投标单价均不得高于市场销售单价，否则投标文件无效。

投标单位全称(公章)：

法定代表人或全权代理人： （手写签字）

签署日期：         年       月      日

附件16

标注“★”不允许负偏离的实质性要求和条件响应程度表

| 技术指标参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 投标产品全称 | 招标文件标注“★” 不允许负偏离的实质性要求和条件 | 投标响应状况 | 响应程度 |  |  | 偏离说明 |
|  |  |  |  | 符合要求 | 高于要求 | 低于要求 |  |
| 其他条件要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 招标文件标注“★” 不允许负偏离的实质性要求和条件 |  | 投标响应状况 | 响应程度 |  |  | 偏离说明 |
|  |  |  |  | 符合要求 | 高于要求 | 低于要求 |  |

注：投标人须详细列明标注“★”不允许负偏离的实质性要求和条件的具体响应状况，全面披露各项响应程度，否则投标文件无效。

投标单位全称(公章)：

法定代表人或全权代理人： （手写签字）

签署日期：         年       月      日

附件17

投标人关于适用政府采购价格折扣优惠政策的声明

太原市政府采购中心：

我方已认真阅知《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）等政府采购优惠政策的具体内容，现就参加   （招标项目名称、招标编号）项目   ，我单位提供投标货物适用相关政府采购价格折扣优惠政策声明如下：

一、我单位属于如下情形：（请选择，以“√”标识，可多选）

(1)小型、微型企业并提供《中小企业声明函》（   ）；

(2)监狱企业并提供“属于监狱企业的证明文件”（   ）；

(3)残疾人福利性单位并提供《残疾人福利性单位声明函》（   ）。

二、投标货物属如下情形：（请选择，以“√”标识，可多选）

(1)小型、微型企业投标且提供本企业制造的货物（   ）；

(2)小型、微型企业投标且提供其它小型、微型企业制造的货物（   ）；

注：1．监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业，适用政府采购价格折扣优惠政策时应针对投标货物作上述“二”两种情形的选择。

2．投标人应填写《适用政府采购价格折扣优惠政策投标货物明细表》，否则视为主动放弃享受相应政府采购价格折扣优惠政策。

3．享受政府采购价格折扣优惠政策的投标人中标后，将在中标公告中针对具体优惠情形予以公示，如出现与其声明不一致的情形中标无效，属弄虚作假。

4．投标人根据适用政府采购价格折扣优惠政策的情形，可对“附件17、17-1、17-2、17-3、17-4”选择性删除。

投标单位全称（公章）：

法定代表人或全权代理人： （手写签字）

签署日期：        年      月      日

附件17-1

中小企业声明函

- 本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

- 1．根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

- 2．本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

- 本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位全称（公章）：

签署日期：           年       月      日

附件17-2

属于监狱企业的证明文件

监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的“属于监狱企业的证明文件”。

附件17-3

残疾人福利性单位声明函

- 本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

- 本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位全称（公章）：

签署日期：           年       月      日

附件17-4

适用政府采购价格折扣优惠政策投标货物明细表

| 产品名称 | 生产厂家 | 品牌 | 型号或规格 | 生产厂家类型 （小型、微型/监狱企业/福利性单位） | 数量 | 单价（元） | 金额小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小型、微型企业投标产品金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 比重（小型、微型企业投标产品金额合计/投标总价） |  |  |  |  |  |  | % |

注：1．本表的产品名称、品牌、型号或规格、单价等应与《投标报价表》一致。

2．本表内容属中标公告公示事项。

投标单位全称（公章）：

签署日期：           年       月      日

附件18

投标货物功能、性能、技术参数说明

包号（序号）             ：

投标货物全称    同时应编写品牌、型号或规格     ：

说明内容（不限于以下内容）：

1．投标货物所执行的技术规范、标准及其文号；

2．投标货物的制造（加工）工艺、质量水平及操作和使用简便性（智能化程度）等(请详实描述)；

3．投标货物的规格、功能、性能、技术参数及精确度（误差范围）等；

4．投标货物的稳定性、安全性和耐用性（使用寿命年限）等；

5．投标货物技术先进性和可扩展性等；

6．投标货物的易用、易维护性等；

7．与同类产品相比较其优、缺点；

8．投标人需要补充的内容。

编写说明：投标文件所附投标货物的彩页、图片资料描述的规格、功能、性能、技术参数不能替代应当编写的具体内容。

投标单位全称（公章）：

签署日期：           年       月      日

附件19

投标货物质量承诺书

包号（序号）             ：

投标货物全称    同时应编写品牌、型号或规格     ：

投标人应按投标货物的质量状况实事求是地填写，包括但不限以下内容：

1．投标货物出厂前是否执行检验检测：

2．投标货物的质量保证期（三包）期限（年、月），执行规范和内容：

3．投标货物的质量缺陷、瑕疵补救方案和处理方式、方法（如果实行召回制度的产品必须说明）：

4．投标货物达不到无故障时间和使用（寿命）年限应承担的责任：

5．投标货物的质量保证措施：

6．投标人对投标货物承诺的其它事项：

投标单位全称（公章）：

签署日期：           年       月      日

附件20

投标人技术支持和售后服务承诺

（投标人自行填写）

主要内容应包括（不限于下列内容）：

1．投标人应当分别列明投标货物免费质量保证期限_____年，在免费质量保证期（包修、包换、包退）内能够提供的技术支持办法和服务方式、服务内容以及维护维修的解决方式（上门维修、报修、送修等）。

2．投标人应分别列明免费质量保证期外的服务年限_____年；维护维修的电话、联系人、应急服务方案及响应时间、到达现场时间以及维护维修完成时限（天）。

3．投标人应列明在货物免费质量保证期外技术支持和相关服务收费标准；零 (部)备件取得方式及取费标准。

4．投标人应列明生产厂家现在实行的售后服务和技术支持的方式、方法、内容，以及在太原市设置的售后服务网点、地址、联系电话等。

5．投标人应分别列明投标货物的装箱清单及物品；以及产品开箱不合格处理方法。

6．投标人应列明违反售后服务承诺的赔偿责任。

7．投标人应列明产品的质量或服务投诉电话（公司/厂方）。

投标单位全称（公章）：

签署日期：           年       月      日

附件21

投 标 人 近 三 年 业 绩 情 况 一 览 表

| 序号 | 业绩名称 | 合同核实单位 | 合同核实 联系人 | 合同核实 联系电话 | 签署 日期 | 完成 日期 | 所附合同在投标文件中的页码 | 合同 金额 | 发票 金额 | 所附发票在投标文件中的页码 | 其他项目结算凭证页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1．投标人应填写投标货物的同类销售业绩，并提供相应的《买卖合同》、发票、其他项目结算凭证等复印件。

2．投标人未填写合同核实单位、合同核实联系人、合同核实联系电话的，该项业绩无效。

3．此表如填写不下，可另附页。

4．无业绩，此表可删除。

投标单位全称（公章）：

签署日期：           年       月      日

附件22

投 标 人 近 三 年 业 绩 情 况

有效业绩内容包括：①与最终用户签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页、供货明细单、正式发票及其他项目结算凭证（交货(竣工)验收证明或经签订合同双方确认的项目结算单据（书）等）；②合同核实单位、合同核实联系人、合同核实联系电话。

附件23

节能产品、环境标志产品情况一览表

第    包：节能产品明细表

| 序号 | 产品名称 | 生产厂家 | 品牌 | 型号或规格 | 节字标志 认证证书号 | 认证证书 有效截止日期 | 该产品在最新一期《节能产品政府采购清单》中的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

第    包：环境标志产品明细表

| 序号 | 产品名称 | 生产厂家 | 品牌 | 型号或规格 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书 有效截止日期 | 该产品在最新一期《环境标志产品政府采购清单》中的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：1．投标人应提供投标产品列入最新一期《节能产品政府采购清单》或《环境标志产品政府采购清单》的截图。如提供的投标产品已列入最新一期《节能产品政府采购清单》或《环境标志产品政府采购清单》，而因投标人在其投标文件中未提供截图或提供不全的，并对评标委员会评审造成的影响，由投标人自行承担其后果。

2．此表如填写不下，可另附页。

3．投标货物均不属于最新一期《节能产品政府采购清单》或《环境标志产品政府采购清单》范围内产品的，此表可删除。

附件24

信息安全产品情况一览表

第    包

| 序号 | 产品名称 | 生产厂家 | 品牌 | 型号或规格 | 信息安全产品强制性 认证证书号 | 信息安全产品强制性认证 证书发证日期 | 信息安全产品强制性认证证书 有效截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：1．投标货物有信息安全产品的（参照《信息安全产品强制性认证目录》），投标人须提供中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件，否则投标无效。

2．投标货物均不属于《信息安全产品强制性认证目录》产品的，此表可删除。

另附：《信息安全产品强制性认证目录》（8类13项）

| 产品类别 | 产品名称 | 产品的定义和适用范围 |
| --- | --- | --- |
| 边界安全 | 防火墙 | 防火墙产品是指一个或一组在不同安全策略的网络或安全域之间实施网络访问控制的系统。 适用的产品范围为：（1）以防火墙功能为主体的软件或软硬件组合；（2）其它网络产品中的防火墙模块；不适用个人防火墙产品。 |
|  | 网络安全隔离卡 与线路选择器 | 网络安全隔离卡是指安装在计算机内部，能够使连接该计算机的多个独立的网络之间仍然保持物理隔离的设备。安全隔离线路选择器是与配套的安全隔离卡一起使用，适用于单网布线环境下，使同一计算机能够访问多个独立的网络，并且各网络仍然保持物理隔离的设备。 适用的产品范围为：（1）安全隔离计算机；（2）安全隔离卡；（3）安全隔离线路选择器。 |
|  | 安全隔离 与信息交换产品 | 安全隔离与信息交换产品是指能够保证不同网络之间在网络协议终止的基础上，通过安全通道在实现网络隔离的同时进行安全数据交换的软硬件组合。 适用的产品范围为：（1）安全隔离与信息交换产品；（2）安全隔离与文件单向传输产品。 |
| 通信安全 | 安全路由器 | 安全路由器是指为保障所传输数据完整性、机密性、可用性，应用于重要信息系统的，具备IKE密钥协商能力，端口IPSec硬件线速加密能力的路由器。 适用的产品范围为分：集成了IPSec/SSL，以及防火墙、入侵检测、安全审计等一种或多种安全模块的路由器，仅接入公用电信网的路由器除外。 |
| 身份鉴别 与访问控制 | 智能卡COS | 智能卡芯片操作系统(COS-Chip Operating System)是指在智能卡芯片中存储和运行的、以保护存储在非易失性存储器中的应用数据或程序的机密性和完整性、控制智能卡芯片与外界信息交换为目的的嵌入式软件。 适用的产品范围为：（1）采用接触或/和非接触工作方式的智能卡的COS；（2）其它被集成或内置了的COS。 |
| 数据安全 | 数据备份 与恢复产品 | 数据备份与恢复产品是指实现和管理信息系统数据的备份和恢复过程的软件。 适用的产品范围为：独立的数据备份与恢复管理软件产品，不包括数据复制产品和持续数据保护产品。 |
| 基础平台 | 安全操作系统 | 安全操作系统是指从系统设计、实现、使用和管理等各个阶段都遵循一套完整的系统安全策略，并实现了GB 17859-1999 《计算机信息系统等级保护划分准则》所确定的安全等级三级（含）以上的操作系统。 适用的产品范围为：（1）独立的安全操作系统软件产品；（2）集成或内置了安全操作系统的产品。 |
|  | 安全数据库系统 | 安全数据库系统是指从系统设计、实现、使用和管理等各个阶段都遵循一套完整的系统安全策略，并实现GB 17859-1999 《计算机信息系统等级保护划分准则》所确定的安全等级三级（含）以上的数据库系统。 适用的产品范围为：（1）独立的安全数据库系统软件产品；（2）集成或内置了安全数据库系统的产品。 |
| 内容安全 | 反垃圾邮件产品 | 反垃圾邮件产品是指对按照电子邮件标准协议实现的电子邮件系统中传递的垃圾邮件进行识别、过滤的软件或软硬件组合。 适用的产品范围为：（1）透明的反垃圾邮件网关；（2）基于转发的反垃圾邮件系统；（3）与邮件服务器一体的反垃圾邮件的邮件服务器；(4) 安装于已有邮件服务器上反垃圾邮件软件。 |
| 评估审计 与监控 | 入侵检测系统（IDS） | 入侵检测系统指通过对计算机网络或计算机系统中的若干关键点收集信息并对其进行分析，发现违反安全策略的行为和被攻击迹象的软件或软硬件组合。 适用的产品范围为：（1）网络型入侵检测系统；（2）主机型入侵检测系统。 |
|  | 网络脆弱性 扫描产品 | 网络脆弱性扫描产品指利用扫描手段检测目标网络系统中可能被入侵者利用的脆弱性的软件或软硬件组合。 适用的产品范围为：网络型脆弱性扫描产品；不适用：主机型脆弱性扫描产品；数据库的脆弱性扫描产品；WEB应用的脆弱性扫描产品。 |
|  | 安全审计产品 | 安全审计产品指能够对网络应用行为或信息系统的各种日志实行采集、分析，形成审计记录的软件或软硬件组合。 适用的产品范围为：将主机、服务器、网络、数据库及其它应用系统等一类或多类作为审计对象的产品。 |
| 应用安全 | 网站恢复产品 | 网站恢复产品是对受保护的静态网页文件、动态脚本文件及目录的未授权更改及时地进行自动恢复的软件或软硬件组合。 适用的产品范围为：针对静态网页文件、动态脚本文件及目录进行自动恢复的产品。 |

附件25

投标人认为需补充的其它资料或说明