产品说明：
采用吹扫捕集技术，同时可对样品进行控温加热，利用氮气等惰性气体快速、可控、连续地吹到样品表面来达到样品溶液快速无氧浓缩。该方法具有省时、便捷、准确的特点。广泛用于食品安全、医药、农药残留检测、临床药代等领域。
产品特点：
1、分配室上各气针通道可组合使用或单独使用，每一路气针均可单独开关。分配室的高度可视需要调节。
2、每一路气体流量可单独进行调节，满足用户的不同需求。同时克服了不可调氮吹仪各气路气流量大小不一的弱点。
3、水浴氮吹仪具有独特的自平衡悬挂升降系统，设计巧妙，使分配室的高度调节更加灵活，真正实现单手操作。
4、数字温控器，双数字显示，调节采用PID技术并可实现超温报警。
5、可能与溶剂接触的部件均采用316不锈钢材料、合金铝并表面进行塑料喷涂，使用寿命长且清洁方便。
6、整机可放入通风橱中使用。
7、每种型号均可选配气体流量计。
8、一般标配的加热块规格为孔径∮15.5mm，特殊规格用户可提前预定其特殊孔径及形式。
技术参数：

| 产品型号 | AS-12SY | AS-24SY |
| --- | --- | --- |
| 处理样品数 | 12个 | 24个 |
| 试管尺寸 | Ф15.5mm/17.5mm | Ф15.5mm/17.5mm |
| 烧杯试管尺寸 | <φ30 mm（选购件） | Ф20mm（选购件） |
| 氮气消耗量 | 330ml/min/样品（可调节） | 330ml/min/样品（可调节） |
| 气体流量计 | 0－15L/min | 0－15L/min |
| 标配加热块数 | 试管架一个 | 试管架一个 |
| 控温精度 | ±1℃ | ±1℃ |
| 控温范围 | 室温---100℃ | 室温---100℃ |
| 温控方式 | 4位数显/PID调节/超温报警 | 4位数显/PID调节/超温报警 |
| 外形尺寸 | 340*200*460 | 340*200*460 |
| 功率 | 600W | 600W |
| 重量 | 7KG | 7.5KG |
| 不含税运 | 1550 | 1800 |

质保1年，1年内有质量问题包换保修