产品介绍

功能特点：

1.韩式外观，精巧超薄，适合台挂两种安装方式。
2.全系统采用进口快插滤芯，快速接头，安装维护更安全方便，人性化的外掀式前置滤筒设计，换滤芯更方便。
3.微电脑全自动控制，背景LED灯显示，运行状态直观，实时显示冲洗、制水、水满、缺水和检修状态并具有声光报警功能，简约大气，可拆卸面板，维护方便。
4.全自动压力传感器控制工作，RO膜自动防垢冲洗，自来水断水自动停机，停机自动断水，储水桶自动补水，储水桶水满自动停机。
5.本机还具有低水压保护功能。可以有效预防水机在源水低水压和缺水状态下工作，对高压泵头起到了可靠的保护作用。

滤芯功能

级：PP棉（孔径为5微米的PPF滤芯）：对原水初步过滤，去除水中较粗颗粒杂质、胶体、悬浮物等。

第二级：颗粒活性炭：高效吸附水中异味、异色、有机物、部分重金属等。

第三级：压缩活性炭：进一步去除余氯、有机化合物、异色、异味、浊度等。

第四级：RO反渗透膜：孔径0.0001微米，有效清除水中病毒、重金属等有机杂质。

第五级： 去离子纯化柱×2根，去除水中大部分重金属及微量元素

适用范围

临床体外诊断检测仪器用水可与博科、日立、东芝、奥林巴斯、罗氏、贝克曼、雅培、拜耳、德灵、利霸、迈瑞、科华、森龙、东软、雷杜、英诺华等进口、国产品牌全自动生化分析仪配套。同时可用于微生物培养基制备用水、精细化工、化学与生化试剂配置、缓冲液配置、感光胶片冲洗、离子色谱等常规实验。font

技术参数

电阻率:10-16MΩ-cm@25℃

电导率：≦0.1µs/cm

TDS(RO 水)：5-10ppm*脱盐率达98%左右

出水口2个：RO水；去离子水

出水量：15L/H

外形尺寸：40×20×36cm/8kg

标准配置：主机(含整套滤芯)+12L压力水桶+便携式TDS测试笔+附件包

滤芯配置

| 序号 | 品名 | 建议更换时间 | 配置数量/根 | 单价(元)/根 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 韩式PP快接棉滤芯 | 约-6个月 | 1 | 50元 |
| 2 | 韩式快接活性炭滤芯 | 约-6个月 | 1 | 80元 |
| 3 | 100 GPD RO反渗透膜 | 约2年10吨水 | 1 | 600元 |
| 4 | 去离子纯化柱 | 约2-3吨 | 2 | 400元 |