崂应2083型 大容量真空箱气体采样仪

本仪器是应用气袋法采集温度低于150℃的固定污染源废气中的非甲烷总烃和部分VOCs等挥发性有机物。

执行标准

- HJ38-2017    固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法

- HHJ 604-2017环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样—气相色谱法

- HJ 732-2014  固定污染源废气挥发性有机物的采样气袋法

- HJ 905-2017  恶臭污染环境监测技术规范

主要特点

- 适配气袋容积范围广，可容纳1L-12L多种型号的采样气袋（气袋建议选用表面光滑程度和化学惰性相当于或优于聚氟乙烯薄膜（PVF）等采样气袋）

- 主机和真空箱分体式设计，搭配更为灵活

- 取样管和真空箱气路及真空箱内气路可更换，有效避免采样残留对下次采样的影响

- 优选高负载大流量采样泵，可自由调节采样流量大小，能极大地缩短采样时间

- 采用被动采样法，气流单向流通，样气直接进入气袋，无污染过程和泄露损失

- 内置可充电高能锂电池，支持长时间工作

标准配置

- 主机

- 真空箱

- 三脚支架

- 12L气袋

- 电源适配器

可选配置

- 崂应1086G型 废气VOCs取样管

用于对工况湿烟气进行滤尘、加热处理

- 伴热管

＊说明：

- 以上内容完全符合国家相关标准的要求，因产品升级或有图片与实机不符，

请以实机为准, 本内容仅供参考。

- 如果您的需求与其有所偏离，请致电

服务热线：400-676-5892

或详细咨询区域销售代表，谢谢！